AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. 651 del 02/04/2012

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di “ sistemi di fissazione/fusione articolazione sacro-iliaca denominato I-FUSE“.

Questa Amministrazione deve acquisire, per la propria U.O. di Neurochirurgia  di “ sistemi di fissazione/fusione articolazione sacro-iliaca denominato I-FUSE” .

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all’unità di misura.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 16.04.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

SCHEDA TECNICA

Il sistema di fissazione/fusione articolazione sacro-iliaca denominato I-Fuse è un sistema in titanio poroso a forma triangolare per la fusione/fissazione dell’articolazione sacro-iliaca con almeno due misure di spessore e diverse misure di lunghezza.

Il titanio poroso con superficie irregolare permette la fusione/fissazione senza la necessità di aggiungere sostituto d’osso e la forma triangolare, con inserimento press-fit, evita rotazioni e micromovimenti.

Strumentario con cannule di lavoro, misuratore d’impianto, preparatore,guida parallela, impattatore ed estrattore.

La creazione della cavità avviene tramite frese e chiodi steinmann (con punta smussa e punta tagliente).