AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. 649 del 02/04/2012

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di “ dispositivi EEA ORVIL per suturatrici circolari  e suturatrice elettrica ploliuso con relative ricariche“.

Questa Amministrazione deve acquisire, per la propria U.O. di Chirurgia Oncologica  di “ dispositivi EEA ORVIL per suturatrici circolari  e suturatrice elettrica ploliuso con relative ricariche” .

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all’unità di misura.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 16.04.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

SCHEDA TECNICA

SUTURATRICE ELETTRICA POLIUSO

Questo device si compone di un manipolo elettrico riutilizzabile alimentato da una batteria a litio e da ricaricatore monouso che contestualmente taglia e sutura il tessuto applicando due doppie file di punti sfalsati in titanio di diversa altezza 3,5 mm. o da 4,8 mm a secondo del tessuto.

Questo dispositivo leggero e riutilizzabile per un numero complessivo di ottanta procedure consente la gestione con una sola mano di tutte le funzioni principali, facilitando l’accesso e il controllo.

L’utilizzo della corrente elettrica consente alla suturatrice di applicare quattro file di punti sfalsati e di sezionare il tessuto, premendo un pulsante, mantenendo un angolo perpendicolare allo stelo curvo evitando, nel contempo, movimenti indesiderati e trazione indesiderate.

DISPOSITIVO EEA ORVIL PER SUTURATRICE CIRCOLARE

Tale dispositivo è composto da un gruppo incudine con testina bloccata in posizione inclinata, montato su un sondino in PVC della lunghezza di 90 cm. ed ancorato al sondino stesso mediante sutura.

Il sistema è compatibile con le suturatrici circolari modello EEA serie DST per la creazione di anastomosi circolari sopra descritte.