Data 23/04/2012

Prot.

738/2012

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione di valvole autoregolabili con regolazione di flusso tipo Shunt ventricolo peritoneale di produzione Integra  -  Indagine di mercato.

Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione di valvole autoregolabili con regolazione di flusso di tipo Shunt ventricolo peritoneale OSVII-NPH di produzione Integra  con le seguenti caratteristiche :

- Anello e alloggiamento in rubino sintetico, diaframma mobile in silicone;

- Catetere ventricolare di 15 cm;

- Connettore prossimale in polisulfone;

- Catetere peritoneale a punta aperta di 110 cm;

- Serbatoio perforabile per prelievoliquorale;

- Assenza parti metalliche;

- Sterile.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte .

Qualora Codesta Ditta,  disponga dei suddetti dispositivi medici dovrà  produrre :

- scheda tecnica;

- quotazioni di mercato .

Nell’ipotesi di prodotti equivalenti a quelli richiesti , oltre alla suddetta documentazione dovrà essere prodotta dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto richiesto.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  07.05.2012  a mezzo fax al seguente numero 091 6662672 e/o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

# Text boxes

Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org