Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662633

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org

Data 23/04/2012

Prot.

734/2012

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione di un sistema a radiofrequenza denominato Surgi-Max Plus  , in uso gratuito  <<service full risk>> e del relativo materiale di consumo dedicato. -  Indagine di mercato.

Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione di un sistema a radiofrequenza denominato Surgi-Max Plus  , in uso gratuito  <<service full risk>> e del relativo materiale di consumo.

Il sistema suddetto deve essere in grado di generare onde elettromagnetiche a radiofrequenza ad uso chirurgico con frequenza di 4.0 Mhz in modalità monopolare e di 1.7 Mhz  in modalità bipolare, in grado di  disgregare le cellule e/o di effettuare emostasi pur mantenendo basse temperature.

Il materiale di consumo dedicato al suddetto sistema necessario per l’attività operatoria dell’U.O. di Neurochirurgia è il seguente::

- Microincision needle electrode;

- Spatula electrode;

- Ball eleectrode;

- Loop electrode;

- Pinze bipolari Aura titanio

- Neutral plate

- IEC-DJX

- BCD-FP

- IEC – 3FHPB/D handpiece.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte .

Qualora Codesta Ditta,  disponga dei suddetti dispositivi medici dovrà  produrre :

- scheda tecnica;

- quotazioni di mercato .

Nell’ipotesi di prodotti equivalenti a quelli richiesti , oltre alla suddetta documentazione dovrà essere prodotta dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto richiesto.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  07.05.2012  a mezzo fax al seguente numero 091 6662672 o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga