AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LAPAROSCOPIA –SUTURATRICI- FILI DI SUTURA -RETI ERNIARIE E VARIE  .

Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti pervenute in relazione all’indagine di mercato sopra indicata.

Quesito n. 1

Cosa s’intende esattamente con il termine "caratteristiche collimanti"?

Risposta n. 1

i materiali offerti debbono avere caratteristiche assolutamente collimanti e quindi corrispondenti con quelli da noi richiesti e tali da riportare un giudizio di conformità rispetto al capitolato tecnico.

Quesito n. 2

Sono previste eventuali tolleranze rispetto alle misure richieste?

Risposta n.2

per i fili di sutura si richiede quanto segue:

a) Per i fili non montati:

- la tipologia del filo come richiesto

- il calibro del filo come richiesto secondo quanto stabilito dalla Farmacopea  USP e   EP

- la lunghezza del filo su bobina (intesa come supporto rigido intorno al quale è avvolto il filo) comunque deve essere non inferiore a cm 150 e non superiore a cm 300

b) Per i fili montati su ago:

- la tipologia del filo come richiesto

- il calibro del filo come richiesto secondo quanto stabilito dalla Farmacopea USP e EP

- la lunghezza del filo obbligatoriamente uguale o maggiore di quella indicata nell’allegato n°1

AGHI

Ciascun ago atraumatico dovrà possedere idonee caratteristiche di:

  - resistenza

  - flessibilità

  - facilità e rapidità di penetrazione ed estrazione della punta

  - diametro equilibrato su tutta la lunghezza

  - uniformità di spessore tra ago e filo

  - lunghezza e curvatura corrispondenti a quanto richiesto per ciascuna voce.

In particolare si richiede per gli aghi quanto segue:

a) gli aghi devono avere la curvatura , il corpo e la punta richiesti

b) gli aghi devono avere la lunghezza richiesta con le seguenti tolleranze:

- +/- 2 mm			per aghi di lunghezza superiore a mm 20

- +/- 10%			per aghi di lunghezza inferiore o uguale a mm 20

Per le suturatrici la tolleranza è del +/- 5%