DATA 22.01.13

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. 101

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto in conto deposito di materiale per peridurolisi per l’U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Civico.

Questa Amministrazione deve acquistare in conto deposito :

n. 20 catetere perdurale cm 30-45-80 diametro 19-21 G con punta chiusa e fori laterali, mandarinato, radiopaco, anti occlusione ed anti inginocchiamento, dotato di uno speciale filo di sicurezza interno che, in caso di rottura accidentale, evita il distacco del frammento e ne consente la eventuale rimozione. Raccordo prossimale amovibile e con innesto rapido;

n. 20 aghi necessati per il posizionamento del catetere.

. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche dei materiali proposti.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 11/02/2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662636.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga