DATA 22.01.13

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. 98

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto in conto deposito di materiale per periduroscopia per l’U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Civico.

Questa Amministrazione deve acquistare in conto deposito materiale per procedure endoscopiche pericutanee interventistiche mininvasive che comportino l’esplorazione del canale vertebrale, con accesso dallo iato sacrale, e la rimozione di librosi e aderenze durali e radicolari post- chirurgiche:

n. 20 kit 1 o kit 2 + 1: Catetere a palloncino e/o terminale a risonanza quantica;

Kit 1 composto da:

n. 1ago di tuohy 18 G lung. 90 mm.,  n. 1 introduttore 4 mm. Lung. 80 mm., n. 1 videoguida diametro esterno 3,2 mm. Lung. 300 mm. Con guida interna orientabile, dotata di comando a cursore veloce e rotella micrometrica, n. 1 set di lavaggio, n. 1 sacca di raccolta;

Kit 2 composto da:

n. 1 ago di Tuohy 18 G lung. 90 mm., n. 1 introduttore valvolato e dilatatore 10 F, n. 1 videoguida con movimentazione su 4 assi e con 4 accessi ben identificabili di cui 2 operativi, n. 1 filo guida in acciaio con punta a J.

Entrambi i kit devono potersi collegare a qualsiasi sistema di immagini video endoscopiche gia in dotazione.

n. 1 catetere a palloncino, certificato per uso perdurale;

n. 1 terminale a risonanza quantica molecolare per la lisi delle aderenze a bassa temperatura.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche dei materiali proposti.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 11/02/2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662636.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga