Piazza Nicola Leotta n.4

90127 Palermo

Prot. n. 149

Data  06/05/2013

Spett.le Società _____________

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO

Le società eventualmente interessate sono invitate cortesemente a comunicare alla scrivente ARNAS se sono in grado di fornire prodotti con caratteristiche collimanti a quelle degli stent DES al CoCr con le caratteristiche  che di seguito si descrivono:

- stent espandibile a palloncino su piattaforma 0,014/Rx;

- rivestimento con carburo di silicio amorfo ad eluizione di farmaco Sirolimus e presenza di polimero PLLA, completamente riassorbibile tramite scissione idrolitica , rivestimento Probio;

- disegno dello stent differenziato per piccoli e grandi vasi per consentire una copertura omogenea del vaso, struttura ultrasottile, non superiore a 72 Um per stent da 3 mm comprensivo di farmaco e matrice;

- vasta gamma di misure, disponibile in due versioni a seconda del diametro dei vasi .

In caso affermativo, si invita a trasmettere entro e non oltre il  20 febbraio  p.v., anche al fax 091 6662672,  schede tecniche   del materiale proposto che verrà esaminato da apposito organo tecnico, nonché il relativo prezzo di listino.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga