DATA  28.03.2013

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662636

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. 426

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto biennale di dispositivi medici per la S.O. di Oculistica.

Questa Amministrazione deve acquistare dispositivi medici per la S.O. di Oculistica. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 15.04.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662636.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga

Dispositivi medici per la S.O. di Oculistica.

Lotto 1

•  pinze per ILM monouso 23 Gauge, attivabili e ruotabili a 360° , corpo manipolo in PVC

terminale in acciaio o equivalente N° pezzi annuali 12

•  pinze per ILM monouso 25 Gauge, attivabili e ruotabili a 360° , corpo manipolo in PVC

terminale in acciaio o equivalente N° pezzi annuali 72

Lotto 2

•  spatola diamantata di Tano 20 gauge N° pezzi annuali 12

•  spatola diamantata di Tano 23 gauge N° pezzi annuali 12

•  spatola diamantata di Tano 25 gauge N° pezzi annuali 6

Lotto3

•  terminale Backflush monouso 20 gauge N° pezzi annuali 10

•  terminale Backflush monouso 20 gauge con punta protetta N° pezzi annuali 10

•  terminale Backflush monouso 23 gauge N° pezzi annuali 30

•  terminale Backflush monouso 23 gauge con punta protetta N° pezzi annuali 20

•  terminale Backflush monouso 25 gauge N° pezzi annuali 40

•  terminale Backflush monouso 25 gauge con punta protetta N° pezzi annuali 40

•  Manico backflush risterilizzabile compatibile con terminali N° pezzi annuali 3

Lotto4

•  Endosonda laser curva 20 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 eyelite (marzo

2005) N° pezzi annuali 10

•  Endosonda laser 23 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 eyelite (marzo 2005)

N° pezzi annuali 10

•  Endosonda laser 25 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 eyelite ( marzo 2005)

N° pezzi annuali 10

Lotto5

•  Endosonda laser flessibile 25 gauge compatibile con laser Constellation N° pezzi annuali 12

•  Endosonda laser flessibile 23 gauge compatibile con laser Constellation N° pezzi annuali 84

•  Endosonda laser curva 20 gauge compatibile con laser Constellation N° pezzi annuali 60

•  Occhiale a maschera per OPHTHALAS 532nm e per laser Constellation N°  pezzo 1

Lotto6

•  Cannula per infusione 4mm risterilizzabile N° pezzi annuali 3

•  Cannula per infusione 6mm risterilizzabile N° pezzi annuali 3

•  Anterior chamber mantainer risterilizzabile N° pezzi annuali 3

Lotto7

•  Cannula per infusione 4mm monouso N° pezzi annuali 6

•  Cannula per infusione 6mm monouso N° pezzi annuali 6

Lotto8

•  Lente maculare asferica con 6 appoggi monouso N° pezzi annuali 24

Lotto9

•  Pinza in acciaio "Gioielliere" retta 1 Ocm/0.4 mm riutilizzabile compatibile con cavo

bipolare apparecchi Accurus e/o Constellation N°  pezzi 5

•  Cavo bipolare in silicone risterilizzabile compatibile con apparecchi Accurus o Constellation

N°  pezzi 5

Lotto 10

•  Cannula per infusione PFCL a doppio foro 20 gauge risterilizzabili N°  pezzi 5

•  Cannula per infusione PFCL a doppio foro 23 gauge risterilizzabile N°  pezzi 3

•  Cannula per infusione PFCL a doppio foro 25 gauge risterilizzabili N°  pezzi 3

Lottoll

•  Cannula per infusione PFCL a doppio foro 25 gauge monouso N°  pezzi annuali 6

•  Cannula per infusione PFCL a doppio foro 23 gauge monouso N°  pezzi annuali 18

Lottol2

•  BSS plus arricchita con destrosio, glutatione e bicarbonato in boccia di vetro da 500ml

N° pezzi annuali 500

Lottol3

•  c3f8 da 125mg in bombola N°  pezzi 1

•  sf6 da 125mg in bombola N°  pezzi 1

Lottol4

•  infracyanine 25 mg N°  pezzi annuali 80

Lotto 15

•  olio di silicone viscosita 1000 cs 10 ml N°  pezzi annuali 200

•  olio di silicone viscosita 1000 cs 15 ml N°  pezzi annuali 30

Lottol6

•  perfluoro.n.ottano 7ml N°  pezzi annuali 250

•  perfluoro.n.ottano 10ml N° pezzi annuali 50

•  perfluoro.decaline 7ml N°  pezzi annuali 20

Lotto 17

•  f6h8 perfluorohexylottano 9ml o equivalente N°  pezzi annuali 20

Lotto 18

•  colorante per ILM.ERM, membrana PVR in siringa sterile da 0,5ml. Composizione

0,125mg, Brillant Blue G, 0,75mg Trypan blu, 4 PEG 3350, densita Kg/I 1,01,

concentrazione l,75g/l, PH 7,3-7,6, osmolarita 338mOm/KgH20 N°  pezzi annuali 30

Lottol9

•  polydimetylsiloxane ultrapurificato l.OOOCs (CH3)3SiO-[Si(CH3)20]n-Si(CH3)3 e

perfluorohexylottano ( C6F13C8H17) ultrafurificato viscosita 1400 mPas N°  pezzi annuali

60

Lotto20

•  stuelli a sigaro (dette sigarette) in confenzione 10 pezzi N°  confezioni annue 3000

Lotto21

•  ialuronidasi N°  confezioni annue 2000

Lotto22

•  Aghi 30 Gauge N°  pezzi annui 1000

Lotto23

•  Metilcellulosa in flaconi per applicazione lente tre specchi N°  pezzi annui 50

Lotto24

•  Fluoresceina fiammiferi N°  pezzi annui 5000

Lotto25

•  Soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato all' 1,2 in flaconcini di 60mg/5ml. N°

pezzi 200

Lotto26

•  soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato al 3 e condroitinsolfato al 4 per uso

intraoculare in siringhe pre-riempite 0,5 ml corredata da cannula in blister sterile N°  pezzi

annui 300

Lotto27

•  acido ialuronico al 1,7 piu condroitinsolfato al 4 peso molecolare 1.6 milioni di daltons

in siringa da 1 ml corredata di cannula N°  pezzi annui 100

Lotto28

•   soluzione viscoelastica sterile ed isotonica di sodio ialuronato per uso intraoculare in

concentrazione fra 1,5 e 1,6 e mannitolo fra 1 e 2 , in siringa pre-riempita N°  pezzi

annui 100

Lotto29

•  soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato per uso intraoculare in concentrazione

compresa fra 1,5 e 2 e peso molecolare compreso fra 1.000.000 e 1.500.000 Daltons,

sterile,apirogena,contenuta in siringhe pre-riempite superiori o uguali ad 1ml dotate di

sistema luer lock e fomite di cannula sterile monouso da 25 gauge N°  pezzi annui 1400

Lotto30

•  anelli di tensione capsulare nei vari diametri, per chirurgia della cataratta, completi di

iniettore N°  pezzi annui 20

Lotto31

•  matrice di collagene biodegradabile per interventi di glaucoma N°  pezzi annui 10

Lotto32

•  iride artificiale pieghevole in silicone colorato.elastomero con reticolo di fibre polimeriche

per trattamento aniridia totale o parziale a fissazione con sutura sclerale N°  pezzi annui 2

Lotto33

•  iride artificiale in silicone colorato elastomero senza reticolo di fibre polimeriche per

trattamento aniridia totale o parziale ad impianto senza suture N°  pezzi annui 2

Lotto34

Iodopovidone 5% (oftasteril) pezzi annui n. 600

Lotto35

Lidocaina collirio monodose sterile pezzi annui n. 300

Si specifica che la quantità di materiale richiesto per ciascun lotto è riferita al consumo per anno.