GRIGLIA VALUTAZIONE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| N.2 SISTEMI DI SANIFICAZIONE DI SUPERFICI ED AMBIENTI ATTRAVERSO RAGGI UV.-C. |  |  |
| I sistemi da utilizzare devono avere le seguenti caratteristiche: facilità di trasporto, rapidità di impiego, possibilità di accesso immediato agli ambienti sottoposti a sanificazione, nessun materiale monouso dedicato; il sistema deve essere dotato di APP che permetta la gestione in remoto, sensori di sicurezza per bloccare il funzionamento in presenza di essere umano e sistema laser per computo metrico/temporale attraverso specifico algoritmo |  |  |
| Sistema di sanificazione superfici ed ambienti Ospedalieri, ad 8 lampade a raggi UV-C, carrellato, funzionante a rete, dedicato alla sanificazione di ambienti. Deve essere in grado di quantizzare il tempo di sanificazione per un determinato ambiente, e gestito in remoto ( per es. attraverso una applicazione dedicata) che ne consenta il comando da remoto: impostazione parametri e report di avvenuta sanificazione. |  |  |
| Dimensioni contenute( peso inferiore a 50 kg, altezza non superiore a 60 cm) |  |  |
| - Materiale: alluminio anodizzato, resistente ad usura e corrosione, bassa rugosità, colore chiaro. |  |  |
| Tempo di sterilizzazione di una stanza 25 sq.m ( indicativo) 10 minuti con 8 lampade; Controllo attraverso WiFi ed APP. Possibilità di installazione nella rete locale; Laser integrato nella maniglia; Report di sanificazione. Num. 2 tipologie di report: Stato lavoro e avvenuta Sanificazione |  |  |