GRIGLIA VALUTAZIONE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| N.5 SISTEMI DI DISINFEZIONE DELL' ARIA AMBIENTE CONFINATA A MEZZO DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTA GERMICIDA UV-C |  |  |
| I sistemi da utilizzare devono avere le seguenti caratteristiche: facilità di trasporto, rapidità di impiego, possibilità di accesso immediato agli ambienti sottoposti a sanificazione, nessun materiale monouso dedicato; il sistema deve essere dotato di APP che permetta la gestione in remoto, sensori di sicurezza per bloccare il funzionamento in presenza di essere umano e sistema laser per computo metrico/temporale attraverso specifico algoritmo |  |  |
| Sistema di disinfezione dell'aria ambiente confinata a mezzo di radiazioni ultravioletta germicida UV-C, carrellata. |  |  |
| Elevata potenza ca. 570 WATT ; |  |  |
| - Schermo ottico per mantenere le radiazioni confinate all'interno del dispositivo; |  |  |
| Raggi UV-C ( a 254 nanometri); |  |  |
| Operatività H24 in presenza di personale; |  |  |
| Capacità di trattare 300m3/600m3 di aria ogni ora. |  |  |
| Minimo ingombro, di peso contenuto per installazione a parete, o su apposito supporto per sistemazioni di emergenza; |  |  |
| Senza diffusione o rilascio di sostanze chimiche; |  |  |
| Classificazione CE classe I tipo BF. |  |  |