DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

14.05.2013

PROT.

2013/577

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di reattivi e materiale di consumo  per lo screening metabolico allargato

Questa Amministrazione deve acquisire i reattivi indicati in oggetto  precisamente:

- Kit completo, con metodo derivatizzato, di reagenti per la determinazione LC-MS/MS di aminoacidi e acilcarnitine (minimo 12 Aminoacidi e 33 Acilcarnitine , metodo espandibile) nel sangue adsorbito per lo screening neonatale, compresivo di piastre, etichette, controlli, ecc...;

- Succinilacetone Upgrade, con metodo derivattizzato;

- Tuning Mix per Succinilacetone, 1 ml.

Gli standards devono essere deuterati, gli analiti ricercati derivatizzati e i controlli su due livelli liofili, il tutto deve avere la certificazione CE IVD.

Gli esami da effettuare sono  26.000 (ventiseimila) anno.

La strumentazione in uso è una  LC-MS/MS della ditta AB SCIEX.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al carico di lavoro  individuato.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 27.05.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga