N° 3 ASPIRATORI PORTATILI

- peso non superiore a 2 kg

- . Funzionante a batterie Ni-MH e ad alimentazione elettrica

- Motore ad una velocità con comando di regolazione di vuoto da 50 – a 550 mmHg

- Dotato di manopola di regolazione depressione e maniglia di trasporto integrata

- Potenza di aspirazione di almeno 27 lt/min.

- Dotato di filtro antibatterico

- Autonomia batteria tra 55 e 60 minuti, possibilità di ricarica della stessa di centinaia di volte

- Livello di rumore <70 dB(A)

- Dotato di display per la visualizzazione del livello di aspirazione impostato e di spie che indicano il livello della batteria

- Capacità del vaso di raccolta monouso: almeno 800 ml.

- Dotato di dispositivo di test per indicatore di pressione

- Misure non superiori a 25 cm x 20 cm x 25 cm (AxLxP)