CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA

| LOTTO | DESCRIZIONE | Quantità biennale | IMPORTO A BASE DI GARA | CIG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camice anti-x costituito da 2 pezzi (gonna + giubbino), flessibile, facile da pulire, di materiale leggero con peso non superiore a Kg. 5,8 al mq per fascio radiogeno di 80Kv, con schermatura garantita di almeno 0,50mmPb anteriore (da fianco a fianco raggiungibile anche attraverso sovrapposizione totale dei lembi frontali fino ai fianchi) e 0,25mmPb retro, SENZA PIOMBO | N. 60 | € 36.366,00 | 8589370C58 |

| 2 | Occhiali graduati monofocali o bifocali con schermatura di almeno 0,5 mm Pb frontale e 0,50 mmPb laterale, materiale di ultima generazione e peso max 90 gr | N. 22 | € 5.299,80 | 85894026C2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Occhiali non graduati con schermatura di almeno 0,5 mmPb frontale e 0,50 mmPb laterale, materiale di ultima generazione e peso max 90 gr | N. 45 | € 5.836,05 | 8589411E2D |  |  |  |  |
| 4 | Visiera panoramica anti-X a protezione della parte superiore del viso, con schermatura da almeno 0,1 mmPb/equivalente e peso massimo 550 gr. | N. 35 | € 18.326,00 | 858941517E |  |  |  |  |
| 5 | Visiera panoramica anti-X a protezione completa del viso, con schermatura da almeno 0,1 mmPb/equivalente e peso massimo 550 gr. | N. 35 | € 21.483,00 | 85894183F7 |  |  |  |  |

| 6 | Collare tiroideo con pettorina flessibile, facile da pulire, di materiale leggero con peso non superiore a Kg. 5,8 al mq per fascio radiogeno di 80Kv, con schermatura garantita di almeno 0,50mmPb SENZA PIOMBO, compren- sivo di cover pluriuso lavabile | N. 140 | € 10.117,80 | 858943412C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Unità carrellata porta camici anti-x da circa 10 posti con grucce incluse; | N. 7 | € 4.912,60 | 8589443897 |  |
| 8 | Paratia mobile da almeno 1mm Pb dimensioni 100x200 circa con ampio visore anti-x nella parte superiore | N. 7 | €12.737,34 | 8589455280 |  |
| 9 | Fascia supporto lombare | N. 10 | € 138,60 | 8589466B91 |  |
| 10 | Grucce per camici a 2 pezzi | N. 10 | € 264,00 | 8589472088 |  |

QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE   SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE

L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA