TELESCOPIO PER RIPRESE ESTERNE FULL HD

Telescopio di seconda generazione visione 90°  10 per riprese esterne Full-HD
• La visione a 90° consente una maggiore flessibilità e maggiore comfort dell'utente
• Migliore qualità delle immagini attraverso l'ottimizzazione del sistema ottico
• Grande profondità di campo, un ingrandimento ottimale e un'eccellente resa del colore e del contrasto
• Ampia distanza di lavoro da 25 - 75 centimetri
• Adatto per tagli fino a 12 cm
• Illuminatore integrato notevolmente più leggero

Completo di braccio snodabile per l’aggancio al tavolo operatorio.