BAGNO MARIA

- Bagnomaria interamente costruito in acciaio inox 18/10 AISI 304 adatto al riscaldamento di sacche, flaconi, plasma ect… ect…, dotato di vasca per riscaldamento dell’acqua completa di rubinetto per lo svuotamento

- Coperchio di chiusura con cerniera

- Vasca interna estraibile in acciaio inox 18/10 AISI 304 per il contenimento del materiale da riscaldare mantenendolo separato dall’acqua di riscaldamento non sterile

- Termostato e termostato di sicurezza per evitare surriscaldamenti

- Interruttore luminoso

- Protezione a mezzo fusibili

- Regolazione temperatura da + 30° a + 90°

- Il tutto deve essere montato su carrello con 4 ruote piroettanti di cui 2 bloccabili

- Dimensioni totali 550 x 450 x 190 mm. circa