SISTEMA RISCALDAMENTO PAZIENTI

- Sistema di riscaldamento paziente a basso voltaggio e di facile pulizia composta da:

- Unità di controllo portatile e compatta con temperatura programmabile da + 37°C a + 40°C, dotata di display per la verifica della temperatura di esercizio completo di sensore di sicurezza contro le sovra temperature

- Materassino per tavolo operatorio per adulti misure 190 x 58 x 4 mm circa privo di lattice ma con proprietà antidecubito fornite da strato in schiuma viscoelastica

- Il materasso deve essere totalmente radiotrasparente onde evitare zone d’ombra durante l’utilizzo dell’apparecchio radiografico.