Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org

Data 03/06/2013

Prot.

756/2013

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione di sigillante perdite aeree -  Indagine di mercato.

# Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione in conto deposito di un dispositivo formato come risultato della miscelazione di due componenti: (1) una soluzione di Albumina umana ricombinante (rHA) derivata dal lievito e (2) un componente cross-linker sintetico di glicolpolietilene (PEG) funzionalizzato con gruppi succinato. La miscelazione provoca la formazione di un idrogel trasparente e flessibile, che si asciuga in meno di 30 secondi e polimerizza in due minuti, per un volume totale di prodotto pari a 4 ml. Al degradarsi di Progel Platinum, quest’ultimo viene metabolizzato ed espulso principalmente attraverso i reni  entro 14 giorni. La flessibilità del prodotto viene garantita dai legami chimici che si formano tra l’albumina e il tessuto parenchima polmonare, durante i due minuti di polimerizzazione, che si ottiene senza l’ausilio di catalizzatori aggiuntivi. L’applicazione del prodotto avviene tramite due modalità di flusso, una fine, utile a seguire le linee di incisione o sutura, e una a getto spray, ottenibile semplicemente facendo più pressione sullo stantuffo, e dunque senza bisogno di pressurizzatori, grazie alla punta spray che fa parte dell’applicatore permettendo la riduzione e l’effettiva chiusura delle perdite aeree in fase intra-operatoria e post-operatoria, con conseguente riduzione dei tempi di drenaggio ed ospedalizzazione.

Il fabbisogno presunto annuale è il seguente:

N. 80 PROGEL PLATINUM

N. 20 PUNTALI SPRAY ESTESI 16CM

N. 20 PUNTALI SPRAY ESTESI 29CM

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte .

Qualora Codesta Ditta,  disponga dei suddetti dispositivi medici dovrà  produrre, a mezzo fax n. 091 6662672 e/o mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org  (ca. Rag. Salamone) entro e non oltre il 17.06.2013:

- scheda tecnica;

- quotazioni di mercato .

Nell’ipotesi di prodotti equivalenti a quelli richiesti , oltre alla suddetta documentazione dovrà essere prodotta dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto richiesto.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga