Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org

Data, 14/06/2013

Prot.

__808/2013

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: acquisizione di un sistema tipo Pico monouso per la terapia a pressione negativa.

Con la presente indagine  si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire un sistema tipo “PICO” monouso per la pressione negativa con le sotto elencate caratteristiche ovvero prodotti aventi caratteristiche collimanti:

- costituito da una piccola pompa portatile;

- 2 batterie al litio;

- 2 medicazioni ;

- 10 strisce di fissaggio

Tale sistema deve essere in grado di esercitare una pressione negativa di 80 mmHg (nominali) sulla superficie della ferita e di gestire livelli medio - bassi di essudato che la ferita stessa produce.

Il sistema comprende 2 kit di medicazione sterili, sufficienti ad un periodo di terapia fino a 7 giorni.

Il sistema deve essere dotato di filtro antibatterico.

Si precisa che le misure delle medicazioni devono essere le seguenti:

- cm 10 x 20 circa;

- cm 10 x 30 circa;

- cm 15 x 15 circa;

- cm 15 x 30 circa.

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà indicarne il prezzo di mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  24/06/2013	a mezzo fax al seguente numero: 091/6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Distinti saluti.

IL  DIRETTORE  AREA PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga