SCHEDA TECNICA

FIBROBRONCOSCOPI

- CAMPO VISIVO 120°,

- VISIONE FRONTALE DIRETTA,

- CAMPO ROTONDA,

- DISTANZA DI OSSERVAZIONE OTTIMALE 3-50 mm,

- DIAMETRO DEL TUBO FLESSIBILE 5 mm,

- DIAMETRO DEL TERMINALE DISTALE 4,9 mm,

- LUNGHEZZA OPERATIVA 600 mm,

- ANGOLAZIONE DEL TERMINALE DISTALE 180° IN SU 130°Giù,

- CANALE OPERATIVO 2,2 mm,

- MECCANISMO DI BLOCCAGGIO DELL’ANGOLAZIONE,

- COMPLETO DI CAVO DI CONNESSIONE ED ACCESSORI STANDARD,

- COMPATIBILE CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE OLYMPUS (IN FUNZIONE PRESSO LA UOSD DI ENDOSCOPIA BRONCHIALE)

- COLLEGABILE AL SISTEMA VIDEO, ATTRAVERSO TELECAMERA, Già DISPONIBILE PRESSO LA UOSD DI ENDOSCOPIA BRONCHIALE)