SCHEDA TECNICA  Accessori per Sistema di neuroendoscopia diagnostica e chirurgica da destinare all' U.O. C. di Neurochirurgia

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - N.1 Endoscopio lunghezza 180mm 2,7mm 0° |  |  |
| N. 1 Endoscopio lunghezza 180mm 2,7mm 30° |  |  |
| - N. 1 Forbice rigida lunghezza 265mm foro 2mm |  |  |
| N. 1 Pinza da Biopsia lunghezza 265mm foro 2mm |  |  |
| N.1 Elettrodo bipolare lunghezza 255mm diametro 2,2 mm 45° |  |  |
| N. 1 Elettrodo bipolare lunghezza 255mm diametro 2,1 mm 0° |  |  |
| N.5 Cannula monouso 0° 240mm |  |  |
| N.5 Cannula monouso 45° 240mm |  |  |
| N. 5 Introduttore monouso 19 Fr |  |  |
| N. 1 Posizionatore neuropilot completo di raccordi e braccio per sistema di neuroendoscopia |  |  |
| N. 1 Rach dedicati al sistema neuroendoscopico completi di alloggi |  |  |