SCHEDA TECNICA  Sistema di videoecobroncoscopia per la UOSD Endoscopia Bronchiale

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Il Sistema di videoecoendoscopia bronchiale e tutte le sue componentistiche devono essere di utilizzo per pazienti adulti |  |  |
| LOTTO 1 1)Carrello porta strumentazione completo di trasformatore e bracci per 2 monitor e con 2 ruote piroettanti |  |  |
| - 2) doppio MONITOR MEDICALE LCD o LED HighDefinition TV o equivalente o superiore di dimensioni 26 pollici almeno |  |  |
| 3) VIDEOPROCESSORE High Definition TV o equivalente o superiore con gestione delle funzioni di controllo delle immagini endoscopiche, funzione di acquisizione e registrazione immagini, funzioni di enfatizzazione immagini |  |  |
| 4) FONTE DI LUCE allo xenon o led o equivalente, dotata di sistema di enfatizzazione immagini, se non integrata nel videoprocessore |  |  |
| 5) ECOPROCESSORE di ultima generazione compatibile con utilizzo di ECOVIDEOBRONCOSCOPIO EBUS Lineare oppure, in alternativa, ECOGRAFO DI ULTIMA GENERAZIONE completo di carrello e COMPATIBILE CON ECOVIDEOBRONCOSCOPIO |  |  |
| 6) ECOFIBROVIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO PER EBUS-TBNA di ultima generazione con sonda all'estremo distale di dimensioni massime di 7,3 mm ed angolazione in UP dell'estremo distale non inferiore a 120° e canale operativo almeno di 2,0 mm |  |  |
| 7) CAVO ULTRASUONI CONNETTORE per collegamento CON ECOPROCESSORE O ECOGRAFO se necessario al funzionamento delle apparecchiature |  |  |
| 8) DUE VIDEOBRONCOSCOPI High Definition o equivalenti o superiori con estremità distale 5.0 mm +/- 0.2 CANALE operativo 2.0mm +/-0.2 |  |  |
| LOTTO 2 |  |  |
| 1) VIDEOBRONCOSCOPIO con calibro DISTALE INFERIORE a 5mm e canale operativo non inferiore ad 1,7mm |  |  |
| 2) VIDEOPROCESSORE High Definition TV o equivalente o superiore con gestione delle funzioni di controllo delle immagini endoscopiche, funzione di acquisizione e registrazione immagini, funzioni di enfatizzazione immagini |  |  |
| 3) FONTE DI LUCE allo xenon o led o equivalente , dotata di sistema di enfatizzazione immagini, se non integrata nel videoprocessore |  |  |