SCHEDA TECNICA  N.1 MODULO IDRODISSETTORE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Tensione di rete 120-240 V |  |  |
| Corrente di rete 0,4-1,2° |  |  |
| - Frequenza di rete 50 Hz/60 Hz |  |  |
| Fusibile di rete 2 x T 3,15 A |  |  |
| Produzione di pressione con pompa sterile monouso a doppio stantuffo |  |  |
| Range di pressione con ugello da 120 um tra 1-80 bar ( 100-8000 kPa) |  |  |
| Flusso in volume 3,5-5,5 ml/min. (+/- 10%) |  |  |
| Impostazione effetto con previsione di parametri specifici su 9 diversi programmi di lavoro memorizzabili |  |  |
| Attivazione con interruttore a pedale |  |  |
| Misure circa 410 mm x 130 mm x 370 mm |  |  |
| Peso circa 11 kg |  |  |
| Mezzo di separazione soluzione fisiologica sterile |  |  |
| Diametro ugello applicatori : 120 um |  |  |