SCHEDA TECNICA  ECOGRAFO PORTATILE PALMARE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ecografo portatile tascabile con caratteristiche smartphone dotato di: |  |  |
| Doppia sonda per multiple e rapide applicazioni ecografiche ( polmonare,cardiaca,vascolare,addominale) a letto del paziente (point of care) |  |  |
| - Dotato di display touch |  |  |
| - Applicazione color |  |  |
| - Caratteristiche wireless |  |  |
| - Interfacciabile con sistema d'immagini DICOM |  |  |
| - sanificabile |  |  |