| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO IN RAGIONE DELLA ESIGENZA SANITARIA DI DESTINAZIONE | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ecografo portatile per ecografia bed-side nei processi assistenziali in emergenza-urgenza |  |  |
| - In considerazione dell’utilizzo routinario di ecografia bed-side nei processi assistenziali in emergenza urgenza, nei quali si opera spesso in contesti di criticità e nei quali la valutazione diagnostica si avvale dell’integrazione dei dati ecografici desunti pressoché contestualmente su distretti vascolari, cardiaci e toracico- addominali è indispensabile l’uso delle diverse sonde richieste (convex, settoriale cardiologica e lineare) senza doverle applicare alternativamente all’ecografo |  |  |
| Sonde richieste: - Convex; - Settoriale cardiologica; - Lineare |  |  |
| Tre modalità: - Doppler color; - Doppler pulsato; - Doppler continuo |  |  |
| - Dotato di carrello |  |  |

SCHEDA TECNICA

N. 1 ECOGRAFO PORTATILE DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO ADULTI

NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

| DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA | PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL’IVA | ANNO |
| --- | --- | --- |