## set cvc
Set CVC (x 2)
DESCRIZIONE
| quantità | lunghezza
contaneir | 1
griglia | 1
portaghi | 1 | 16
pinza anatomica | 1 | 16
ciotola piccola | 1
klemmer curva | 1 | 15
portatampone | 1 | 15
totale | 7

## addome
CESTELLO ADDOME (x2)
DESCRIZIONE
|  | quantità | lunghezza
| contaneir 30x50x 16 | 1
| griglia | 1
| sonda scanalata | 1 | 14
| cannula aspirazione tipo yankauer | 1 | 30
| divaricatore di mathieu | 2 | 20
| divaricatore langeback | 2 | 20
| divaricatore farabeuf | 2 | 14
| pinza anatomica | 2 | 20
| pinza anatomica | 2 | 18
| pinza anatomica | 2 | 16
| pinza anatomica | 2 | 25
| pinza chirurgica | 2 | 18
| pinza vascolare De bakey | 2 | 16
| pinza vascolare De bakey | 2 | 20
| backaus | 4 | 14
| ballanger | 2 | 24
| pinza intestinale tipo duval atraumatica | 2 | 20
| pinza intestinale tipo duval atraumatica | 2 | 20
| pinze da presa tipo bernard | 2 | 16
| pinze da presa chaput atraumatiche | 2 | 18
| pinze da presa chaput atraumatiche | 2 | 15
| spilla ferma ferri | 2
| ciotola media | 2 | 14 cm
| ciotola piccola | 1 | 10cm
| kocher curvo | 6 | 16
| kocker curvo | 4 | 20
| klemmer mosquito curva | 6 | 12
| klemmer curvo medio | 4 | 20
| klemmer curvo lungo | 4 | 23
| forbici tipo mayo rette | 2 | 18
| forbici tipo metzbaum nelson curve | 2 | 23
| forbici tipo metzbaum nelson curve | 2 | 26
| forbici tipo metzbaum nelson curve | 1 | 18
| portaghi crile wood | 1 | 18
| portaghi mayo robusto | 1 | 18
| portaghi | 1 | 22
| passafili | 1 | 25
| passafili | 1 | 20
| bengolea/heiss | 6 | 20
| TOTALE | 87

## vascolare
ANGIOSTATI ED ENTEROSTATI
DESCRIZIONE
| q.ta | lunghezza
conteiner | 1 | 430mmx280mmx180mm
griglia | 1 | 40,5x25x7,5cm
pinza de bakey TITANIO | 4 | 20
pinza da coagulo | 2 | 1(20) 1(25)
pinza de bakey | 2 | 25
Div. Gil vernet | 4 | 2(25) 2(20)
farabeuf | 4 | 2(15) 2(11)
backaus | 6
Retrattore 3 rebbie | 1 | 18
Retrattore 4 rebbie | 1 | 18
clamp bulldog | 6 | varie misure
portaghi de bakey | 2 | 20-25
forbici curve metz. | 4 | 2(20 )2(25)
forbice mayo curva | 2 | 18
bengolea | 8 | 4(20) 4(25)
klemmer mosquito curvo | 4 | 12
angiostati | 8
angiostati | 10
div autostatico
passafili | 4 | 2(25) 2(20)
forbice castrovejo retta | 1 | 20
portaghi castrovejo | 2 | 18-16
forbici di Potz | 1 | Ang 45° 20cm
portaghi | 4 | 2(20) 2(25)

## kit medicazione
KIT MEDICAZIONE FERITE x 2
DESCRIZIONE
| quantità | lunghezza
contaneir | 1
griglia | 1
portaghi | 2 | 16
pinza chirurgica | 2 | 16
pinza anatomica | 2 | 16
ciotola | 1
kocher curvo | 1 | 16
klemmerini | 2 | 12
klemmer curva | 1 | 16
farabeuf | 2 | 15
forbici metzembaum | 2 | 16
forbici mayo | 1 | 18
cucchiaio di wolkmann | 1
klemmer mosquito | 4 | 12
specillo | 1 | 14
sonda scanalata | 1 | 11.5
TOTALE | 25

## tiroide
CESTELLO TIROIDE (x 2)
Descrizione
|  |  | quantità | lunghezza
| contaneir |  | 1
| griglia |  | 1
| pinza da coagulo |  | 1 | 20
| pinza anatomica |  | 2 | 16
| pinza de backey |  | 2 | 16
| pinza chirurgica |  | 2 | 16
| pinza adson anatomiche |  | 2 | 16
| divaricatore farabeuf |  | 2 | 11.5
| divaricatore farabeuf |  | 2 | 15
| divaricatore middeldorpf |  | 2 | 22
| divaricatore langeback |  | 2 | 20
| backaus (spilla) |  | 3
| klemmerone curvo |  | 2 | 18
| klemmer curvo |  | 6 | 16
| klemmer mosquito curve |  | 8 | 12
| bengolea/heis curva |  | 4 | 16
| pinza ad anelli piccolio |  | 2 | 16
| pinza ad anelli |  | 2 | 20
| pinza tipo duval atraumatica |  | 2 | 20
| pinza duval atraumatica | branca piccola | 2 | 20
| portaghi vascolare |  | 2 | 16-18
| portaghi |  | 2 | 15
| portaghi de bachey |  | 1 | 18
| portaghi mayo |  | 1 | 20
| passafili |  | 2 | 15
| passafili |  | 2 | 18
| forbici mayo curve |  | 2 | 16
| forbici metzbaum vascolari |  | 1 | 16
| forbici metzbaum dissezione |  | 2 | 16
| gil vernet |  | 2
| fissateli |  | 6 | 12
| ciotola |  | 2
| TOTALE |  | 75

## mammella
CESTELLO MAMMELLA (x4)
| Descrizione | quantità | lunghezza
| container | 1
| griglia | 1 | 26x26x10
| decimetro | 1
| divaricatore farabeuf | 2
| divaricatore langerbeck | 2 | 21
| valva mikulicz | 1
| valva | 1
| mathieu | 2 | 20
| pinza Adson chirurguca | 2
| pinza Adson anatomica | 2 | 16
| pinza Adson anatomica | 2 | 14
| pinza anatomica | 2 | 16
| pinza chirurgica | 2 | 14
| pinza chirurgica | 2 | 18
| bernard | 4 | 16
| babcock | 2
| pinza ad anelli | 2
| backaus | 1
| portaghi | 1 | 14
| portaghi | 2 | 16
| portaghi | 2 | 18
| portaghi | 1 | 20
| forbici mayo curve | 2 | 16
| forbici dissezione | 2 | 16-18
| forbici nelsonon vascolari curve | 2 | 16-18
| passafili | 2 | 15-18
| klemmer curva | 4
| kocher curvo | 6
| ciotola in acciaio | 2
| TOTALE | 58

## amputazione
CESTELLO AMPUTAZIONE
| Descrizione | quantità | lunghezza
| container | 1 | 30X28X26,5
| griglia | 1
| disco di protezione per amputazione | 2
| manico perdisco di protezione da amput. | 6
| cesoia per ossa | 2
| pinza curva | 1 | 24
| doyen | 2
| raspa | 1 | 24
| scollaperiostio | 2 | 16-20
| cucchiaio di wolkmann ( 2mm- 4mm) | 2 | 16
| scollaperiostio | 2 | 22
| tronchesa retta | 2 | 18
| tronchesa retta | 2 | 22
| TOTALE | 26

## kit laparotomia
CESTELLO KIT LAPAROTOMIA 1 (x 2)
| Descrizione |  | quantità | lunghezza
| container |  | 1 | 30X28X26,5
| griglia |  | 1
| pinza da coagulo |  | 2
| pinza chirurgiche |  | 2 | 16
| pinze durante | 2 | 2 | 16
| pinza anatomica |  | 2 | 2 (16 cm) 2(20) 2(25)
| divaricatore farabeuf |  | 2 | 15
| divaricatore mathieu |  | 4 | 20
| divaricatore mikulicz |  | 3
| sonda scanalata |  | 1
| ago bottonuto |  | 1
| cannula yankauer |  | 1 | 24cm/3mm
| specillo |  | 1
| spatola malleabile |  | 1
| divaricatore balfour con valve fisse |  | 1
| valva balfour |  | 1 | 27 cm
| backhaus spilla |  | 10
| klemmer retto |  | 4 | 16
| klemmer curvo |  | 6 | 16
| kocher retto |  | 4 | 16
| kocher curvo |  | 4 | 16
| pinza duval |  | 2 | 20
| pinza duval piccole |  | 2 | 20
| pinza ad anelli |  | 2 | 25
| allis atraumatiche |  | 4 | 18
| portaghi robusti e medi |  | 6 | 2(18) 2(20) 2(25)
| forbici mettzenbaum nelson curva |  | 4 | 1(16) 2(20) 1(25)
| forbici mettzenbaum black |  | 1 | 28
| forbice |  | 4
| forbice potts angolo 45° |  | 1 | 20
| forbice mayo curva |  | 2 | 1(16) 1(20)
| klemmer mosquito retto |  | 4
| klemmer mosquito curvo |  | 10 | 12
| portaghi punta de bakey |  | 1 | 22
| passafili punta debakey |  | 1 | 22
| bengolea heiss |  | 8 | 4(20) 4(25)
| enterostati retti e curvi |  | 4
| angiostati satinsky |  | 2
| angiostati debakey |  | 2
| passafili corto |  | 1 | 16
| passafili lungo |  | 2 | 1(20) 1 (25)
| klemmerone curvo |  | 8 | 4 (20) 4(25)
| portastrumenti |  | 2
| ciotola |  | 2 | 10
| bacinella reniforme |  | 2
| pinza fissateli |  | 6 | 13
| pinza debakey |  | 2 | 20
| pinza debakey |  | 2 | 25
| divaricatore langerback |  | 2 | 18
| salva vasi |  | 2 | 18
| babcoch |  | 2 | 18
| bernard |  | 2 | 18
| bulldog curvi |  | 2
| portatampone |  | 2 | 23
| cucchiaio di Volkmann |  | 1 | 20
| sonda scanalata retta |  | 1 | 14
| TOTALE |  | 155
Note on A31: anestesia1:

## laparoscopia 2
CESTELLO KIT LAPAROSCOPIA 2
| Descrizione | quantità | lunghezza
| container | 1 | 60x30x20
| griglia | 1 | 47x24x8
| Divaricatore di Leibner 21 cm | 2 | 21cm
| Pinza da presa anatomica | 2 | 13cm
| backaus | 4
| Forbice di mayo curva | 1
| portaghi retto | 1 | 16 cm
| portaghi retto | 1 | 14 cm
| Allis | 2 | 14 cm
| klemmer retto | 1
| kocker curvo | 2
| Kocker retto | 2
| Klemmer curvo | 2
| Cavo monopolare | 1
| Cavo Luce | 1
| ciotola | 1 | 13cm
| pinza fissateli | 4
| uncino | 1
| Dissettore laroscopico | 1
| Pinza fenestrata Johanne 5mm | 3
| Forbici laparoscopiche 5mm | 1
| Pinza endoloop 5mm | 1
| TOTALE | 36

## laparoscopia 1
CESTELLO KIT LAPAROSCOPIA 1
| Descrizione | quantità | lunghezza | CESTELLO KIT LAPAROSCOPIA 2
| container | 1 | 60x30x20 |  | Descrizione | quantità | lunghezza
| griglia | 1 | 47x24x8 |  | container | 1 | 60x30x20
| divaricatore di Langeback | 2 | 20 cm |  | griglia | 1 | 47x24x8
| divaricatore di farabeuf | 2 | 14 cm |  | Divaricatore di Leibner 21 cm | 2 | 21cm
| allis | 2 | 15 cm |  | Pinza da presa anatomica | 2 | 13cm
| backaus spilla | 4
| Kocker retto | 2 | 14 cm
| Kocker curvo | 2 | 14 cm
| Klemmer retto | 2 | 14 cm
| Klemmer curvo | 2 | 14 cm
| Klemmerone retto | 1 | 24 cm
| portaghi mayo | 1 | 18 cm
| portaghi sarot | 1 | 15 cm
| Forbici metzbaum | 1 | 18 cm
| forbici di mayo curve | 1 | 18 cm
| cavo nonopolare | 1
| cavo co2 | 1
| pinza lapa endoclinch con manico acremagliera | 1
| uncino | 1
| Dissettore laparoscopico5 mm | 1
| palpatore laparoscopico 5 mm | 1
| pinza da presa tipo jhoanne | 3
| forbici laparoscopiche 5mm | 1
| ciotola 10cm | 1
| griglia porta strumenti lap | 1
| totale | 37

## Kit laparoscopici di rise
CESTELLO KIT LAPAROSCOPIA (Riserva)
| Descrizione | quantità | lunghezza
| container | 1 | 60x30x20
| griglia | 1 | 47x24x8
| Dissettore laparoscopico | 1
| Pinza tipo Jhoanne | 5
| passafili laparoscopico | 1
| manico laparoscopico | 1
| uncino | 1
| pinza duval laparoscopica 5 mm | 1
| portaghi laparoscopico | 1
| forbici laparoscopiche | 2
| pinza babcock 10 mm | 1
| totale | 16

## laparoscopia trapianti
CESTELLO KIT LAPAROSCOPIA colon /trapianti
| Descrizione | quantità | lunghezza
| container | 1 | 60x30x20
| griglia | 1 | 47x24x8
| Divaricatore di Langebach 21 cm | 2 | 21cm
| farabeuf | 2 | 12 cm
| fissateli | 6
| backaus (spilla) | 5
| Allis | 2 | 15 cm
| kocker curvo | 6 | 16 cm
| portaghi | 2 | 14 cm
| forbice mayo curva | 1 | 14 cm
| griglia 47x24 x5 cm porta strumenti | 1
| uncino lap | 1
| divaricatore laparoscopico | 1
| pinza duval laparoscopica | 1
| passafili laparoscopico | 1
| pinza jhoann | 3
| pinza tipo clinch manico a cremagliera | 1
| pinza babcock 10 mm | 1
| forbici laparoscopiche 5 mm | 1
| portaghi laparosciopico 5 mm | 1
| dissettore laparoscopico | 1
| cavo luce | 1
| cavo monopolare | 1
| cavo co2 | 1
| ciotola | 1 | 10 cm
| totale | 45