SCHEDA TECNICA  ECOTOMOGRAFO COLOR DOPPLER

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| Unità principale con monitor ad alta risoluzione da 19” + almeno 3 connettori per sonda |  |  |
| N.1 Sonda convex da 3,5 MHz |  |  |
| N.1 Sonda lineare 5,0-12,0 MHz |  |  |
| Disco rigido da 320 G e 6 porte USB |  |  |
| Modulo 4D |  |  |
| B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/PD direzionale |  |  |
| Tracciamento PW automatico e misurazione in tempo reale |  |  |
| Modulo ottimizzazione immagine |  |  |
| Pacchetti software di misurazione e calcolo |  |  |
| Stampante termica a colori |  |  |
| Carrello |  |  |