ELENCO ARREDI SANITARI E NON DA DESTINARE ALL’U.O. DI CARDIOLOGIA IN AREA D’EMERGENZA DEL  P.O. CIVICO

AREA DI TERAPIA INTENSIVA UTIC 3° PIANO

N. 5 poltroncine

N. 1 armadio farmaci con vano stupefacenti. Dim. 90x65x200

N. 1 armadio per conservazione materiale di consumo (cateteri, garze ecc). Dim.180x50x200

N. 1 carrello emergenza (rianimazione)

N. 2 carrello terapia

N. 1 carrello medicazioni

N. 1 carrello per visita/portalastre

N. 1 frigo farmaci

N. 1 bacheca con ante e chiusura

N. 1 bacheca aperta

###### Degenza 12 posti

#### N. 12 letti (trend e contro, piano radiotrasparente) 5 dotati di sistema integrato di pesatura

N. 12 comodini monofronte

N. 12 sedie degenza

N. 6 televisori con cuffie 15”

N. 6 mensole tv

N. 12 armadietti degenza ad 1 posto

N. 1 carrello raccoglitore pulito

N. 1 carrello sporco

N. 1 carrello trasporto rifiuti

N. 3 carrelli per pulizia pazienti

N. 6 cestini

###### Stanza caposala

#### N. 1 scrivania con cassettiera e porta computer. Dim. 140x80x72

N. 1 poltroncina

N. 2 sedie interlocutore

N. 1 armadio per farmaci. Dim. 90x65x200

N. 1 libreria. Dim. 180x45x210

###### Stanza staff medico

N. 5 poltroncine operative

N. 2 sedie interlocutore

N. 2 librerie. Dim. 180x45x210

N. 1 cestino

###### Stanza medico di guardia

N. 1 scrivania con cassettiera ed piano ausiliario. Fim. 160x80x72

N. 1poltroncina operativa

N. 1 divano letto a 2 posti

N. 1 libreria. Dim 180x45x210

N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusa

N. 1 cestino

###### Stanza infermieri

N. 3 sedie interlocutore

N. 1 divano a due posti

N. 1 libreria. Dim 180x45x210

#### N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusa

AREA DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA 3° PIANO

N. 5 poltroncine operative

N. 1 armadio farmaci con vano stupefacenti. Dim. 90x65x200

N. 1 armadio per materiale consumo. Dim. 180x50x200

N. 1 carrello emergenza (rianimazione)

N. 2 carrello terapia

N. 1 carrello medicazioni

N. 1 carrello per visita/portalastre

N. 1 frigorifero per farmaci termosensibili

N. 2 bacheche aperta

N. 2 bacheche chiuse

###### Stanze degenza

N. 20 letti (Trend e contro, piano radiotrasparente) 4 dotati di sistema di pesatura integrato

N. 20 comodini monofronte

N. 20 sedie degenza

N. 10 armadietti spogliatoio biposto

N. 5 televisori 15”

N. 5 mensole per tv

N. 5 tavoli degenza. Dim. 130x65x80

N. 5 sedie a rotelle

N. 2 carrelli per emergenza

N. 4 carrelli terapia

N. 2 carrelli per visita/portalastre

N. 2 carrelli raccoglitori pulito

N. 2 carrelli raccoglitori sporco

N. 2 carrelli trasporto rifiuti

N. 5 carrelli per pulizia pazienti

N. 5 cestini

###### Sala accoglienza pazienti e medicheria

N. 1 letto Trend e contro piano radiaotrasparente

N. 1 sedia degenza

N. 1 armadio farmaci con vano stupefacenti. Dim 90x65x200

N. 1 armadio per materiale (cateteri ecc). Dim. 180x50x200

N. 1 appendiabiti

N. 1 carrello emergenza

N. 1 bacheca aperta

N. 1 cestino

###### Stanza caposala

N. 1 scrivania  con cassettiera e piano computer. Dim 140

N. 1 poltroncina operativa

N. 2 sedie interlocutore

N. 1 armadio per farmaci. 90x65x200

N. 1 libreria. 180x45x200

N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusura

###### Stanza deposito farmaci e materiali di consumo

N. 2 armadi farmaci. Dim. 90x65x200.

N. 2 carrelli per trasporto materiale

###### Sala riunione medici

N. 1 tavolo riunioni ovale

N. 20 poltroncine operative

N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusa

###### Ufficio direzione

N. 1 scrivania direzionale

N. 3 poltroncine operative

N. 1 divano a due posti

N. 1 libreria. Dim. 180x45x210

N. 1 appendiabiti

###### Stanza medico di guardia

N. 1 poltroncina operativa

N. 1 divano letto

N. 1 libreria. Dim. 180x45x210

N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusa

###### Sala riunione paziente

N. 4 tavoli degenza

N. 20 sedie degenza

N. 2 tavoli porta riviste

N. 1 cestino

AREA DI DEGENZA ORDINARIA 5° P

N. 16 letti (trend e contro, piano radiotrasparente) 4 dotati si sistema pesatura

N. 16 comodini monofronte

N. 16 sedie degenza

N. 8 armadietti degenza biposto

N. 4 tavoli

N. 4 sedie con ruote

N. 4  sedie a rotelle

N. 1 carrello emergenza/rianimazione

N. 2 carrello terapia

N. 1 carrello medicazioni

N. 1 carrello per visita

N. 1 carrello raccoglitore pulito

N. 1 carrello raccoglitore sporco

N. 1 carrello trasporto rifiuti

N. 4 carrelli per pulizia pazienti

N.1 Frigo farmaci termosensibili

N. 1 bacheca aperta

N. 1 bacheca chiusa

###### Sala medicheria

N. 5 sedie

N. 2 poltroncine

N. 1 armadio per materiale di consumo (cateteri…) Dim. 180x50x200

N. 1 armadio per cartacei con ante scorrevoli. Dim. 90x45x200

N. 1 appendiabiti

N. 1 carrello emergenza/rianimazione

N. 2 carrello terapia

N. 1 carrello medicazioni

N. 1 carrello per visita

N. 1 bacheca aperta

N. 1 cestino

###### Stanza deposito farmaci

N. 2 armadi farmaci. Dim. 90x65x200

N. 2 carrelli per trasporto materiale 1 a due ripiani ed 1 ad un ripiano.

N. 1 cestino

###### Sala riunioni pazienti

N. 3 tavoli

N. 16 sedie degenza

N. 1 tavolino portariviste

N. 1 cestino

AREA DEI LABORATORI

###### Area di ergometria

N. 1 armadio per materiale di consumo. Dim. 180x50x200

N. 1 poltroncina operativa

N. 1 sgabello

N. 3 sedie

###### Laboratorio holter

N. 1 armadio per materiale di consumo. Dim. 180x50x200

N. 1 poltroncina

N. 2  sedie

###### Laboratorio ecocardiografia

N. 1 poltroncina

N. 2 sedie

N. 1 appendiabiti

ALTRI SPAZI

###### Deposito sporco

N. 2 carrelli trasporto

###### Deposito rifiuti

N.2 carrelli trasporto

###### Spogliatoio personale

N. 100 armadietti ad 1 posto

###### Cucina

N. 1 base da cm 60 con lavello

N. 1 base piano cottura da cm 60

N. 1 pensile cappa

N. 1 scolapiatti

N. frigo

Le misure devono essere confermati sulla base dei sopralluoghi