ASTA PUBBLICA

PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIVISIONE DI CARDIOCHIRURGIA

- Scheda tecnica

- Voce 1

## N 200 Emoconcentratori forniti di circuito con urometri.

## L’emoconcentratore deve:

## un volume di riempimento da ml. 25 a ml.50;

## una superficie da mq 0,25 a mq. 0,68:

## essere sterile e biocompatibile

- Dovranno, inoltre, essere forniti gratuitamente gli eventuali necessari supporti per tutta la durata delle fornitura.

Importo a base d’asta euro 20.000,00 oltre iva

- Voce 2

## N 50 Cardiotomo reservoir venoso

- Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 40 micron e capacità non inferiore a 3 litri

Importo a base d’asta euro 2.990,00 oltre iva

# Voce 3

- N 400 Circuito per cardioplegia ematica calda/fredda

Il circuito per l’infusione della soluzione cardioplegica ematica deve essere provvisto di scambiatore di calore monouso, a basso volume di riempimento e superficie di scambio ad alta efficienza, e doppio spezzone di tubo in PVC completo di sottopompa in silicone, tale da consentire la somministrazione con un  rapporto sangue cardioplegia di 4:1

Importo a base d’asta euro 25.256,00 oltre iva

# Voce 4

- N 1500 Raccordi per CEC

Raccordi per connessione tubi CEC in poliuretano, retti e a Y, con e senza LL

Varie misure.

Importo a base d’asta euro 1.875,00 oltre iva

# Voce 5

# n.500 Cannule per ritorno venoso per CEC a doppio cestello

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, a doppio cestello, con markers di riferimento della profondità.

Misure 32/40; 34/46; 36/46 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata.

Importo a base d’asta euro 9.720,00 oltre iva

# Voce 6

n.200 Cannule per ritorno venoso stadio singolo

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, punta a stadio singolo, con markers di riferimento della profondità. Misure 28, 32, 34, 36 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata.

Importo a base d’asta euro 3.336,00 oltre iva

# Voce 7

N 300 Confezioni da 6 unità di Copertura in materiale plastico per clamp e reperi vascolari

Materiale plastico di copertura per le estremità di strumenti chirurgici al fine di renderne atraumatico il morso, consentendo di repertare i fili di sutura.

Monouso, premortati su base adesiva. Misura piccola

Importo a base d’asta euro 1.000,00 oltre iva

# Voce 8

n. 400 Punch aortici (aortotomi) monouso

punch aortici per asportazione gettone aortico, per confezionamento anastomosi prossimali prossimali di bypass aorto-coronarici.

Misura richiesta 4-5 mm.

Importo a base d’asta  euro 10.848,00 oltre iva

# Voce 9

n. 20 Patch in pericardio bovino

Misure: 6X 8  e  10 X 15 con un margine di approssimazione del + 50%;

Importo a base d’asta euro 7.200,00 oltre iva

# Voce 10

N 20 Dilatatori vascolari (sonde)

Sonde coronariche per la valutazione del calibro ed eventuale dilatazione. Le sonde dovranno essere di materiale metallico malleabile e riutilizzabili.

Misura 1 mm   -> n.10;  Misura 1,5 mm -> n.5;  Misura 2 mm  -> n.5

Importo a base d’asta euro 1.334,00 oltre iva

# Voce 11

N 500 Cannule arteriose rette

Cannule arteriose rette con anello per il bloccaggio; raccordo 3/8, tappo di chiusura 22, 24 fr (vented e non vented), con punta aperta.

Importo a base d’asta euro 23.000,00 oltre iva

# Voce 12

N.350 circuiti per cardioplegia cristalloide

aventi le caratteristiche appreso descritte

il circuito per la somministrazione della soluzione di cardioplegia deve essere provvisto:

- di un sacca o cardiotomo senza filtro della capacità di Lt.4;

- di una serpentina in acciaio per il ricircolo;

- by-pass di ricircolo;

- sottopompa in silicone;

- prolunga in busta sterile per il campo operatorio

Importo a base d’asta  euro 18.515,00 oltre iva

# Voce 13

N.100 aghi per aspirazione dall’aorta

aventi le caratteristiche appreso descritte

- 10 ga

- acciaio inossidabile

- doppia fessura laterale

- munito di flangia

- deve essere collegato ad un tubo di plastica morbida e flessibile

- dotato d clamp;

- connessione da ¼;

- lunghezza da cm28 a cm30

Importo a base d’asta  euro 4.100,00 oltre iva