T.P. PER LA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER ABI PRISM 3130

ELENCO AL C.S.A.

LOTTO N.1

| Codice fornitore APPLERA | Descrizione articolo | Fabbisogno presunto per un biennio (confezioni) |
| --- | --- | --- |
| 4305895 | Lysis Solution Nucleic Acid Purification | 14 |
| 4305893 | Elution Solution Nucleic Acid Purification | 6 |
| 4305891 | Wash Solution Nucleic Acid Purification | 6 |
| 4305890 | Wash Solution 2 Nucleic Acid Purification | 6 |
| 4305545 | Asolute RNA Wash Solution | 6 |
| 4305673 | RNA Purification Tray | 10 |
| 4346860 | TF BoodPrep Starter Kit | 8 |
| 4306311 | MicroAmp Clear Adhesive Film 100 film | 20 |
| 4337451 | BigDye Terminator v.1.1 Cycle sequencing Kit | 8 |
| 4376487 | BigDye X Terminator Purification Kit | 10 |
| 4323154 | SNAPshot Multiplex kit | 2 |
| 4322288 | AmpFISTR Identifier kit | 6 |
| 4324287 | GeneScan-120 LIZ Size standard | 4 |
| 4322682 | GeneScan 500 LIZ | 4 |
| 4336791 | BigDye terminator v.1.1 Sequencing standard | 4 |
| 4352759 | POP-7 | 30 |
| 4317237 | Plate Base 96 Well | 2 |
| 4316813 | Bulkpack 96-Well Reaction Plate 500 pz. | 2 |
| N8010535 | MicroAmp Caps 8 caps/strip | 30 |
| N8010580 | MicroAmp 8 strip reaction tubes | 50 |
| 4317241 | 96 Well plate retainer 96 septa | 2 |
| 4315932 | Reservoir septa | 2 |
| 4374966 | cDNA Reverse Transcription Kit with RNAse Inibhitor | 12 |
| 628-0163 | Reservoir Buffer Water/Waste | 18 |

IMPORTO BASE € 185.000,00

LOTTO  N.2

| Codice fornitore APPLERA | Codice fornitore ABBOTT | Descrizione articolo | Fabbisogno presunto per un biennio (confezioni) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4311320 | 04J96-09 | HI-DI Formamide genetic analysis grade | 16 |
| 4333464 | 04J96-12 | Capillarry array 4x36 cm. | 20 |
| 402824 | 04J96-08 | Genetic Analyzer 10xBuffer/EDTA | 30 |
| 4315933 | 04J96-05 | 96 Well plate septa | 50 |

IMPORTO BASE € 36.000,00

LOTTO  N.3

| Codice fornitore APPLERA | Codice fornitore RESNOVA | Descrizione articolo | Fabbisogno presunto per un biennio (confezioni) |
| --- | --- | --- | --- |
| 401762 | CS-901 | CENTRI-SEP COLUMNS | 100 |

IMPORTO BASE € 38.000,00