# REGIONE SICILIANA

## AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

## PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Asta pubblica triennale per la fornitura di

vetrini portaoggetto e vetrini coprioggetto e materiale di consumo

con concessione in uso gratuito di attrezzature

(n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei

vetrini complete di stampanti)

per il laboratorio di analisi P.O. Di Cristina

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 4 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| 3 | CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO | 4 |
| 4 | CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE | 5 |
| 5 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE | 6 |
| 6 | FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO | 7 |
| 7 | EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA | 7 |
| 8 | AGGIORNAMENTO TECNICO | 8 |
| 9 | DISPONIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE | 8 |
| 10 | SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE | 9 |
| 11 | SOSTITUZIONE PRODOTTI | 9 |
| 12 | ORDINI E CONSEGNA | 10 |
| 13 | CONDIZIONI DI FPORNITURA | 10 |
| 14 | CONTROLLO | 11 |
| 15 | INADEMPIENZE E PENALITA’ | 12 |
| 16 | PREZZI | 13 |
| 17 | RISARCIMENTO ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 13 |
| 18 | FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA | 14 |
| 19 | SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE | 14 |
| 20 | CAUZIONE | 14 |
| 21 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 14 |
| 22 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 15 |
| 23 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 15 |
| 24 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 16 |
| 25 | FORO COMPETENTE | 15 |
| 26 | SUBAPPALTO | 16 |
| 27 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 16 |
| 28 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 16 |

| ALLEGATO N.1 | LOTTO IN GARA: n.2 Sistemi Modulari per la colorazione e il montaggio dei vetrini complete di stampanti per l’U.O. Anatomia Patologica dell’Azienda – Caratteristiche del sistema e quantitativi | 17 |
| --- | --- | --- |

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di trentasei mesi, la fornitura, in somministrazione, di vetrini e materiale consumabile e non, con concessione in uso gratuito di attrezzature (n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei vetrini) e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità delle attrezzature richieste per l’U.O. Anatomia e Istologia Patologica  dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli ed è articolata in un unico lotto come da scheda tecnica allegata.

# Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

# Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative richiedenti di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato l’allegato n. 1 nel quale sono descritte le caratteristiche minime della strumentazione ed i quantitativi e la tipologia dei vetrini richiesti.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

#### ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

I sistemi proposti ( n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei vetrini), per rispondere pienamente all’esigenza dell’ U.O. di Anatomia ed Istologia dovranno comprendere:

- Fornitura in uso gratuito delle apparecchiature offerte, che dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità, sia per gli analizzatori che per le componenti informatiche;

# Fornitura di vetrini portaoggetti per routine, vetrini portaoggetti prettrattati e vetrini coprioggetto, nonché del materiale consumabile e non (compresi i cestelli ed il montante in quantità adeguata al fabbisogno), occorrente per l’utilizzazione delle attrezzature nelle quantità presunte richieste;

# Servizio di assistenza comprendente:

# Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche  ed  idrauliche);

# Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);

- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- gli oneri relativi all’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, saranno ad esclusivo carico della ditta fornitrice, per tutta la durata contrattuale. L’assistenza ordinaria dovrà prevedere degli interventi programmati ogni tre mesi. In caso di guasto tecnico l’assistenza dovrà essere risolutiva al fine di assicurare, entro 24/48 ore dalla chiamata, la sostituzione immediata di parte o di tutte le strumentazioni, se necessario;

# Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei materiali e dei consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo;

# Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

# Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio destinatario delle strumentazioni, per gli  operatori del Laboratorio;

ARTICOLO 4

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature ( n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei vetrini) costituenti i sistemi oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso l’U.O. Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 5

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (vetrini, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.	Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

## ARTICOLO 6

## FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento delle attrezzature per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi forniti ( n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei vetrini) da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ARTICOLO 7

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare, a pena di esclusione, campionatura, in misura pari a 1 confezione per ciascuna voce di cui è composto il lotto unico.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la ESCLUSIONE della ditta.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

- numero identificativo della voce

- codice/codici del prodotto offerto

- nome commerciale del prodotto

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONATURA GRATUITA ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI VETRINI PORTAOGGETTO E VETRINI COPRIOGGETTO E MATERIALE DI CONSUMO CON CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZATURE ( N.2 STAZIONI ROBOTICHE PER LA COLORAZIONE ED IL MONTAGGIO DEI VETRINI)”. Il plico dovrà pervenire nei termini perentori, di ricezione della busta contenente l’offerta e la documentazione tecnica ed amministrativa.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalla Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 8

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 9

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

ARTICOLO 10

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 11

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 12

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ARTICOLO 13

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 14

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei vetrini e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 15 giorni verrà addebbitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei vetrini e materiale consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ARTICOLO 15

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il  contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 16

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

###### ARTICOLO 17

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

### ARTICOLO 18

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 19

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 20

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 21

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ARTICOLO 23

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 25

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 26

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 27

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

Asta pubblica triennale per la fornitura di

vetrini portaoggetto e vetrini coprioggetto e materiale di consumo

con concessione in uso gratuito di attrezzature

(n.2 stazioni robotiche per la colorazione ed il montaggio dei vetrini)

per il laboratorio di analisi P.O. Di Cristina

ALLEGATO N. 1

Si chiede l’acquisizione triennale in uso gratuito di:

N° 2 Stazioni Robotiche complete di stampanti per vetrini: sistema  modulare per la colorazione e il montaggio dei vetrini copri-oggetto in vetro, per istologia, citologia e immunoistochimica, di dimensioni ridotte e con  sistema di aspirazione a carbone attivo,  per l’assorbimento di sostanze volatili tossiche  e infiammabili, con avviso acustico di  saturazione.

Il sistema  deve lavorare senza  l’utilizzo di una cappa dedicata, consentendo cicli lavorativi continuativi, senza intervento manuale dell’operatore  e in piena osservanza delle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro.

Caratteristiche di ciascuna unità di colorazione:

- Caricamento in automatico, con capacità minima di 300 vetrini l’ora.

- Possibilità di operare contemporaneamente con diversi programmi di colorazione .

- Software in italiano per la programmazione e la gestione dei reagenti (compatibilità e usura).

- Almeno 4 stazione di carico .

- Segnale visivo e acustico di eventuali segnali d’allarme.

- Stazione di asciugatura/sparaffinatura dei vetrini a caldo .

- Stazione reagenti e di lavaggio con acqua corrente con allarme di saturazione per il cambio degli stessi.

- Sistema di gestione dei reagenti per  un migliore utilizzo dei consumi e della qualità della colorazione.

- Camera riscaldata integrata per operazioni di asciugatura e sparaffinatura a caldo.

- LCD touch-screen.

- Impostazione dei protocolli e dei reagenti facile e personalizzata.

- Avvio automatico dei protocolli di  lavoro.

- Controllo delle funzioni e visualizzazione dei passaggi e dei tempi di colorazione.

Caratteristiche di ciascuna unità di montaggio:

Il montavetrini deve accettare ed essere perfettamente compatibile con i cestelli portavetrini del coloritore automatico LEICA AUTO STEINER XL, già in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’ARNAS Civico, compatibile con il coloratore automatico di immuno-istochimica in Service, che utilizza vetrini  pretrattati  con etichette.

Una volta il cestello messo nel coloritore a fine colorazione deve essere trasferito automaticamente nel montavetrini senza contatto con l’operatore;  prelevato il vetrino dal cestello il braccio deve posizionarlo sotto il dispensatore di montante.

La dispensazione deve avvenire tramite un ugello facilmente sostituibile dall’utilizzatore.

La regolazione della quantità di montante da distribuire deve essere estremamente precisa ed il tutto deve essere  controllato da microprocessore.

La scelta della quantità di montante deve essere selezionabile secondo le esigenze dell’utilizzatore.

Il microprocessore deve elaborare indipendentemente diversi parametri di lavoro tra cui l’esatto carico di pressione da imprimersi al vetrino coprioggetto, per eliminare le bolle d’aria  senza causare la rottura dei vetrini.

I vetrini da montare devono sostare in xilolo.

Una volta terminato il ciclo di montaggio, il vetrino deve essere immagazzinato in un contenitore controllato meccanicamente ed  elettronicamente.

Lo strumento deve essere completamente automatico, con possibilità da parte dell’utilizzatore di montare un solo vetrino alla volta o l’intero cestello.

Il montavetrini deve permettere l’utilizzo di diversi tipi di montante, a partire da 100 ml in poi. La dispensazione del montante deve essere regolabile da un minimo di 50ul in poi. La distribuzione del montante deve essere esente da bollicine, in quanto lo stesso va prelevato mediante sistema tipo pompa peristaltica ad alta pressione.

Il sistema deve essere in regola con le normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro, esser fornito di filtro a carbone attivo, completo di sistema autonomo per l’assorbimento dei vapori tossici.

Inoltre a fine lavoro l’operatore non deve venire a contatto con lo xilolo.

Tutte le funzioni di lavoro devono essere evidenziate a LED.

- Montaggio con coprioggetto in vetro

- Alta produttività di montaggio, il vetrino deve essere asciutto ed esente da bolle d’aria.

- Sensore per la rilevazione dei vetrini copri-oggetto spezzati e scarto automatico senza interruzione del flusso di lavoro.

- Sensore per rilevare la quantità dei vetrini copri-oggetto.

- Funzionamento con vetrini sia a secco che umidi (immersi in xilolo o suoi sostituti).

- Utilizzo dei più comuni vetrini in vetro coprioggetto (22 - 24 x 40, 50, 55, 60).

- Utilizzo dei più comuni mezzi di montaggio in commercio

- La distribuzione del montante deve essere esente da bollicine,

Caratteristiche di ciascuna unità di stampa :

- Stampante a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per vetrini istologici (tipo super- frost o banda colorata)

- Sistema di fissazione rapida dell’inchiostro

- Possibilità di stampa singola e in serie

- Velocità di stampa in serie di almeno 15 vetrini al minuto

- Possibilità di stampa di codici a barre uni e bidimensionali, loghi e caratteri alfanumerici

- Capacità di carico di almeno 450 vetrini

- Possibilità di scelta di stampa da diversi caricatori

- Indicazioni luminose a LED sul pannello frontale dello strumento per indicazione del livello di consumo dell’inchiostro, del caricamento dei vetrini oltre che di eventuali errori del sistema

- Possibilità di una stazione ausiliaria di raccolta dei vetrini stampati con segnale acustico per il “full”

- CD-ROM con drivers per Windows 2000/NT/XP

- Collegamento al software di gestione del Servizio Metafora

- Elenco degli strumenti installati

Il sistema deve essere completo di tutti i materiali (consumabili e non, compresi i cestelli ed il montante in quantità adeguata al fabbisogno), vetrini copri e porta-oggetto, ecc. per la preparazione di :

- 200.000 vetrini di routine annui (con range +/- 20%)

- 100.000 vetrini  con adesivo tissutale  elettrostatici annui(con range +/- 20%),

- comprensivi dei relativi 200.000 vetrini coprioggetto(con range +/-20%).

Caratteristiche dei vetrini da fornire :

VOCE n.1

VETRINI PORTAOGGETTO PER ROUTINE

Tagliati e molati,con zona laterale smerigliata, mm 26x76, spessore mm 1, superficie liscia e lavata, piana, regolare, esente da bolle e striature, vetro di classe idrolitica I, esente da impurezze e resistente a corrosione. La ditta distributrice, se richiesta,  deve mettere a disposizione la campionatura del prodotto.

VOCE n.2

VETRINI PORTAOGGETTO PRETRATTATI CON ADESIVO TISSUTALE,A CARICA ELETTROSTATICA + +

per reazioni immunoistochimiche, 26x76 mm, tagliati e molati, con zona laterale di colore bianco per scrittura, spessore mm 1, superficie liscia e lavata, piana, regolare, esente da bolle e striature, vetro di classe idrolitica I, esente da impurezze e resistente a corrosione e calore.

La ditta distributrice deve mettere a disposizione, se richiesta, la  campionatura del prodotto.

VOCE n.3

VETRINI COPRIOGGETTO

mm 24x50, spessore mm 0,13-0,17, vetro esente da pulviscolo, di classe idrolitica I.

La ditta distributrice deve mettere a disposizione la campionatura del prodotto.

Importo a base d’asta triennale € 600.000 oltre iva