Procedura negoziata per l’acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale per la manipolazione di farmaci chemio terapeutici ;  per la protezione da malattie a trasmissione aerea ; per la protezione da rischio chimico, occorrenti alle UU.OO. dell’Arnas Civico - G. Di Cristina -Benfratelli.  Numero Cig  3369773 .

errata corrige

Voce 4 (Cod.Az. D9998-9999-10000-10002)

Dispositivo per la somministrazione a caduta di farmaci cito-tossici, composto da:

- un perforatore tappo sacca/flacone;

- clamp a gancio aperto /chiuso;

- valvole a tenuta stagna unidirezionali con connettore luer lock a 1, 2 e 4 vie;

- camera di gocciolamento;

- tubo trasparente in PVC privo di DEHP per la somministrazione di  farmaci antiblastici;

- regolatore di flusso a rotella;

- ulteriore punto d'infusione prossimale al connettore paziente con attacco luer lock munito di collare girevole;

- tappino con filtro aria da 0,2 micron.

La ditta aggiudicataria a richiesta deve fornire il dispositivo munito di tubo schermato.

Fabbisogno presunto semestrale Pezzi n°5.000 così suddivisi:

pezzi n.1.000  a 1 via;

pezzi n. 3.000  a 2 vie;

pezzi n. 1.000  a 4 vie

Importo a base d’asta €. 48.000,00

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Nora Virga