AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA  triennale di:

- materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori compresa assistenza tecnica full risk

- di biberon e tettarelle sterili monouso

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| 3 | RICHIESTA DI CAMPIONATURA | 4 |
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 4 |
| 5 | VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
| 6 | PENALI | 6 |
| 7 | SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI | 7 |
| 8 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 7 |
| 9 | CONTROLLO | 8 |
| 10 | CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA | 8 |
| 11 | FORNITURA DI SISTEMI IN NOLEGGIO | 9 |
| 12 | CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE | 10 |
| 13 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE | 10 |
| 14 | FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI | 11 |
| 15 | DISPONIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE | 11 |
| 16 | PREZZI | 12 |
| 17 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 12 |
| 18 | MODALITA’ DI FATTURAZIONE | 12 |
| 19 | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 12 |
| 20 | SPESE CONTRATTUALI | 13 |
| 21 | CAUZIONE | 13 |
| 22 | DECORRENZA DELLA FORNITURA | 13 |
| 23 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 13 |
| 24 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 13 |
| 25 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| 26 | FORO COMPETENTE | 14 |
| 27 | SUBAPPALTO | 14 |
| 28 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 14 |
| 29 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 15 |
| 30 | ULTERIORI INFORMAZIONI | 15 |
| Allegato N.1 | Descrizione dei lotti in gara | 16 |
| Allegato N.2 | Distribuzione sistemi lotto n. 1 | 19 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato in quattro lotti, ha per oggetto la fornitura triennale in somministrazione di:

- materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori comprensiva di assistenza tecnica full risk (lotto n. 1)

- di biberon e tettarelle sterili monouso (lotti n. 2,n.3 e n.4)

I quantitativi, indicati nell’allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo annuo.

Relativamente ai materiali non monouso del lotto n. 1(supporti, rastrelliere e distributori) si precisa che il quantitativo indicato è riferito al consumo totale necessario per tutta la durata della fornitura e pertanto i quantitativi, a differenza dei consumabili,  non vanno triplicati.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

- Il contratto che si instaura con l’affidamento della fornitura del lotto n. 1  è un contratto di noleggio, con assistenza tecnica e manutenzione full risk per i maceratori e di fornitura in somministrazione del materiale di consumo e quant’altro necessario per l’utilizzo di dette apparecchiature.

Per i lotti n. 2, n.3 e n.4 il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

Il rapporto contrattuale per il lotto n.1 decorre dal trentesimo giorno successivo alla consegna, stante che in tale arco temporale la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il collaudo, a suo totale rischio e spesa.

La decorrenza contrattuale verrà comunque fissata con formale delibera, a cura dell’U.O. Facility Managment, con cui si prenderà atto dell’esecuzione dei collaudi.

Per i lotti n. 2, n.3 e n. 4 decorre dalla data del provvedimento di affidamento della stessa.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara per il lotto n. 1, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato:

- l’allegato n. 1 nel quale sono descritte i lotti oggetto della presente gara.

- l’allegato n. 2 nel quale sono individuati, relativamente al lotto n. 1 il numero di maceratori attribuiti alle varie UU.OO e la loro ubicazione.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3

RICHIESTA DI CAMPIONATURA

Limitatamente al materiale consumabile ed al materiale non monouso, previsto per il  lotto n. 1, le ditte partecipanti dovranno inviare, a pena di esclusione campionatura, pari a n.1 pezzo per il materiale non monouso (supporti e rastrelliere)  e di almeno n. 2 pezzi per  ciascuna tipologia di materiale consumabile indicato nell’allegato n. 1 al presente C.S.A.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la ESCLUSIONE della ditta.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- descrizione del prodotto offerto

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati, nel quale specificare:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, comporterà la esclusione della ditta.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE di per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori (lotto n.1).

Dovrà essere consegnata, entro i termini perentori indicati nella richiesta, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ Arnas.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ARTICOLO 5

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante  si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ARTICOLO 6

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto.

In particolare:

- la consegna dei materiali di cui al lotto n.1 dovrà avvenire  entro e non oltre il termine di 24 ore, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

- La consegna dei biberon e delle relative tettarelle dovrà avvenire entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico e P.O. Di Cristina.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ARTICOLO 7

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L’Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite

ARTICOLO 8

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 9

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 10

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I materiali offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I materiali dovranno essere confezionati a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

I singoli dispositivi, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Numero di repertorio e CND

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

#### ARTICOLO 11

FORNITURA DI SISTEMI IN NOLEGGIO

La gestione del servizio, dall’emissione degli ordini della strumentazione fino al pagamento delle fatture, sarà di competenza dell’U.O. Facility Managment.

In particolare, la fornitura  dei sistemi in noleggio di cui al lotto n.1 maceratori per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori  comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- FORNIRE, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento la quantità di sistemi in gara,  di ultima generazione e nuove di fabbrica e non ricondizionate che dovranno essere corredati da tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento;

- RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

- GARANTIRE l’assistenza tecnica full risk ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna dei sistemi per tutta la durata contrattuale, i cui oneri risultano compresi nei prezzi di cessione dei beni indicati nell’offerta, nella quale sono considerati ad esclusivo carico della locataria:

- spese di installazione;

- danni derivanti da cattivo utilizzo dell’operatore;

- occlusione del sistema di scarico per presenza di corpi estranei accidentalmente caduti nella macchina ;

- sostituzione dei pezzi di ricambio necessari;

- interventi a chiamata, senza alcun limite, che devono essere eseguiti entro le 12 ore dalla chiamata stessa da parte dell’operatore via fax;

- saranno inoltre a carico della ditta le forniture di materiale di consumo imputabile a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelle relative al collaudo ed alla messa a punto delle attrezzature in occasione di ogni intervento manutentivo.

- ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo;

- Fornitura dei materiali (consumabili ecc.) occorrenti nelle quantità presunte richieste;

- ASSICURARE eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore, presso la sede delle UU.OO. aziendali, per gli operatori dell’ARNAS;

- ASSICURARE la costante reperibilità del personale tecnico, di cui dovranno essere comunicati i recapiti

- PROVVEDERE allo spirare del termine contrattuale finale al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, e senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore. L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

- RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative. Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all’U.O. Facility Managment che curerà la gestione della fornitura.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsablità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

- PAGARE il canone complessivo triennale in 36 canoni mensili posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO 12

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature di cui al lotto n. 1, dovrà essere effettuata da parte  della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie delle stesse  nelle quantità individuate nella scheda allegato al c.s.a., entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 13

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

## ARTICOLO 14

## FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi forniti per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

Ogni qualvolta per motivi contingenti qualcuna delle strumentazioni, non dovesse essere utilizzata, la ditta sarà invitata a ritirasi la strumentazione con correlativa decurtazione  del canone di noleggio.

ARTICOLO 15

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

### ARTICOLO 16

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

#### ARTICOLO 18

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Per il lotto che prevede il noleggio di attrezzature (lotto n.1), la ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

- prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, i codici Cig, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 19

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 20

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 21

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 22

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo  che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara, e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico.

I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Il rapporto contrattuale per il lotto n.1 decorre dal trentesimo giorno successivo alla consegna, stante che in tale arco temporale dovrà essere effettuato il collaudo, a suo totale rischio e spesa, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Per i lotti n. 2, n.3 e n. 4 decorre dalla data del provvedimento di affidamento della stessa.

ARTICOLO 23

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

- qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### ARTICOLO 25

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 27

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO 28

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 29

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 30

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell’arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile,sia mera fornitura, non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662261 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Palermo lì,____________

IL Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA GARA

_______________________

Data, timbro e firma del legale rappresentante su ogni pagina del capitolato per espressa accettazione degli articoli in esso contenuti

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA  triennale di:

- materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori con assistenza tecnica full risk (lotto n. 1)

- di biberon e tettarelle sterili monouso (lotto n.2, n.3 e n.4)

Allegato n.1 al C.S.A.

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazioni o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti , detta indicazione deve intendersi integrata dalla mensione “o equivalente” , L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Lotto n. 1 - materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori con assistenza tecnica full risk (lotto n. 1)

SCHEDA TECNICA MACCHINE MACERATRICI

Le apparecchiature offerte devono essere nuove di fabbrica e non ricondizionate.

Numero presunto di maceratori da noleggiare n. 48, di cui n. 46 da allocare presso le UU.OO. indicate nell’allegato 2 al c.s.a. e gli altri 2 da assegnare al bisogno.

| Caratteristica | Specifica |
| --- | --- |
| Massima superficie occupata | 0,3m² |
| Massima altezza raggiunta a coperchio aperto | 1,35m |
| Massimo peso a pieno carico | Non oltre 110Kg |
| Massima durata totale del ciclo (macchina pronta per nuovo ciclo) | 120 s |
| Minima capacità di triturazione pezzi per ciclo | 4 |
| Massima dimensione del singolo risultato della macerazione | 15 mm² |
| Massimo consumo di acqua fredda per ciclo | 25 l |
| Massima potenza elettrica assorbita | 1 KW |
| Costituiscono altresì requisiti imprescindibili alla fornitura: |  |
| Predisposizione per allacciamento ad impianto elettrico preesistente e conforme alla normativa vigente; |  |
| Predisposizione per allacciamento ad impianto idrico preesistente e conforme alla normativa vigente; |  |
| Compatibilità per allacciamento con la rete fognaria aziendale e presenza funzione di troppo pieno. |  |
| Sistema di blocco del coperchio durante il ciclo di funzionamento; |  |
| Inibizione del funzionamento a coperchio aperto; |  |
| Sensore di livello acqua. |  |
| I maceratori devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza che impedisca l’apertura accidentale del coperchio durante il ciclo di funzionamento e la dispersione di odori molesti |  |
| dovranno inoltre assicurare l’efficacia del trattamento, con un’adeguata triturazione del materiale con garanzia di non determinare occlusione della rete fognaria Aziendale. |  |
| La gestione dell’apparecchiature deve essere tale da impedire al personale sanitario la contaminazione biologica evitando manipolazioni dei presidi contenenti liquidi biologici al momento del loro inserimento nella macchina maceratrice. |  |
| Dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario (direttive CE ed EN) per quanto attiene l’autorizzazione alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio |  |

DISPOSITIVI MONOUSO

REQUISITI

Certificazione in lingua italiana di un laboratorio italiano o straniero dalla quale risulti che il materiale componente i presidi monouso, dopo aver subito il processo di macerazione è da considerarsi biodegrabile

Completezza della gamma richiesta [pappagallo, padella piana, arcella reniforme, bacinella multiuso con coperchio, polvere solidificante];

Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 previsto dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, rilasciata da appositi organismi accreditati

SUPPORTI ED ACCESSORI

REQUISITI

Supporti per padelle, pappagalli e bacinelle prodotti in polipropilene o altro materiale plastico lavabile, disinfettabile, atto a contenere il materiale monouso;

Manuali delle procedure opportune per la disinfezione dei supporti;

Distributori e rastrelliere a muro in materiale metallico inossidabile o plastico, facilmente lavabili, atti a contenere i supporti ed il materiale monouso.

ASSISTENZA POST VENDITA

Piano di formazione del personale utilizzatore articolato in almeno due corsi per unità operativa;

Assistenza tecnica di manutenzione full risk e manutenzione preventiva periodica per la durata della fornitura dalla data di installazione e collaudo.

MATERIALI DI CONSUMO

  - Pappagallo maschile: in forma classica con bordi arrotondati  per evitare lesioni alla cute capienza minima 800 ml

  - Padella italiana: con superficie di contatto con la cute liscia bordi arrotondati completa di coperchio capacità  non inferiore a 1500 ml

  - Bacinella multiuso:  con capacità non inferiore a 2000 ml diametro interno di circa 24-30 cm

  - Arcella reniforme : con lunghezza di circa  20-30 cm  e di altezza 5 cm

  - Gel solidificante : in bustine  monodose assorbente che permette  di solidificare i  r liquidi biologici,biodegradabile e macerabile.

Scheda tecnica del materiale non monouso

- Supporto padella italiana: costituito in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile adatto a contenere la padella monouso

- Supporto letto pappagallo maschile: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere il pappagallo monouso

- Supporto per bacinella multiuso: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere  bacinella monouso

- Rastrelliera  per supporto materiale non monouso: costituto in polipropilene o altro materiale lavabile e disinfettabile,adatto a contenere  materiale monouso, da fissare a parete e di diversa capacità a  seconda delle esigenze dei singoli  centri di utilizzo .

- Distributori per materiale monouso (padella, bacinella): costituto in polipropilene o altro materiale adatto a contenere  materiale monouso.

Tali supporti devono essere sanificabili e sanitizzabili con  i disinfettanti

Materiali monouso

| Articolo | Fabbisogno previsto per un anno |
| --- | --- |
| Pappagallo maschile | 40.000 |
| Padella italiana con coperchio | 35.000 |
| Bacinella multiuso | 2.000 |
| Arcella reniforme | 16.000 |
| Gel solidificante | 12.000 |
| Supporto per padella italiana | 500 |
| Supporto bacinella | 200 |

Materiali non monouso

| Articolo | Fabbisogno previsto per l’intera fornitura |
| --- | --- |
| Supporto letto pappagallo | 400 |
| Distributore pappagallo | 30 |
| Distributore padelle | 30 |
| Distributore bacinelle | 5 |
| Rastrelliera | 40 |

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 1 € 680.530,00

Lotto n. 2

Biberon sterile monouso trasparenti da 100 ml,  in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, idoneo a tutte le temperature di sterilizzazione e di congelamento; metodo di sterilizzazione raggi beta o raggi gamma. Scala graduata serigrafata ben visibile;

I biberon devono essere forniti di tettarella monouso, provvista di ghiera, con bicchierino copritettarella di protezione.

Quantità presunta annua n.80.000 pz.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 2 € 30.000,00

Lotto n.3

Biberon sterile monouso trasparenti da 100 ml,  in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, idoneo a tutte le temperature di sterilizzazione e di congelamento; metodo di sterilizzazione raggi beta o raggi gamma. Scala graduata serigrafata ben visibile;

I biberon devono essere forniti di tettarella monouso, provvista di ghiera, esente da lattice, con bicchierino copritettarella di protezione, per i neonati con familiarità per intolleranza al lattice.

Quantità presunta annua n.1.000 pz.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 3 € 460,00

Lotto n. 4

Biberon sterile monouso da 250 ml, in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, idoneo a tutte le temperature sia di pastorizzazione che di congelamento, tappo a vite, fornito di tettarella con bicchierino copritettarella di protezione. Metodo di sterilizzazione: raggi beta o raggi gamma.  Scala graduata serigrafata.

I biberon devono essere in blister singolo sterilizzato con tappo già montato per evitare contaminazioni all’apertura della confezione e vanificare la sterilizzazione a cui i prodotti sono sottoposti.

Quantità presunta annua n.70.000 pz

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 4 € 32.200,00

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA  triennale di:

- materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori

- di biberon e tettarelle sterili monouso

Allegato n.2 al C.S.A.

- Lotto n.1 - materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori - DISTRIBUZIONE SISTEMI

UU.OO. DESTINATARIE DEI MACERATORI

| Padiglione | UU.OO. |  | Numero maceratori |
| --- | --- | --- | --- |
| Emergenze P.O. Civico | Pronto soccorso |  | 1 |
|  | Chirurgia d’urgenza |  | 1 |
|  | Chirurgia Maxillo Facciale |  | 1 |
|  | Medicina d’urgenza |  | 1 |
|  | Complesso operatorio |  | 1 |
|  | II Rianimazione |  | 1 |
| Chirurgia Plastica P.O. Civico | Centro Ustioni |  | 2 |
|  | Chirurgia Plastica |  | 1 |
|  | Terapia Intensiva |  | 6 |
|  | Otorino |  | 1 |
| Chirurgia Toracica P.O. Civico | Broncopneumologia T.I. |  | 1 |
|  | Broncopneumologia |  | 1 |
|  | Chirurgia toracica - reparto |  | 1 |
|  | Nefrologia |  | 1 |
|  | Nefrologia Centro Trapianti |  | 1 |
|  | Dialisi |  | 1 |
| Chirurgia Vascolare | Chirurgia Vascolare - Reparto |  | 1 |
| Chirurgia Generale P.O. Civico | I Rianimazione |  | 1 |
|  | Gastroenterologia |  | 1 |
|  | Neurorianimazione |  | 1 |
|  | Neurochirurgia |  | 1 |
|  | Neurologia |  | 1 |
|  | Ortopedia |  | 1 |
| Chirurgie Speciali P.O. Civico | Oculistica |  | 1 |
|  | Malattie Infettive |  | 1 |
|  | Hospice |  | 1 |
| Cardiologia P.O. Civico | Cardiologia |  | 1 |
|  | UTIC |  | 1 |
| Maternità P.O. Civico | Ginecologia |  | 1 |
|  | Ostetricia |  | 1 |
| Medicina P.O. Civico | I Medicina |  | 1 |
|  | 2 Medicina |  | 1 |
|  | Lungodegenza |  | 1 |
|  | Dermatologia |  | 1 |
| Oncologico P.O. Ascoli | Chirurgia Oncologica |  | 1 |
|  | Urologia |  | 1 |
|  | Oncoematologia |  | 1 |
|  | Medicina Oncologica |  | 1 |
| P.O.Di Cristina | Rianimazione |  | 1 |
|  | Chirurgia Pediatrica |  | 1 |
|  |  | totale | 46 |