AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Precisazione

In relazione alla procedura aperta per l'appalto della fornitura  triennale di:

- materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi maceratori compresa assistenza tecnica full risk

- di biberon e tettarelle sterili monouso

essendo pervenute richieste di chiarimenti, relativamente al lotto n. 1 ( Maceratori),

si precisa quanto segue

Quesito n. 1

I maceratori vanno presentati in campionatura ?

I maceratori non vanno campionati

Quesito n.2

Qual è il termine di consegna, in caso di richiesta urgente?

In caso di richiesta urgente il termine di consegna è sempre di 24 ore

Quesito n.3

Qual è la penale prevista per il ritardo nella consegna dei materiali, oltre il termine previsto di 24 ore?

Tenuto conto che il termine di 10 giorni per la consegna è un refuso di stampa, la penale scatta dal ritardo della consegna oltre le 24 ore ed è pari al 2% del valore di quanto non consegnato o consegnato in ritardo, così come recita l’art.6 del csa

Quesito n. 4

Qual è la penale prevista per la mancata esecuzione dell’intervento di assistenza tecnica entro il termine previsto di 12 ore?

Qual’è la penale prevista per la mancata risoluzione del problema tecnico verificatosi entro il termine di 12 ore dalla chiamata dell’operatore a mezzo fax?

La mancata esecuzione dell’intervento tecnico entro le 12 ore, determinando il fermo tecnico dell’apparecchiatura fa sorgere l’obbligo di approntare un sistema di riserva, come previsto dall’art.11 del csa; va da sé che in difetto di sostituzione verrà trattenuta la quota di canone dell’apparecchio non funzionante per il tempo del fermo tecnico.

Quesito n. 5

Minimo fatturabile. Non sarebbe auspicabile che sia l’Ente ad indicare il valore minimo fatturabile per  ordine?

La determinazione del minimo fatturabile è rimessa alla ditta partecipante in ragione della remuneratività dei costi di trasporto e del confezionamento del materiale di consumo; dovrà, comunque, rimanere entro ragionevoli limiti di € 500.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga