ALLEGATO “A” AL C.S.A.

SCHEDE TECNICHE

LOTTO N. 1

N. 1 SISTEMA DI GESTIONE DATI, IMMAGINI E FILMATI

- 3 postazioni di refertazione (HW escluso);

- 4 postazioni di acquisizione immagini (HW incluso) completo di server;

- Hard Disk esterno per fare archiviazione;

- 2 stampanti;

- 1 armadio ventilato connesso alle apparecchiature in dotazione all’U.O. di Gastroenterologia;

REGISTRO

- Panoramica dettagliata e configurabile dell’attività programmata;

- Checklist;

- Funzioni di filtro ed ordinamento sui dati;

- Pianificazione eventi ed attività;

- Gestione di sala;

- Masterizzazione CD/DVD;

DATI PAZIENTE

- Anagrafica paziente completa: nome e cognome, codice fiscale e identificativi di ricovero, medico curante, anamnesi personale (fattori di rischio, precedenti interventi….);

- I dati devono essere importati automaticamente dal sistema informatico centralizzato o inseriti localmente;

DATI ESAME

- Tipo di procedura, sala, identificativo numerico univoco, durata esame, medico/chirurgo di riferimento, staff medico/infermieristico a supporto, dati della strumentazione utilizzata, indicazioni, diagnosi note, farmaci somministrati.

ACQUISIZIONE IMMAGINI

Registrazione di immagini digitali in formato standard (via firewire) e in alta definizione HDTV (via scheda matrox VIO, SDI, Y/C, RGBS);

ACQUISIZIONE FILMATI:

Registrazione di filmati digitali in formato standard (via firewire) e in alta definizione HDTV (via scheda Matrox VIO, SDI, Y/C, RGBS);

RIELABORAZIONE POST PROCEDURA:

visualizzazione e editing di immagini e video, selezione delle immagini da allegare al referto, importazione/esportazione di imaagini e video, compilazione richieste per esami di laboratorio, selezione ed editing di grafici anatomici.

REFERTAZIONE:

Creazione di referti (testo ed immagini) personalizzati basati su modelli preconfigurati, refertazione mediante testo libero e blocchi di testo/ terminologia struttura, possibilità di utilizzo di referti standardizzati predefiniti, trasferimento automatico del referto al HIS via HL7.

CODICI DI PROCEDURA:

Identificazione di codici di procedura e diagnosi, impostazione di set standard di codici, trasferimento dei codici di procedura al HIS via HL7.

FASCICOLO ELETTRONICO PAZIENTE:

panoramica delle procedure eseguite sul paziente, delle immagini e dei filmati ad esse correlate, di tutte le informazioni aggiuntive collegate;

STATISTICHE

Impostazioni statistiche personalizzate su dati e immagini sia cliniche che amministrative, impostazione di statistiche predefinite per uso ricorrente;

MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE

Documentazione automatica per la strumentazione medicale flessibile dei dati di riprocessazione nelle lava disinfettatrici in dotazione all’U.O. di Gastroenterologia e di stoccaggio negli appositi armadi ventilati.

LOTTO N. 2

TRACCIABILITA’ DISINFEZIONE

Durante la riprocessazione con le lavadisinfettatrici in dotazione, il software deve tracciare:

- Modello e matricola della lavadisinfettatrice;

- Modello e matricola dell’endoscopio;

- Dati dell’utente responsabile dell’avvio del ciclo;

- Protocollo di riprocessazione completo riportante tutti i dati relativi al ciclo;

Durante l’asciugatura e stoccaggio con 1 armadio, il software deve tracciare:

- Modello e matricola dell’armadio ventilato;

- Modello e matricola dell’endoscopio;

- Dati dell’utente responsabile dell’inserimento dell’endoscopio nell’armadio;

- Protocollo relativo al ciclo di asciugatura;

- Protocollo di stoccaggio;

Durante la procedura endoscopica con video processori in dotazione, il software deve tracciare:

- Modello e matricola dell’endoscopio utilizzato durante la procedura;

- Data e ora della procedura;

- Dati paziente;

- Dati di riprocessazione e stoccaggio;

Tutto il ciclo dello strumento deve essere tracciato e riportato sul referto paziente garantendo in modo assoluto la correttezza della disinfezione dello strumento e quindi la sicurezza della procedura endoscopica per il paziente.

PROTEZIONE DEI DATI

Il sistema deve garantire la protezione dei dati codificando i referti dopo la stesura. A questi ultimi si deve poter accedere esclusivamente con lo stesso programma. Tutti i cambiamenti sui dati, referti o immagini devono essere registrati mediante l’uso di ID utente e password.  Referti modificati sono slavati sempre come copie. Gli originali devono essere sempre disponibili.

NB: IL SISTEMA DEVE ESSERE INTERFACCIABILE ED INTEGRATO CON IL SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI.