SCHEDA TECNICA

N.1  MICROSCOPIO DA LABORATORIO

IMPORTO A BASE DI GARA € 16.000,00 I.E.
	CIG Z8B0B66708
Microscopio da laboratorio per campo chiaro con ottica corretta all'infinito
Condensatore universale con revolver per contrasto di fase e campo scuro
Tubo binoculare con angolo di osservazione e/o altezza variabile.
Revolver portaobiettivi almeno a 5 posti
Corredo ottico planare semiapocromatico alla fluorite
Obiettivo 10x,20x,40x,100x, oel.
Gli obiettivi 20 e 40 devono essere a contrasto di fase ed utilizzabili anche in campo chiaro
Coppia di oculari da 10x 22 dotata di conchiglie di gomma rimovibile
Sistema di illuminazione non inferiore a 100 w o a LED 3/4  W.
II microscopio deve essere di concezione ergonomica.
Il microscopio deve essere dotato di camera fotografica digitale di ultima generazione, preferibilmente integrabile nello stativo senza utilizzo di uscite periferiche in modo da avere l'immagine da fotografiare dritta all’immagine e non deviata da specchi deviatori ottici etc.
Il microscopio deve avere adeguato PC e monitor di almeno 21" hd e relativi sw per 1'archivio dell’immagine