AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA TRIENNALE PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE

DI CONSUMABILI DI LABORATORIO, PIPETTE, PUNTALI

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| 3 | CAMPIONATURA | 3 |
| 4 | ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 4 |
| 5 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 4 |
| 6 | SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI | 5 |
| 7 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 5 |
| 8 | CONTROLLO | 6 |
| 9 | CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA | 6 |
| 10 | PREZZI | 7 |
| 11 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 7 |
| 12 | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 7 |
| 13 | SPESE CONTRATTUALI | 7 |
| 14 | CAUZIONE | 8 |
| 15 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 8 |
| 16 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 8 |
| 17 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 8 |
| 18 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 8 |
| 19 | FORO COMPETENTE | 9 |
| 20 | SUBAPPALTO | 9 |
| 21 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 9 |
| 22 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 9 |
| Allegato N.1 | VOCI IN GARA | 10 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato in settantasei lotti ha per oggetto, la fornitura di triennale di pipette e puntali e materiale di consumo per laboratori analisi.

I quantitativi indicati nell’allegata scheda tecnica, per ciascuno di esse è riferito ad un presunto consumo annuo.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare il contratto di dodici (12) mesi, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo da notificarsi all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza dei contratto originario.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato l’allegato n. 1 nel quale sono descritte i lotti oggetto della presente gara.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti che intendono presentare offerta per i lotti, n,7, n.12, n.13, n.14, n.15, n.18, n.39, n.40, n.67, n.68 dovranno inviare, a pena di esclusione, campionatura, in misura indicata nell’allegato al csa .

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la ESCLUSIONE della ditta.

Per le restanti voci, ove non espressamente già richiesto, la Stazione appaltante si riserva, in sede di verifica di conformità, di chiedere relativa campionatura nelle quantità che saranno successivamente comunicate e che dovranno pervenire entro i termini perentori richiesti.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PIPETTE E PUNTALI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ANALISI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

2. Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico e/o presso la Farmacia del P.O. Di Cristina.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana.

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

6. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 5

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €  500,00                                                                   0,50% ;

- per ordini superiori a € 500,00 a € 5.000,000                                        1%;

- per ordini superiori a € 5.000,00                                                            2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto l’U.O. di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

ARTICOLO 6

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 8

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 9

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I materiali offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che, ove richiesto, siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale caratteristica nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I materiali dovranno essere confezionati a tenuta di polvere ed umidità .

I singoli dispositivi, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE ove prevista

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione, in caso di prodotto sterile

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

### ARTICOLO 10

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 13

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 15

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 16

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture  e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### ARTICOLO 18

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 19

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 21

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE   	     							       		_______________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

- Asta Pubblica per la fornitura triennale

di materiale di consumo di Laboratorio

2013-2016

Materiale in plastica

Quantità annuale

Voce n.1

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con				n° 30.000

imboccatura larga sterili con tappo a vite, incartati

singolarmente, da ml 180 circa ed etichettati

Base d’asta annuale Euro 2.600,00

#### Voce n.2

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con 				n° 20.000

Imboccatura larga non sterili con tappo a vite da ml180

circa ed etichettati

Base d’asta annuale Euro 1.250,00

Voce n. 3

Contenitori in polipropilene per feci 30 ml con cucchiaino, tappo a vite        	n°8000

Ed etichetta  autodesiva

Base d’asta annuale  Euro 400,00

###### Voce n.4

Contenitori in polipropilene con coperchio a perfetta tenuta

e a prova di caduta per la conservazione e il trasporto di

materiale biologico, provvisti di etichetta serigrafata per

preparati pericolosi, monouso.

- ml 500  (ca.)									n°   1.000

- ml 1.000	(ca.)								n°   1.000

- ml 2.500	(ca.)                                                                                      n°    500

- ml.5.000	(ca.)								n°    300

- ml.10.000  (ca.)                                                                                           n°    50

Base d’asta annuale  Euro 1.800,00

Voce n.5

Contenitori per conservazione e trasporto di materiale

biologico, a perfetta tenuta e a prova di caduta, contenenti

formalina neutra tamponata al 10%v/v (4% p/v)

- ml 30										n°6000

- ml 125										n°3000

- ml 500										n°1200

- ml 1.000										n°900

- ml 5.000										n°400

Base d’asta annuale Euro 4.600,00

### Voce n.6

### Pipette Pasteur in plastica, sterili, in confezione 					n°.30.000

### singola gambo lungo da ml 3

Base d’asta annuale Euro 840,00

#### Voce n.7  (si richiede campionatura:5 pz)

Pipette Pasteur in plastica, monouso, non sterili

gambo lungo ml 3									n°  150.000

Base d’asta annuale Euro 1.350,00

Voce n.8

Pipette in polistirene, trasparenti, per sierologia, cotonate,

graduate in 1/10 ml con graduazione, superficie non bagnabile, monouso, sterili in confezione  singola termosigillata.

- ml 1										n°   1000

- ml 2										n°   1000

- ml 5										n°   3000

- ml 10 										n°   3000

- ml 25										n°   2.000

Base d’asta annuale Euro 875,00

Voce n.9

Provette cilindriche in polipropilene opache ml 10					n° 10.000

Provette cilindriche in polipropilene opache ml 5 etichettate                      	n° 50.000

Base d’asta annuale Euro 500,00

Voce n.10

Provette coniche in polipropilene opache 10 ml	               	     	        	n°50.000

Base d’asta annuale Euro  5.000,00

Voce n. 11

Provette in polistirolo cilindriche trasparenti etichettate da ml 10			n°50.000

#### Provette in polistirolo cilindriche senza bordo,tipo Sorwall, da ml 5              	 n°80.000

Base d’asta annuale Euro 2.600,00

### Voce n.12     ( si richiede campione:2 pz)

Provette in polistirolo sterili, con fondo

rotondo e tappo speciale a vite

ml 14									  	n°  1.000

Base d’asta annuale Euro 20,00

### Voce n.13        (si richiede campione:2 pz)

Provette in polipropilene trasparente, sterili, tappo

a vite, graduate, fondo conico, resistenti alla centrifugazione

- ml 50										n°  3000

- ml 15										n°  5.000

Base d’asta annuale Euro 650,00

Voce n.14        (si richiede campione: 2 pz per tipo)

Microprovette in polipropilene, sterili, esenti da DNAasi

ed RNAasi e pyrogen safe, con tappo a pressione collegato

al tubo, colore naturale, ottimizzate per favorire un rapido

scambio termico, con pareti sottili e trasparenti, ideali

per le reazioni di amplificazione genica, compatibili

con tutte le microcentrifughe.

- ml 0,2										n°  7.000

- ml 0,5										n°  3.000

- ml 1,5										n°  3.000

Base d’asta annuale Euro 560,00

Voce n.15     (si richiede campione: 2 pz)

Provette sterili per congelare in polipropilene, con tappo a vite

e guarnizione, resistenti a basse temperature (-80°C),

con pareti idrorepellenti, banda di scrittura di colore

bianco, con fondo conico e base di appoggio

ml 2										   n°  1.000

Base d’asta annuale Euro 60,00

Voce n.16

Contenitori in policarbonato con supporto interno, coperchio

trasparente in policarbonato e chiusura di sicurezza,

resistente a condizioni di temperatura tra -135°C e

+121°C, per microprovette da centrifuga per la conservazione

in congelatore

- ml 0,5										  	n°10

- ml 2                                                                                                           	n°10

- ml 5                                                                                                           	n°10

Base d’asta annuale Euro 260,00

Voce n.17

Ampolle in polipropilene per colture cellulari, per congelamento,

sterili, da usare a temperature sino a –196°C, self standing,

graduate, con etichetta bianca, con tappo a filettatura interna

ed anello in silicone  ml 2								 n° 1.000

Base d’asta annuale Euro 170,00

Voce n.18      (si chiede campione: 2 pz)

Fiasche in polistirene, sterilizzate con raggi gamma,

per colture cellulari in polistirolo ad alto grado di purezza

tappo filettato con tenuta ad otturatore con area

smerigliata per la marcatura  ml 50.

Superficie di crescita 75 cm2				      				n°1.000

Base d’asta annuale Euro 	270,00

Voce n.19

#### Portamicroprovette in materiale autoclavabile

- per  microprovette da ml 0,5							n°20

- per microprovette da ml 1,5							n°60

- per microprovette da ml 2							n°30

Base d’asta annuale Euro 280,00

### Voce n.20

#### Piastre per gruppo sanguigno in plastica a 10 pozzetti	  			n° 15.000

Base d’asta annuale Euro 1.500,00

Voce n.21

Fogli adesivi di plastica per piastre EIA o microtiter					n°1.000

Base d’asta annuale Euro 1.000,00

### Voce n.22

Capsule di Petri sterili in polistirolo per batteriologia

diametro mm 90 circa									n°1.000

Base d’asta annuale Euro 55,00

Voce n.23

Piastre per EIA  in polistirolo a 96 pozzetti trasparenti

- fondo ad U										n°500

Base d’asta annuale Euro 120,00

#### Voce n.24

Scatole portavetrini per vetrini mm26xmm76,fondo e

coperchio con intelaiatura in plastica, guide dentellate

numerate e presenza di foglio per classificazione vetrini.

- 25 posti											n°   70

- 50 posti 											n°   50

Base d’asta annuale Euro 75,00

Voce n.25

Sacchetti per sterilizzazione , in materiale plastico autoclavabile a perfetta tenuta

cm.30 X50 circa                                                                        				n°20.000

Base d’asta annuale Euro 1.950,00

### Voce n.26

Sacchetti in polietilene per il trasporto dei

campioni biologici con chiusura ermetica e

con tasca esterna portadocumenti secondo le direttive

del Ministero della Salute

mm150 x mm280 circa							     		n° 280.000

Base d’asta annuale Euro 7.500,00

###### Voce n.27

Tamponi in cotone sterili in provette di polistirolo,

in confezione singola	mm16 x 150 							n° 20.000

Base d’asta annuale Euro 1.300,00

#### Voce n.28

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta,

diametro mm12 per provette ml 5 in plastica,

colori vari a richiesta		 							n°30.000

Base d’asta annuale Euro 120,00

#### Voce n.29

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta,

diametro mm16 per provette ml 10 in plastica,

colori vari a richiesta 									n° 20.000

Base d’asta annuale Euro 100,00

Voce n.30		            n°3000

Pinzette in plastica monouso sterili

Base d’asta annuale Euro 3.000,00

## Vetrerie

Voce n.31		     Quantità annuale

Bicchieri graduati in vetro borosilicato Duran, con becco

- ml 100										     n°20

- ml 250										     n°10

- ml 500										     n°30

- ml 1.000									                 n°10

Base d’asta annuale Euro 115,00

### Voce n.32

Capillari per micro-ematocrito in vetro monouso eparinizzati		     	    n°10.000

Base d’asta annuale Euro 135,00

Voce n.33

Cilindri graduati in vetro borosilicato

- ml 50										       n°10

- ml 100									   	       n°10

- ml 250										       n°10

- ml 500										       n°10

- ml 1.000										       n°10

Base d’asta annuale Euro 225,00

Voce n.34

Matracci conici in vetro borosilicato Duran

- collo largo			ml 2.000						n°10

- con tappo a vite		ml 500							n°10

- con tappo a vite		ml 1.000						n°10

Base d’asta annuale Euro  445,00

Voce n.35

Matracci a palloncino, tarati (classe “A”), fondo piano

e collo lungo con relativi tappi, in vetro pyrex resistente

a sbalzi di temperatura

- ml 100	                                                                                                  	n°10

- ml250                                                                                                          	n°10

- ml500                                                                                                          	n°10

- ml1000                                                                                                              n°10

Base d’asta annuale Euro 255,00

Voce n.36

Imbuti in vetro a gambo corto per travasi e filtrazioni, angolo 60°C.

- diam. mm 70									n°10

- diam. mm 150									n°5

Base d’asta annuale Euro 60,00

### Voce n.37

Provette in vetro per chimica, cilindriche a pareti sottili,

bordo rinforzato svasato e orlo ribruciato

mm16 x 160 (diam. x h) 								n°1.000

Base d’asta annuale Euro 180,00

Voce n.38

Provette in vetro per cultura batterologica/sierologica,

cilindriche a pareti spesse, bordo dritto calibrato,

orlo ribruciato

- ml 12x 75										n° 5000

- ml 16x160										n° 1.000

- ml 12x100										n° 1.000

Base d’asta annuale Euro 835,00

Voce n.39   (si chiede campionatura: 5 pz )

Pipette Pasteur di vetro canna lunga						n°2.000

Base d’asta annuale Euro 11.000,00

### Voce n.40    (si chiede campionatura:3pz)

Spatole in vetro per batteriologia, lunghezza

mm170 circa, diam.mm5, con parte terminale

appiattita di mm12 circa ed inclinazione a 145°					n°3.000

Base d’asta annuale Euro 2.700,00

Voce n. 41

Portaspatole in vetro autoclavabili, con tappo metallico,

diam. mm45 e h cm25 circa								n°100

Base d’asta annuale Euro 900,00

#### Voce n.42

Provette graduate in vetro neutro, forma conica

per centrifuga, autoclavabili

10ml suddivise in 1/10ml								n°100

Base d’asta annuale Euro 20,00

Voce n.43

Vetrini coprioggetto in vetro classe idrolitica I°

esente da pulviscolo, spessore mm0,13-0,17

- mm18 x mm18 									   n°  20.000

- mm22 x mm22 									   n°  20.000

- mm24 x mm24 									   n°    1.000

- mm24 x mm32 									   n°   20.000

- mm24 x mm50 								               n°  50.000

Base d’asta annuale Euro 950,00

#### Voce n.44

Vetrini portaoggetto molati per microscopia,

perfettamente lavati, superficie piana regolare

esente da bolle e striature, spessore mm 1 circa,

vetro classe idrolitica I°, esente da impurezze

e resistente alla corrosione

mm26 x mm76 								n°30.000

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.45

Vetrini portaoggetto per microscopia molati con

angolo di 45° con zona laterale smerigliata, facile

scrittura sulla banda, resistente anche al lavaggio,

superficie perfettamente liscia e lavata, piana,

regolare, esente da bolle e striature, vetro classe

idrolitica I° esente da impurezze e resistente alla

corrosione, spessore mm 1 circa

mm26 x mm76 								n°100.000

Base d’asta annuale Euro 2.200,00

### Voce n.46

Campanelle di vetro per tubi Duran							n°5000

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.47

Vaschette “Hellendahal” in vetro borosilicato,

misura mm50x30x90 h, per colorazione vetrini

mm76x26 ad 8 posti (16 se accoppiati),

complete di coperchio in vetro borosilicato, autoclavabile				n°10

Base d’asta annuale Euro 50,00

Voce n.48

Vaschette "Coplin" in vetro borosilicato per colorazione

vetrini di mm76x26, a 5 posti (10 se accoppiati),

completi di coperchio in polipropilene mm30x30x h70			n°10

Base d’asta annuale Euro 205,00

Materiale vario

Quantità annuale

### Voce n.49

Carta da filtro a superficie granulare diam.

cm50 circa in confezioni da 100 fogli 						conf. n°150

Base d’asta annuale Euro 700,00

#### Voce n.50

Carta da filtro per test del sudore diam. cm11 circa

in confezioni da 100 fogli								conf. n°20

Base d’asta annuale Euro 205,00

#### Voce n.51

Cronometri contasecondi elettronici a lettura digitale				n°10

Base d’asta annuale Euro 55,00

Voce n.52

Cronometri contaminuti

- tascabili 										n°10

- da tavola 										n°10

Base d’asta annuale Euro 145,00

Voce n.53

Filtri per siringa in cellulosa rigenerata diam. mm25,

dimensioni pori 0,2 millimicron, sterili

e confezionati singolarmente                                                                      		n°300

Base d’asta annuale Euro 300,00

#### Voce n.54

Parafilm cm10 x mt40 circa				       				rotoli n°50

Base d’asta annuale Euro 675,00

### Voce n.55

Pennarelli vetrografici per marcatura su vetro

Punta tonda fine                                                                                             	n°20

Punta tonda grossa                                                                                         	n°20

Base d’asta annuale Euro 60,00

#### Voce n.56

Vassoi portavetrini, 20 posti per vetrini 26x76,

in cartone resistente con scomparti e fondo

rivestito in plastica o carta bianca, senza coperchio.				n°400

Base d’asta annuale Euro 700,00

#### Voce n.57

Lancette pungidito, in acciaio sterili, in busta singola,

in confezioni di circa 200 pezzi.			     		                 n°120.000

Base d’asta annuale Euro 1.300,00

### Voce n.58

Tettine in gomma per pipette								n°100

Base d’asta annuale Euro 20,00

### Voce n.59

Mortai di ceramica porcellanata con pestelli cm10 circa				n°10

Base d’asta annuale Euro 60,00

###### Voce n.60

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio da utilizzare su microtomi Leitz 1512

e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione

all’U.O. Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda

e relativi supporti, per preparati istologici di routine.

- lame per microtomo								n° 30.000

- supporti per Leitz1512								n°4

- supporti per Histoslide 2000							n°4

Base d’asta annuale Euro 40.000,00

Voce n.61

Lame a perdere banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio, da utilizzare su microtomo Leitz 1512

e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione al’U.O.

Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda

e relativi supporti, per preparati istologici duri.

lame per microtomo									n°10.000

Base d’asta annuale Euro 9.500,00

Voce n.62

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio da utilizzare su criostato mod. Leitz 1720

in dotazione all’U.O. Anatomia Patologica e di proprietà

dell’Azienda e relativi supporti.

- lame per criostato									n°1.000

- supporti per lama									n° 4

Base d’asta annuale Euro 3.000,00

Voce n.63

Moduli in metallo per stoccaggio vetrini citoistologici

mm24xmm76 con minimo ingombro, costituiti da

cassetti scorrevoli forniti di molle distanziatrici,				Per n° 250.000

con coperchi e basi per singolo modulo	  	preparati citoistologici

Base d’asta annuale Euro 3.200,00

### Voce n.64

Moduli in metallo per stoccaggio blocchetti di paraffina

per inclusioni citoistologiche con minimo ingombro,

costituiti da cassetti scorrevoli, con coperchi e basi

per singolo modulo							      per n° 20.000 inclusioni

Base d’asta annuale Euro 360.000,00

Voce n.65

Cestelli per colorazione in acciaio con

manico arrotondato, con almeno n.20 scanalature

laterali per inserimento dei vetrini

mm26 x 76								n°30

Base d’asta annuale Euro 100,00

Voce n.66

A) Cassetta monouso per campioni istologici con coperchio a perfetta tenuta, in materiale resistente ai solventi ed ai decalcificanti 	e dotata di superficie ruvida su cui riportare il numero del campione, di colore bianco da utilizzare con inclusori automatici TPC 15

- mega mm40x26x13							  n°200.000

- bio 	mm40x26x7							  n°200.000

B) Spugnette in schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse che permette il passaggio di solventi e paraffine riducendo il rischio di perdita biopsie, da utilizzare con le suddette cassette

mm30x25x3								  n°200.000

C) Formelle per inclusione di preparati citoistologici, in acciaio, riutilizzabili per uso formazione blocchi di paraffina, con caratteristiche compatibili con le suddette cassette monouso

- mm30x24									n°300

- mm15x15									n°200

- mm33x24									n°200

D) Base per cassette per inclusione da almeno 5 posti in plastica monouso

mm33x25x13									n°10.000

Base d’asta annuale Euro 34.000,00

Voce n.67    (si richiede campionatura:5 pz)

Pungitubo segmento-sacca, per prelevare piccoli volumi

di sangue per esecuzione di test manuali immuno -ematologici	   		n°35.000

Base d’asta annuale Euro 5.200,00

###### Voce n.68      (si richiede campionatura:5 pz)

Pungitubo segmento-sacca con provetta, per prelevare

piccoli volumi di sangue per l'esecuzione di prove di compatibilità			n°35.000

Base d’asta annuale Euro 	6.300,00

Voce n. 69

## Vassoi in cartone pesante rinforzato con coperchio da 20 vetrini                      	n°100

Base d'asta annuale Euro 200,00

Pipette e Puntali

Microprovette automatiche a spostamento d’aria in alternativa delle seguenti marche: Eppendorf, Labsystem e Gilson.

Tutte le quantità indicate sono riferite al fabbisogno presunto annuale.

Voce 70

a)Micropipette monocanale a volume fisso con espulsione del puntale

| Descrizione | Quantità Annuale |
| --- | --- |
| 2 mcl | n.2 |
| 5 mcl | n.2 |
| 10 mcl | n.5 |
| 20 mcl | n.5 |
| 25 mcl | n.2 |
| 50 mcl | n.6 |
| 100 mcl | n.6 |
| 200 mcl | n.6 |
| 250 mcl | n.2 |
| 500 mcl | n.5 |
| 1000 mcl | n.5 |

b)Puntali a corredo nei diversi tipi e capacità della stessa casa produttrice delle pipette:

Micro                                n°5000

Gialli                                 n°200000

Blu                                    n°100000

N.B. I puntali a corredo delle voci suddette dovranno essere in confezioni: il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

Base d’asta annuale Euro 9.000,00

Voce n°71

a)Micropipette monocanale a Volume Variabile  con espulsore di puntale:

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| 0,5 – 10 microlitri | n.2 |
| - microlitri | n.2 |
| 10-100 microlitri | n.10 |
| 20-200 microlitri | n.20 |
| 100- 1000 microlitri | n.20 |
| 500-5000 microlitri o 1000-5000 mcl | n.6 |

b)Puntali a corredo nei diversi tipi e capacità della stessa casa produttrice delle pipette:

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Micro | n. 10.000 |
| Gialli | 200.000 |
| Blu | 100.000 |

N.B. I puntali a corredo delle voci suddette dovranno essere in confezioni:il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

Base d’asta annuale Euro 22.000,00

Voce n°72

a) Micropipette 8 canali a volume variabile  completa di eventuali adattatori 50-300 o 30-300 o 20-200                                                                                 			n.5

b) Puntali a corredo                                                                             	n.50.000

N.B. I puntali a corredo  delle voci suddette dovranno essere in confezioni:il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

Base d’asta annuale Euro 5.000,00

Voce n°73

Puntali Ecostep per pipette multidispensatrici Socorex

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 50 a 500 microlitri | n.1000 |
| Da 500 a 5000 microlitri | n.20.000 |

Base d’asta annuale Euro 10.000,00

Voce n°74

Puntali Combitips plus per pipette multidispensatrici Eppendorf in bulk

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 1,0 ml | n.10.000 |
| Da 2,5 ml | n.10.000 |
| Da 5 ml | n. 5.000 |
| Da 10,0 ml | n. 5000 |
| Da 25,0 ml | n. 5000 |
| Da 50,0 ml | n. 5000 |

Base d’asta annuale Euro 30.000,00

Voce n°75

Puntali per pipette a volume fisso e variabile Eppendorf

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 2 a 100 microlitri | n.30.000 |
| Da 100 microlitri | n.60.000 |
| Da 1000 microlitri | n.10.000 |
| Da 2.500 microlitri | n.5000 |
| Da 100 a 1000 microlitri | n. 20.000 |
| DA 500 A 2500 microlitri | n.2.000 |

Base d’asta annuale Euro4.500,00

Voce n°76

Puntali per pipette a volume fisso e variabili Labsystem

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 1000 a 5000 microlitri | n.5000 |
| Da 200 a 1000 microlitri | n.25.000 |
| Da 5 a 200 microlitri | n.400.000 |
| Da 5 a 300 microlitri | n.55.000 |
| Da 1 a 5 mcl | n.2000 |

Tutte le quantità indicate sono riferite al fabbisogno presunto annuale

I puntali dove non specificato dovranno essere così confezionati:

Il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

Base d’asta annuale Euro  8.000,000