DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

30.07.2013

PROT.

2013/1013

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Precisazioni indagine di mercato per l’acquisto di materiale specialistico e materiale protesico per neurochirurgia .

Ad integrazione di quanto già pubblicato sul sito internet Aziendale , con la presente si precisa che  i  sotto elencati lotti  sono cosi modificati :

LOTTO 65

Membrana antiaderenziale in polisaccaride macro cellulare e micro cellulare:

- Misura 6x9 micro

- Misura 10x15 micro

- Misura 7,5x15 micro

- Misura 6x9 macro

- Misura 10x15 macro

- Gel 3ml

QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI PER TIPO

LOTTO 157

Sostituto di corpo vertebrale in titanio, ad espansione, indicato sia nel tratto cervicale anteriore, sia nel

tratto toracico. Possibilità di riempimento con osso. Ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali garantito

dalla presenza di dentini sulle estremità. Bloccaggio del sistema a distrazione completa con apposito dadino

di serraggio. Disponibili tre diversi diametri e due diverse angolazioni:

• Diametro mm 12 espandibile da 10 a 13 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 12 espandibile da 12 a 17 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 12 espandibile da 16 a 25 mm con angolazione 0° e 6°

• Diametro mm 12 espandibile da 24 a 40 mm con angolazione 0° e 6°

• Diametro mm 12 espandibile da 39 a 65 mm con angolazione 0° e 6°

• Diametro mm 14 espandibile da 10 a 13 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 14 espandibile da 12 a 17 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 14 espandibile da 16 a 25 mm con angolazione 0° e 6°

• Diametro mm 14 espandibile da 24 a 40 mm con angolazione 0° e 6°

QUANTITATA’ ANNUA 5 PEZZI

LOTTO 158

Sostituto di corpo anteriore ad espansione in titanio per la sostituzione parziale o totale di uno o più corpi

vertebrali nel tratto cervicale anteriore e la transizione cervico-toracica. Possibilità di riempimento con

osso. L’ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali e’ garantita dalla presenza di dentini posizionati nella

parte posteriore delle estremità. Bloccaggio del sistema a distrazione completa con apposito dadino di

serraggio. Misure disponibili:

• Diametro mm 12 espandibile da 13 a 18 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 12 espandibile da 17 a 26 mm con angolazione tot. 6°

• Diametro mm 12 espandibile da 25 a 41 mm con angolazione tot. 12°

• Diametro mm 12 espandibile da 40 a 65 mm con angolazione tot. 18°

Dotato di alette per il fissaggio al muro anteriore del corpo vertebrale o tramite viti da spongiosa del

diametro di 4mm con lunghezze che vanno dai 12mm ai 26mm con un incremento di 2mm per vite; oppure

con viti ad espansione interna del diametro di 5mm con lunghezza: 12mm/14mm/16mm composte da una

vite cannulata al cui interno viene introdotto un mandrino che effettua un’espansione in punta esplicando

anche un effetto anti pull-out.

QUANTITATA’ ANNUA 5 PEZZI

LOTTO 159

Sostituto di corpo vertebrale in titanio, autobloccante con cui è possibile trattare uno o più corpi vertebrali

che interessino il tratto toracico e/o lombare. Il dispositivo permette una distrazione micrometrica con

sistema a giunto cardanico, effettuabile in situ con lo stesso strumento tramite il quale è possibile

l’introduzione anche per via toracoscopia. Possibilità di riempimento con osso o similare. Il corpo centrale

ha diametro di 20mm e le possibili distrazioni partono da 17mm fino ad arrivare a 132mm. I Piatti

posizionati alle estremità sono intercambiabili disponibili nei diametri 20mm, 24mm, 26mm, 29mm, 32mm,

ciascuno di essi nelle angolazioni 0°/5°/10°/15°, oltre a una base ovale da mm32x26mm disponibile nelle

angolazioni 0°/5°/10°/15°/20°. L’angolazione dei piatti intercambiabili è posizionabile rispetto al corpo

centrale a seconda del singolo caso trattato e alle esigenze. La presenza sulle estremità di dentini garantisce

l’ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali, impedendone la migrazione. La fissazione a distrazione

completa con dadino di serraggio garantisce la tenuta dell’espansione.

QUANTITATA’ ANNUA 3 PEZZI

Inoltre si precisa che per quanto riguarda i seguenti lotti: Lotto  16 – lotto 17- lotto 19- lotto 31-lotto 33-lotto 52-lotto 53- lotto 111-lotto 120, le eventuali attrezzature occorrenti (trapani, monitor etc,) dovranno essere dati in uso gratuito (full risk).