SCHEDA TECNICA

N.1 URETERORENOSCOPIO  FLESSIBILE A DOPPIO CANALE

N. 1 Ureterorenoscopio flessibile con diametro esterno 9,9 fr. ed estremità distale traumatica da 6 fr. deflessione 270° up, 270° dow.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- doppio canale operativo da 3.3 Fr, di cui uno dedicato alla sonda laser  con blocco della sonda e regolazione di uscita distale della stessa con estrema  precisione e sicurezza.

- Dotata di blocco dell’angolazione tramite la leva di movimento. Lunghezza operativa 680 mm.

- un canale è specifico per la fibra laser ed è dotata di un sistema che permette fi bloccare o avanzare la fibra in tutte le posizioni /curvature del fibroscopio. Tale dispositivo denominato “laser shifter “ è indispensabile per favorire lo scorrimento della fibra laser limitando il rischio di rottura dell’uretreonoscopio e della fibra stessa. Determina inoltre una maggiore precisione del puntamento.

- Indicare se l’apparecchio necessita di materiale di consumo dedicato e relativo costo.