## Microtomo Manuale

- Microtomo rotativo manuale.

- Avanzamento orizzontale dell’oggetto di 30 mm mediante un ergonomico volano.

- Spessore di sezionamento da 1 m a 60 m.

- Spessore di sgrossatura da 10 o 30 m.

- Movimento verticale del campione di 70 mm per il taglio di super-mega cassette

- Sezionamento super-mega cassette con lame standard.

- Leva di blocco integrata nel volano per il blocco del portacampione sopra il portalama.

- Seconda leva di blocco volano per il suo blocco in qualunque posizione.

- Indicatore millimetrico della posizione del portalama e traslazione laterale con tre click-stop per lo sfruttamento totale della stessa.

- Vaschetta di raccolta scarti integrata e bloccata magneticamente.

- Sistema di orientamento micrometrico del campione da 0° a + 8° con regolazione micro  clickstop di 2°

- Sistema di rimozione della lama senza contatto con l’operatore