Prot. n. 1378  del 16.10.2013

Agli operatori economici  interessati

OGGETTO: gara bacino di emodinamica – indagine di mercato quater

In relazione alla gara in epigrafe, essendo stati modificati i lotti nn.162, 350 e 497 e non essendo pervenute informazioni sui restanti lotti di seguito indicati, si chiede di inviare prezzo medio di mercato e offerta orientativa entro il 21 ottobre 2013 esclusivamente a: provveditorato@ospedalecivicopa.org .

Lotto n. 162

CATETERE a palloncino a scambio rapido dotato di protrusioni superficiali per il trattamento di lesioni complesse. Catetere a palloncino a protuberanza in materiale polimerico denso che su placche soft consente un grip ottimale evitando lo scivolamento del pallone durante il gonfiaggio ; su placche calcifiche a pressioni elevate (RBP 22 atm) consente una maggiore forza di rottura della placca. Misure disponibili : diametri 2.5-3.0-3-5-4.0 mm; lunghezza 8 – 15-20 mm.

Lotto n. 350

Sistema di aspirazione trombi OTW compatibile con guida 0.035”  punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata, porzione distale di 4cm angolata a 120° per guidare meglio il catetere nel vaso – corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo; lungo 115cm. – capacità del lume di aspirazione pari a 4.45mm connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.

Lotto n. 457

Cateteri per sistema di assistenza ventricolare portatile che si utilizza nell’insufficienza cardiaca acuta  nuovo lotto

Cateteri per ossigenatore extracorporeo a membrana.

Lotto n. 497

Sistema antimicrobico di emostasi, protezione e monitoraggio accessi vascolari

composto da: patch a base di Chitosano Modificato  Poly- β (1-4)-N-Acetyl-D- Glucosamine (polisaccaride) e gelpad trasparente a base di glicerina  al 65% - Biocompatibile, barriera antibatterica  antimicrobico a contatto con organismi tipo Staphylococcus  aureus, pseudomonas aeruginosa Escherichia coli *, Aspergillus niger *, Streptococcus pyogenes** , Enterococcus faecalis**, Candida albicans, efficacia nei pazienti sottoposti a terapie anticoagulanti, utilizzo nelle procedure di diagnostica e/o interventistica. Disponibile nelle seguenti misure:

Patch 2”x2”; patch 1”x4” flaps; gelpad 2” x2,8” e gelpad 2,56”x2,56” slit opening

Lotto n. 517

Stent periferico

Stent periferico in acciaio medicale (316L inerte alla MRI) pre-montato su pallone, indicato nel trattamento percutaneo di pazienti con stenosi periferiche.  Lo Stent deve essere dotato di speciali flangie distali e prossimali che ne impediscono la migrazione. Deve essere montato su un catetere OTW da 5,5F, compatibile con guide da 0,035” e dotato di una punta morbida. La struttura delle celle dello stent, devono essere tali da permette di avere un accorciamento <5% ed un recoil <2% con un’eccellente forza radiale. Lo Stent deve avere una ottima pushability, flessibilità e trackability, per  l’uso anche nei vasi tortuosi. Diametri nominali richiesti da 4 a 10 mm per lunghezze da 16 a 80 mm. Il catetere deve essere lungo 110 cm. Introduttori compatibili : 6F per diametri fino a6 mm; 7F per diametri da 7 a 9 mm; 8F per diametri di 10 mm.

Lotto n. 518

Pallone per angioplastica periferica

Catetere a palloncino per angioplastica periferica di tipo OTW dotato di pallone semi-compliante Quadflex. Dotato di shaft da 100, 130 o 150 cm e disponibile in diametri da 1,5mm a 5mm (con mezze misure) per lunghezze da 20mm a 280mm compatibile con guida 0,014”.

Lotto n. 524

Catetere a rilascio di farmaco  ClearWay TM RX

Catetere a palloncino microporoso in PTFE per infusione di farmaci. Modalità di infusione OCI. Varie misure

Il Direttore del Provveditorato ARNAS Civico

Dr.ssa Nora virga