REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO- G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

PALERMO

N° di gara per AVCP  5224966

#### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:

Procedura aperta per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi)  in  somministrazione di materiale di consumo per dialisi in acetato free biofiltrazione con uso gratuito <<service full risk>>  delle attrezzature (n.2 reni artificiali) da destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del p.o. Civico e Benfratelli .

Indice:

Articolo 1 -  Oggetto del contratto

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione

Articolo 3 – Quantità

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura

Articolo 5 -  Fornitura apparecchiature in uso gratuito

Articolo 6 – Collaudo apparecchiature

### Articolo 7 -  Servizi –Accessori

### Articolo 8 -  Sostituzione di prodotti – Aggiornamento tecnologico

### Articolo 9 -  Cessione e Subappalto

### Articolo 10 -  Risoluzione e recesso

### Articolo 11-  Prezzi

### Articolo 12 -  Pagamento della fornitura

Articolo 13 - Deposito cauzionale

Articolo 14 – Stipula del contratto

Articolo 15 – Spese contrattuali

Articolo 16  – Privacy o riservatezza

Articolo 17 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

Articolo 18 – Ulteriori informazioni

- Articolo 19-  Rinvio alla normativa generale

- Articolo 20 -  Foro competente

ALLEGATI

· Scheda Fabbisogno

- Bozza contratto somministrazione

# Articolo 1 -  Oggetto del contratto  e durata:

Il presente Capitolato Speciale  disciplina la fornitura triennale (con eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi)  con il sistema della somministrazione, come precisato nell’appendice al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sub-lettera “B”,   di materiale di consumo per dialisi in acetato free biofiltrazione con uso gratuito <<service full risk>>  delle attrezzature (n.2 reni artificiali) da destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del p.o. Civico e Benfratelli.

Il materiale  di consumo necessario all’erogazione delle prestazioni dialitiche, le apparecchiature  necessarie all’erogazione dei trattamenti dialitici ,  le specifiche tecniche e le quantità, sono indicati nella “Scheda Fabbisogno – , allegata al presente Capitolato d’appalto, quale parte integrante e sostanziale sub-lettera “A”.

La fornitura avrà la durata di trentasei mesi.

Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta dell’Arnas Civico e Benfratelli  alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 giorni, necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

In considerazione della possibilità che la Regione Siciliana  centralizzi gli acquisti della fornitura di cui trattasi, pervenendo ad aggiudicazione tramite gara unica di Bacino in atto non prevista  , l’Arnas  si riserva  la facoltà di chiedere l’allineamento dei costi a quelli della Centrale di Committenza ed in caso di esito negativo , di procedere alla risoluzione anticipata del contratto,  con preavviso di almeno trenta giorni.

====================================================================

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione:

L’aggiudicazione verrà effettuata, per l’intero lotto ,  con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

====================================================================

Articolo 3 – Quantità:

Il numero dei trattamenti in AFB  previsti complessivamente nel triennio è pari a n. 3.600.

Il suddetto fabbisogno è presunto ed  ha valore meramente indicativo, pertanto non impegnerà   l’Arnas, che si riserva  la facoltà di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal  Responsabile dell’U.O.C.  di Dialisi dell’Arnas Civico, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

====================================================================

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura :

La  Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci,naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €. 516,45  0,50%;

- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €.  5.164,56 1%,

- per ordini superiori a €. 5.164,56  2% .

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia ed i pazienti, deputati a ricevere la merce, non  prenderanno in consegna la stessa .

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

- La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Piazza Nicola Leotta, 4  - Palermo .

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati, essa sarà sottoscritta dal Farmacista o suo delegato.

====================================================================

Articolo 5  -  Fornitura apparecchiature in uso gratuito :

Previa richiesta da parte dell’ARNAS  , la Ditta fornitrice si obbligherà alla consegna in uso gratuito della necessaria apparecchiatura, entro la giornata indicata nella stessa, il ricevimento di detta apparecchiatura non produrrà alcun obbligo di successivo  acquisto.

Tale apparecchiatura, dovrà essere fornita, a spese e rischio, dalla Ditta fornitrice del materiale di consumo direttamente presso l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ARNAS  , unitamente ad una dichiarazione di verificata funzionalità delle medesime.

La Ditta fornitrice, dal momento della consegna dell’apparecchiatura, dovrà garantire gratuitamente la relativa assistenza tecnica ordinaria  e straordinaria, feriale e festiva, notturna e diurna, tale da assicurare la riparazione di eventuali guasti o la eventuale sostituzione con apparecchio, di eguale capacità e prestazioni, entro la giornata dialitica della segnalazione e comunque, in un tempo , necessario ad assicurare la continuità del trattamento dialitico.

L’apparecchiatura deve, comunque, rispondere a tutti i requisiti di sicurezza e di qualità richiesti dalla normativa vigente ed a quella che, eventualmente, dovesse sopravvenire nel corso della vigenza del rapporto.

La Ditta fornitrice della apparecchiatura dovrà, al momento della consegna della stessa, far pervenire al Settore Provveditorato ed al Settore Patrimonio delle Aziende Consorziate;

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, che l’apparecchiatura consegnata e coperta da polizza assicurativa RCT, incendio e rischio industriale;

- copia della bolla di accompagnamento, nella quale dovrà essere apposta la  presa in carico da parte dell’Unità Operativa di Dialisi competente.

La Ditta fornitrice si obbliga, altresì, ad assicurare la eventuale necessaria istruzione relativa all’uso dell’apparecchiatura al personale dell’Arnas. A tal fine dovrà essere assicurata la disponibilità dei necessari supporti documentali, redatti in lingua italiana , indispensabili al corretto uso delle apparecchiature.

La Ditta fornitrice si impegna, comunque, a sottoporre all’Arnas  ed a rendere disponibile immediatamente qualunque miglioria tecnologica durante la vigenza del rapporto.

Nel caso in cui,  alla scadenza del contratto, dovessero residuare materiali di consumo dedicati, la Ditta fornitrice si impegna di mantenere le apparecchiature cedute in comodato d’uso gratuito ,  fino all’esaurimento del materiale dedicato , alle stesse condizioni previste dalle  clausole del presente contratto.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

====================================================================

### Articolo 6 – Collaudo apparecchiature :

La ditta fornitrice dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare il collaudo delle apparecchiature che fornirà all’Arnas.

Questo sarà costituito dalle verifiche di perfetto funzionamento,  dalle verifiche di sicurezza elettrica strumentale e visiva e di corrispondenza alle norme CEI 62-5, CEI 62-122 e norme particolari.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza di un incaricato dell’Arnas.

La ditta è tenuta a mantenere efficienti e sicure le macchine di propria fornitura, anche effettuando le verifiche di sicurezza elettrica CEI periodiche (annuali), mettendo a disposizione delle aziende sanitarie consorziate tutta la documentazione relativa.

La ditta fornitrice è tenuta a ripetere tutte le procedure di collaudo nel caso in cui le apparecchiature siano sostituite nel periodo di vigenza del contratto di Service, sia per guasto di esse compromettente la conveniente riparabilità, sia nel caso up-grade della macchina, ecc.

La ditta fornitrice, tempestivamente contattata dal Centro Dialisi, è tenuta ad effettuare un sopralluogo presso i locali dell’Arnas, al fine di verificare la compatibilità dei locali con le macchine e la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme CEI ed alle prescrizioni  impiantistiche prescritte dal costruttore delle apparecchiature.

====================================================================

### Articolo 7 -  Servizi –Accessori :

- La ditta si farà carico dell’adeguamento alle norme CEE dell’impianto  elettrico per l’utilizzo della macchina;

- La ditta dovrà garantire:

- l’aggiornamento del personale attraverso corsi, stage e partecipazione a convegni provvisti di ECM;

- Numero verde telefonico ove il personale può  rivolgersi per la fornitura del materiale dialitico e/o problemi alle apparecchiature;

====================================================================

### Articolo 8 -  Sostituzione di prodotti – Aggiornamento tecnologico :

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l’Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza (sostituzione e/o affiancamento), le Aziende possono richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto dell’originaria prestazione, ferma restando l’applicazione dei prezzi già pattuiti.

In particolare, per le strumentazioni in comodato d’ uso gratuito, il Fornitore dovrà provvedere, nel periodo di vigenza del contratto, all’aggiornamento tecnologico gratuito . La migliore efficacia ed efficienza dei nuovi prodotti sarà valutata dai sanitari utilizzatori con propria relazione.

Le Ditte dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle nuove introduzioni di prodotti alle SOC Provveditorato dell’Arnas  che provvederà a raccogliere le relazioni dei Sanitari utilizzatori delle Aziende interessate; seguirà, da parte

delle  medesime SOC Provveditorato, nota di accettazione alle Ditte.

In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall’Impresa aggiudicataria, l’Impresa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso.

In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, l’Arnas  avrà il diritto di fare periziare la merce da un istituto di sua fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.

Quanto sopra varrà anche nel caso di eccezionali fabbisogni di prodotti, non ricompresi nel Lotto aggiudicato, che dovessero sopraggiungere nel corso del periodo di fornitura.

L’Aggiudicatario si impegna comunque alla sostituzione di qualsiasi quantitativo di prodotto, o in alternativa ad accreditarne il valore corrispondente, ove richiesto tre mesi prima della data di scadenza.

====================================================================

### Articolo 9 -  Cessione e Subappalto :

Oltre quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006, è vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo

d'Azienda. E’ consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente, salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara, e nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo. L’Impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto, l'appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso l'Arnas Civico e Benfratelli di Palermo almeno venti giorni prima dell'esecuzione delle prestazioni, al fine di consentire la prescritta verifica sui requisiti di idoneità del contratto e del subappaltatore.

Riguardo alla cessione della fornitura (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo d’azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre l’atto autorizzativo,  l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Arnas Civico e Benfratelli ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l’aggiudicatario dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;

- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall’offerta economica, nonché il numero e l’anno della delibera di aggiudicazione di riferimento.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell’Impresa originariamente aggiudicataria e dell’Impresa subentrante.

L’Impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati all’ Arnas da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra: in tali casi sarà passibile dell’applicazione delle penali previste dagli artt. 8 e ss. del presente capitolato in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

Questa Amministrazione formalizzerà l’atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell’Impresa subentrante circa i prodotti segnalati dall’Impresa originariamente aggiudicataria.

L’Affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

### L’Arnas Civico e Benfratelli non autorizzeranno  subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

==========================================================

### Articolo 10 -  Risoluzione e recesso :

- Per quanto applicabili saranno operanti le disposizioni di cui agli articoli da 134 a 139 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

- In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.

- L’Arnas Civico   risolverà  il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- · per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas ;

- · per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas   in caso di rinnovo o proroga del contratto;

- · qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

- Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- · in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- · allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;

- · qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino  positivi;

- - a norma dell’art. 2 c.2  L.R. 15/08 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;

- - qualora,  nel corso della validità del contratto, venga violato da parte del fornitore i principi e le norme del Codice Etico adottato da questa Arnas con delibera n. 665 del 30 aprile 2013;

- · allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

- · qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

- · il fornitore ceda il contratto, così come previsto all’art. 9) del presente Capitolato Speciale;

- · il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Arnas.

- L’Arnas Civico –Benfratelli  ha  altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- · il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

- · il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Arnas  di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- · il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;

- · il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

- · il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Arnas  ;

- · il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

- In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l’Arnas incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc….

- Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di  legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

- L’Arnas Civico e Benfratelli può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.

- L’Arnas Civico  può  recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

- In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

- Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento del fornitore, l’Arnas  provvederà a revocare la determina di aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

- Salva comunque l'applicazione delle penalità previste dall'articolo seguente e la risarcibilità dell'ulteriore danno, all'aggiudicatario inadempiente sarà addebitato l'eventuale maggior  costo della nuova fornitura. Tale importo sarà prelevato a norma del successivo art. 8, 2 cpc.

- Nel caso di aggiudicazione in danno con minor costo della fornitura, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario inadempiente.

- All’Arnas  è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto nel caso di trasformazioni tecnico-organizzative nei servizi delle U.O. ,  l’Arnas ha facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle prestazioni già rese.

Per quanto attiene al consumo di materiale dedicato destinato all’erogazione delle prestazioni peritoneali domiciliari, la validità del presente contratto resta subordinata alla disponibilità delle apparecchiature che ne consentono l’uso.

Pertanto, qualora l’azienda, dovesse perdere, per forza maggiore o per motivi comunque non imputabili alla Amministrazione, tale disponibilità, ovvero dovesse verificarsi il decesso del paziente per il quale era stato previsto il fabbisogno del materiale, l’Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso dal presente rapporto senza che la Ditta fornitrice possa vantare alcuna pretesa o risarcimento.

====================================================================

### Articolo 11-  Prezzi :

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA. ====================================================================

### Articolo 12 -  Pagamento della fornitura :

Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Arnas.

Le fatture suddette dovranno essere  formulate con riferimento al prezzo   del   trattamento   dialitico   affidato  e  comunque ,  ai  fini  contabili, dovranno essere esposti i prezzi unitari dei singoli componenti del suddetto trattamento.

Nel caso in cui le Unità Operative di Dialisi dovessero richiedere materiale  supplementare al trattamento dialitico, verrà applicato il prezzo indicato nella offerta relativamente all’elemento richiesto, oltre al prezzo del trattamento tipo.

Alle fatture summenzionate  dovranno  essere    allegate  le correlate  bolle di accompagnamento nelle quali dovrà: essere apposta la presa in carico del magazzino di farmacia dell’Azienda per il materiale destinato al servizio intra-ospedaliero;.

I termini  di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

====================================================================

Articolo 13 - Deposito cauzionale :

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi del comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, a prima richiesta e rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti o Aziende autorizzati.

L’importo del deposito cauzionale definitivo potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la

Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per usufruire di tale beneficio, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso

del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all’originale della relativa documentazione da allegare alla documentazione amministrativa.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte

facenti parte dello stesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Questo Ente si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il deposito cauzionale nei casi contemplati nell’art. 10 del presente capitolato.

====================================================================

Articolo 14 – Stipula del contratto:

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

==========================================================

Articolo 15 – Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

Ai sensi del decreto sviluppo bis convertito in legge (legge 221/2012), le spese relative alla pubblicità dei bandi sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere da quest’ultimo rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione della fornitura.

L’IVA verrà assolta  secondo le  vigenti disposizioni.

====================================================================

Articolo 16  – Privacy o riservatezza

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

====================================================================

Articolo 17 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

Ai sensi dell’art. 15 del Codice Etico adottato con delibera n. 665 del 30.04.2013 la Stazione Appaltante avrà la possibilità di registrazione audio video della seduta.

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/2000, dalla L.15 del 2005, dalla L.80 del 2005 e dal D.P.R.  184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

====================================================================

Articolo 18 – Ulteriori informazioni

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662680 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

====================================================================

Articolo 19-  Rinvio alla normativa generale :

Per tutto quanto non previsto dalle  presenti clausole contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

====================================================================

Articolo 20 -  Foro competente :

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo per l’Arnas Civico di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

====================================================================

Palermo lì,____________

La ditta per accettazione

____________________.

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all’art. 3,4,5,6,7 ed art. 20 delle presenti clausole contrattuali che si riportano qui di seguito:

Articolo 3 – Quantità:

Il numero dei trattamenti in AFB  previsti complessivamente nel triennio è pari a n. 3.600.

Il suddetto fabbisogno è presunto ed  ha valore meramente indicativo, pertanto non impegnerà   l’Arnas, che si riserva  la facoltà di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal  Responsabile dell’U.O.C.  di Dialisi dell’Arnas Civico, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

====================================================================

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura :

La  Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci,naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €. 516,45  0,50%;

- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €.  5.164,56 1%,

- per ordini superiori a €. 5.164,56  2% .

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia ed i pazienti, deputati a ricevere la merce, non  prenderanno in consegna la stessa .

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

- La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Piazza Nicola Leotta, 4  - Palermo .

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati, essa sarà sottoscritta dal Farmacista o suo delegato.

====================================================================

Articolo 5  -  Fornitura apparecchiature in uso gratuito :

Previa richiesta da parte dell’ARNAS  , la Ditta fornitrice si obbligherà alla consegna in uso gratuito della necessaria apparecchiatura, entro la giornata indicata nella stessa, il ricevimento di detta apparecchiatura non produrrà alcun obbligo di successivo  acquisto.

Tale apparecchiatura, dovrà essere fornita, a spese e rischio, dalla Ditta fornitrice del materiale di consumo direttamente presso l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ARNAS  , unitamente ad una dichiarazione di verificata funzionalità delle medesime.

La Ditta fornitrice, dal momento della consegna dell’apparecchiatura, dovrà garantire gratuitamente la relativa assistenza tecnica ordinaria  e straordinaria, feriale e festiva, notturna e diurna, tale da assicurare la riparazione di eventuali guasti o la eventuale sostituzione con apparecchio, di eguale capacità e prestazioni, entro la giornata dialitica della segnalazione e comunque, in un tempo , necessario ad assicurare la continuità del trattamento dialitico.

L’apparecchiatura deve, comunque, rispondere a tutti i requisiti di sicurezza e di qualità richiesti dalla normativa vigente ed a quella che, eventualmente, dovesse sopravvenire nel corso della vigenza del rapporto.

La Ditta fornitrice della apparecchiatura dovrà, al momento della consegna della stessa, far pervenire al Settore Provveditorato ed al Settore Patrimonio delle Aziende Consorziate;

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, che l’apparecchiatura consegnata e coperta da polizza assicurativa RCT, incendio e rischio industriale;

- copia della bolla di accompagnamento, nella quale dovrà essere apposta la  presa in carico da parte dell’Unità Operativa di Dialisi competente.

La Ditta fornitrice si obbliga, altresì, ad assicurare la eventuale necessaria istruzione relativa all’uso dell’apparecchiatura al personale dell’Arnas. A tal fine dovrà essere assicurata la disponibilità dei necessari supporti documentali, redatti in lingua italiana , indispensabili al corretto uso delle apparecchiature.

La Ditta fornitrice si impegna, comunque, a sottoporre all’Arnas  ed a rendere disponibile immediatamente qualunque miglioria tecnologica durante la vigenza del rapporto.

Nel caso in cui,  alla scadenza del contratto, dovessero residuare materiali di consumo dedicati, la Ditta fornitrice si impegna di mantenere le apparecchiature cedute in comodato d’uso gratuito ,  fino all’esaurimento del materiale dedicato , alle stesse condizioni previste dalle  clausole del presente contratto.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

====================================================================

### Articolo 6 – Collaudo apparecchiature :

La ditta fornitrice dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare il collaudo delle apparecchiature che fornirà all’Arnas.

Questo sarà costituito dalle verifiche di perfetto funzionamento,  dalle verifiche di sicurezza elettrica strumentale e visiva e di corrispondenza alle norme CEI 62-5, CEI 62-122 e norme particolari.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza di un incaricato dell’Arnas.

La ditta è tenuta a mantenere efficienti e sicure le macchine di propria fornitura, anche effettuando le verifiche di sicurezza elettrica CEI periodiche (annuali), mettendo a disposizione delle aziende sanitarie consorziate tutta la documentazione relativa.

La ditta fornitrice è tenuta a ripetere tutte le procedure di collaudo nel caso in cui le apparecchiature siano sostituite nel periodo di vigenza del contratto di Service, sia per guasto di esse compromettente la conveniente riparabilità, sia nel caso up-grade della macchina, ecc.

La ditta fornitrice, tempestivamente contattata dal Centro Dialisi, è tenuta ad effettuare un sopralluogo presso i locali dell’Arnas, al fine di verificare la compatibilità dei locali con le macchine e la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme CEI ed alle prescrizioni  impiantistiche prescritte dal costruttore delle apparecchiature.

====================================================================

### Articolo 7 -  Servizi –Accessori :

La ditta si farà carico dell’adeguamento alle norme CEE dell’impianto  elettrico per l’utilizzo della macchina;

La ditta dovrà garantire:

- l’aggiornamento del personale attraverso corsi, stage e partecipazione a convegni provvisti di ECM;

Numero verde telefonico ove il personale può  rivolgersi per la fornitura del materiale dialitico e/o problemi alle apparecchiature;

### Articolo 8 -  Sostituzione di prodotti – Aggiornamento tecnologico :

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l’Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza (sostituzione e/o affiancamento), le Aziende possono richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto dell’originaria prestazione, ferma restando l’applicazione dei prezzi già pattuiti.

In particolare, per le strumentazioni in comodato d’ uso gratuito, il Fornitore dovrà provvedere, nel periodo di vigenza del contratto, all’aggiornamento tecnologico gratuito . La migliore efficacia ed efficienza dei nuovi prodotti sarà valutata dai sanitari utilizzatori con propria relazione.

Le Ditte dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle nuove introduzioni di prodotti alle SOC Provveditorato dell’Arnas  che provvederà a raccogliere le relazioni dei Sanitari utilizzatori delle Aziende interessate; seguirà, da parte

delle  medesime SOC Provveditorato, nota di accettazione alle Ditte.

In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall’Impresa aggiudicataria, l’Impresa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso.

In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, l’Arnas  avrà il diritto di fare periziare la merce da un istituto di sua fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.

Quanto sopra varrà anche nel caso di eccezionali fabbisogni di prodotti, non ricompresi nel Lotto aggiudicato, che dovessero sopraggiungere nel corso del periodo di fornitura.

L’Aggiudicatario si impegna comunque alla sostituzione di qualsiasi quantitativo di prodotto, o in alternativa ad accreditarne il valore corrispondente, ove richiesto tre mesi prima della data di scadenza.

Articolo 20 -  Foro competente :

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo per l’Arnas Civico di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

====================================================================

La ditta obbligata

__________________

Allegato “A”

=================================================================

LOTTO 1

n. 3600  prestazioni dialitiche triennali  senza acetato (AFB).

I kit per AFB dovranno contenere :

- Filtro capillare in PAN di superficie 1,6 o 1,8 mq;

- Linea arteriosa e venosa con sacca di priming;

- Linea di infusione bicarbonato;

- Linea per riscaldatore della soluzione da infondere;

- N. 3 sacche di soluzione bicarbonato sterile 145 mEq/l ;

- Sacca di concentrato acido senza acetato sterile;

- Sacca di soluzione sterile per il lavaggio del circuito;

- Aghi fistola 16 gauge con alette rotanti;

- Disinfettante/disincrostante.

La ditta dovrà fornire n. 2 reni artificiali  in uso gratuito <<service full risk>> per l’erogazione dei suddetti trattanti dialitici.

Importo presunto annuale a base d’asta  €.   72.000,00 oltre iva

Importo presunto triennale a base d’asta €.  216.000,00 oltre iva

Allegato “B”

S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

CONTRATTO NUMERO  REPERTORIO _____

Procedura aperta per la fornitura triennale in  somministrazione di materiale di consumo per dialisi in acetato free biofiltrazione con uso gratuito <<service full risk>>  delle attrezzature (n.2 reni artificiali) da destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del p.o. Civico e Benfratelli

N° di gara per AVCP  5224966

----------oOo----------

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all’atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione  n. _________ del _______, il Commissario Straordinario ha aggiudicato alla ditta  ________________ a seguito dell’espletamento della procedura di cui al  citato  atto, la fornitura in somministrazione  di materiale di consumo per dialisi in acetato free biofiltrazione con uso gratuito <<service full risk>>  delle attrezzature (n.2 reni artificiali) da destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del p.o. Civico e Benfratelli , per un importo complessivo annuale di € .____________ iva esclusa (€ €. _____________ iva inclusa al 4%) e per un importo complessivo triennale (comprensivo dell’eventuale rinnovo di ulteriori 6 mesi)  di €   ____________________ oltre Iva (€ . ______________ iva inclusa al 4%) ; in conformità all’offerta , proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte  integrante sub lettera “A”;

- che il suddetto costo di €. ___________________ IVA inclusa, dovrà gravare sui conti _____________ dei bilanci economici  annuali di competenza dell’Arnas  così come indicato nell’atto deliberativo n. _______del ________;

- che la presente fornitura ricade nel regime di esenzione del DUVRI “in quanto trattasi di mera fornitura che non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni e  biologici ;

- che  volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto;

TRA

l'Azienda Ospedaliera,  in persona del suo rappresentante legale Dr. Carmelo Pullara,  nominato con D.P. Reg. Siciliana n. 338 del 31.08.09 esecutivo, domiciliato per la carica presso la  sede dell'Azienda stessa

E

la ditta  _____________________________nella persona del Sig. _____________________ nato a ______________il _________________ identificato a mezzo di Carta D’Identita’ n. __________________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data _____________________, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto.

Si conviene e si stipula  quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda  Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquista dalla ditta ________________________  come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire i prodotti aggiudicati  , alle condizioni contenute nel Capitolato d’oneri , con le modalità di consegna della somministrazione, ed individuate nell’offerta proposta in sede di gara ed unita al presente contratto sub lett. “A”, dietro pagamento di un corrispettivo.

Il luogo della consegna per il materiale è individuato presso i Servizi di  Farmacia dell’ Arnas .

Articolo 2

Cauzione

A garanzia  di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ____________________ - ha costituito,  ai sensi dell’art. 113 del Decreto  163/2006 e s.i.m.,  garanzia fideiussoria n. ________________ , rilasciata dalla _______________ - all. b).

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l’Arnas  potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri,  nell’offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L’Arnas  pagherà  il valore della fornitura effettuata in conformità all’offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato  Capitolato d’oneri.

Articolo 5

Responsabilità

L’impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura triennale del  materiale di cui al lotto unico a  decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l’esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l’esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato d’oneri.

Articolo  7

Riservatezza

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla  vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di   attuazione in materia di riservatezza.

Articolo  8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’Arnas  in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo successivamente alla “Data di Accettazione” della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l’Amministrazione non corrisponderà interessi  moratori  qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili  all’Amministrazione  medesima.

Articolo 9

Penali

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto a quelli aggiudicati : 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d’Oneri, calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;

· in tutti i casi di disservizi/inadampienze documentate la penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza.

L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione della Stazione appaltante.

Il reiterarsi delle situazioni di ritardo (superiori a tre volte nel periodo di validità contrattuale) comporta la risoluzione in danno del contratto n.ro repertorio  _________del_________.

Articolo 10

Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l’ Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Cessione del contratto

E’ eccezionalmente ammessa la cessione del contratto a condizione che sia preventivamente accettata dall’Arnas. In tale ipotesi il cessionario deve avere i requisiti di carattere economico, tecnico e professionale del cedente

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 14

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso e quelle inerenti la pubblicazione dei bandi di gara  ai sensi del decreto sviluppo bis convertito in legge (legge 221/2012).

.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo  .

Articolo 16

Flussi Finanziari

La ditta _______________________ , in  esecuzione del disposto dell’art.. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,  rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato n. presso: Banca ________________ , Conto ___________________ IBAN ___________________________________-

Articolo 17

Varie

La Stazione Appaltante ha richiesto le informazioni Prefettizie ai sensi del D.L.vo 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.L.vo 218/2012) in data __________;

La Stazione Appaltante ha acquisito la certificazione DURC che viene allegata al presente sub-lettera “C”.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa cinque - facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n.  3 allegati

Il Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

Palermo, lì__________________

Per l’Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

Palermo___________________

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c.,il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all’art. 15 che così recita:  “Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo  ” .

Per la DITTA

Il legale rappresentante

____________________