CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1

## OGGETTO

1.1 Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un angiografo biplano, un ecografo completo di sonde, sistemi di monitoraggio, arredi degenza ed arredi ufficio compresa la realizzazione “chiavi in mano” di un reparto di diagnostica di neuroradiologia, da ubicare al piano rialzato del padiglione di chirurgia generale dell’Arnas Civico di Palermo, nella racchetta centrale e nei limitrofi locali al momento destinati alla radiologia afferenti all’ala destra dell’edificio. FONDI EX ART. 71 L 448/98.

1.2 Importo complessivo di spesa €. 2.275.000,00 oltre IVA al 10%, di cui € 47.100,00 per oneri di sicurezza (€.21.150,00 per apparecchiature ed €. 25.950,00 per lavori).

Il “chiavi in mano” comprende sia la realizzazione delle opere necessarie all’installazione dei sistemi, (nessuna esclusa), sia la fornitura delle apparecchiature (nessun arredo ed accessorio escluso) al fine di garantire l’adeguatezza, il corretto funzionamento e l’operatività dell’intera realizzazione. Pertanto il chiavi in mano deve intendersi quale realizzazione unica, che ingloba integralmente tutte le sue parti, indistintamente:progettazione, realizzazione delle opere e la fornitura delle tecnologie, degli accessori e degli arredi.

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO E TERMINI DI CONSEGNA

2.1. I lavori, da avviarsi entro 10 gg. dalla data di approvazione del progetto esecutivo,  dovranno essere completati entro 120 giorni naturali e consecutivi .

2.2 Le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate entro 30 gg. dal completamento delle opere, salvo sospensioni dovute a cause non imputabili.

Per ogni dettaglio relativo alla progettazione ed ai lavori di realizzazione dei locali si rinvia al capitolato tecnico.

2.3 L’aggiudicatario deve eseguire, a proprio rischio e spese, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e la consegna e la posa in opera delle nuove attrezzature ed arredi nei termini così stabiliti:

- In seguito alla comunicazione all’avvenuta aggiudicazione definitiva, entro, dovrà essere consegnato, entro 25 giorni naturali e consecutivi, il progetto definitivo e successivamente alla sua approvazione da parte della SA dovranno essere attivate le procedure per le acquisizioni delle autorizzazioni ex lege; dell’avvenuta attivazione di tale iter dovrà essere data apposita comunicazione al RUP Arch. Giuseppe Bono;

- Il contratto sarà stipulato in seguito all’acquisizione dei favorevoli pareri autorizzativi sul progetto definitivo.

- Successivamente all’acquisizione dei pareri in Conferenza dei servizi, entro 15 gg dovrà essere consegnato il progetto esecutivo in triplice copia cartacea oltre che in formato digitale editabile (tra cui i file di disegno in formato DWG);

- L’area di intervento sarà consegnata immediatamente dopo l’approvazione da parte della SA del progetto esecutivo. E da tale data di consegna comunque non superiore a 10 giorni dalla suddetta approvazione, dovranno essere avviati i lavori.

- I lavori dovranno entro i successivi 120 gg.;

- A far data dall’ultimazione di lavori entro i successivi 30 gg., dovrà essere completata l’installazione delle apparecchiature, degli arredi e di ogni altro elemento;

2.4 Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

2.5 La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature dell’Arnas ed al RUP entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

2.6 I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione ed i lavori realizzati a perfetta regola d’arte.

2.7 L’Amministrazione appaltante per mezzo di una Direzione Lavori interna, individuata nella persona dell’ing. Sabrina Mutolo, accerterà che i lavori siano realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le esigenze (anche di funzionamento) dell’ARNAS.

2.8 La conformità delle attrezzature, degli arredi e di ogni altro accessorio e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nell’offerta tecnica, sottoposto dall’aggiudicatario sarà accertata dal RUP, dal Direttore lavori con l’ausilio Responsabile dell’U.O. di Neuroradiologia.

I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

2.9 All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. La bolla controfirmata dovrà essere consegnata a carico della ditta fornitrice all’U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

3.1 La Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza che da quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura e dei lavori.

3.2 Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, l’aggiudicatario è obbligato a farsi carico di ogni accorgimento, approntamento ed opera utile a minimizzare l’impatto del cantiere rispetto alla regolare prosecuzione dell’attività dell’Arnas e ciò anche al fine della riduzione dei rischi da interferenza.

Pertanto delle suddette esigenze dovrà tenersi conto nella organizzazione dei lavori, attraverso apposito crono programma, da aggiornare settimanalmente, che individui correttamente la sequenza delle opere, valutandone l’impatto (acustico, ambientale, emissione delle polveri ecc..)  sulle attigue UU.OO. in modo tale che l’attività delle stesse non debba subire significati rallentamenti o esserne eccessivamente disturbata.

3.3 L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

3.4 Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione appaltante, del subappalto o cottimo.

3.5 Le procedure per le acquisizioni delle autorizzazioni ex lege anche in conferenza di servizi sono a totale carico dell’aggiudicatario che curerà anche   la predisposizione dei documenti finalizzati alla successiva attivazione dell’U.O.C. di Neuroradiologia.

3.6 SERVIZIO POST-VENDITA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE

In seguito alla scadenza del periodo di garanzia stabilito, la ditta si obbliga altresì, qualora l’ARNAS lo richiedesse, a sottoscrivere un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il tipo di assistenza fornito, a decorrere dalla data di scadenza della garanzia, sarà “high performance” ed in particolare :

- Sarà onnicomprensivo della formula più completa riguardante l’itera fornitura, nessuna parte esclusa;

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

4.1 Il collaudo sarà effettuato, alla fine dell’installazione;

La data di effettuazione del collaudo verrà comunicata dall’Azienda ospedaliera  in presenza sia del Responsabile dell’U.O.C. di  Neuroradiologia ,  di un rappresentante della ditta aggiudicataria che di personale interno all’Arnas all’uopo incaricato.

4.2 La verifica  avverrà dopo che saranno eseguiti i corsi di formazione.

4.3 I documenti di trasporto dovranno essere consegnati  all’Arnas con congruo anticipo rispetto alla data fissata  per il collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in cui si svolgerà  anche il collaudo interno.

4.5 Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, sarà consacrato in apposito Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori. Eventuale collaudo strutturale in corso d’opera sarà eseguito da un professionista all’uopo designato dall’Arnas.

4.6 La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura chiavi in mano si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

4.7 L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

4.8 In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali, successivamente alle operazioni relative collaudo, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo dell’attrezzatura.

Art. 5

CORSO DI ADDESTRAMENTO E TRAINING PER L’UTILIZZO CLINICO DELL’APPARECCHIATURA

5.1 Dopo il passaggio di proprietà, dovrà essere effettuato il corso di addestramento sul posto all’uso delle macchine da parte di specialisti. Il corso di addestramento in house dovrà includere la formazione del personale in servizio presso l’U.O. Neuroradiologia ed i fisici sanitari.

Art. 6

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

6.1 Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

Art. 7

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

7.1 Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di riferimento sui LLPP.

7.2 Per  le apparecchiature e per gli accessori necessari ventiquattro mesi (24) a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature e delle opere edili effettuato dall’Arnas.

7.3 Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia comprende la manutenzione preventiva, la manodopera per un numero illimitato di chiamate e la sostituzione tutte le parti,nessuna esclusa, con pezzi originali.

7.4 Per le opere la garanzia comprende solo la sostituzione dei pezzi difettosi, mentre la manutenzione delle opere risulterà a carico dell’Azienda.

7.5 In caso di guasti delle apparecchiature dovuti a cattiva manutenzione delle opere verranno addebitate all’Azienda i pezzi di ricambio sostituiti e le ore di lavoro del FSE.

7.6 La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- le apparecchiature dovranno essere installate da persone autorizzate da dalla ditta aggiudicataria;

7.7 La garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione, e comprendere i guasti dovuti ad eventi accidentali di qualsiasi tipo, escluso solamente il dolo.

7.8 Durante il periodo di garanzia la Ditta dovrà inoltre:

- assicurare il programma di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali, con i tempi e le modalità previste dai manuali d’uso dell’apparecchiatura;

- assicurare la manutenzione correttiva di tipo full risk omnicomprensiva, con la fornitura delle parti di ricambio, vetri inclusi, accessori e materiali consumabili nonché ogni altra voce di costo (diritto di chiamata, viaggi , trasferte ecc…);

- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli aggiornamenti dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo;

- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno semestrale,  condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122;

- supportare se necessario in fase di controllo di qualità sulle apparecchiature in il Servizio di Fisica Sanitaria durante le manutenzioni programmate.

I programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente inviati al Settore.

7.9 ASSISTENZA TECNICA

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk

Oltre alle medesime condizioni di cui sopra, il servizio di assistenza Tecnica full risk (che deve includere anche le parti sottovuoto) dovrà contemplare i seguenti servizi minimi, a valere per il periodo di garanzia;

- manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria ove necessario);

- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento almeno entro le 24 solari successive alla chiamata stessa e tempi di ripristino massimi da indicare in offerta;

- aggiornamenti software comprendenti rimozioni degli errori e la fornitura dell'ultima versione;

- aggiornamenti hardware che si rendessero necessari per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura offerta;

- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;

- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122.

Art. 8

INADEMPIENZE / PENALITA’

8.1  Nel caso in cui la fornitura chiavi in mano compresi i lavori per l’adeguamento dei locali  non dovesse essere eseguita nei termini sopra indicati, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo:

- per l’esecuzione dei lavori pari a €. 500,00 fino alla concorrenza del 10% dell’importo totale dei lavori decurtato del ribasso offerto;

- per la fornitura delle apparecchiature, arredi ed accessori pari all’1 x mille del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso;

8.2 Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

8.3 Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi immotivatamente oltre il termine di trenta giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto addebitando al fornitore tutti i costi inutilmente subiti oltre che gli eventuali maggior costi per rendere utilizzabili i locali e per acquisire altra apparecchiatura equivalente. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

8.4 L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà anche effetto retroattivo (saranno cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art. 9

FINANZIAMENTO FATTURAZIONE E PAGAMENTO

###### 9.1 FINANZIAMENTO L’acquisto è finanziato con fondi ex art 71 L.448/98.

9.2 FATTURAZIONE

Sono previste due fatturazioni:

- all’emissione del certificato di Regolare Esecuzione per l’importo pari a quello offerto per i lavori decurtato del 5%;

- a seguito esito positivo di collaudo e verifica delle apparecchiature, arredi ed ogni elemento;

Nel caso di ATI l’emissione delle fatture avverrà ad opera della capogruppo che ripartirà l’importo all’interno dell’ATI secondo le rispettive quote.

9.3 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo la procedura utilizzata normalmente per le forniture “chiavi in mano”, così come descritte nel paragrafo precedente.

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Il non rispetto delle scadenze di pagamento porterà, oltre al pagamento degli interessi di mora.

Art.  10

RITARDI NEI PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA

10.1 Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’ARNAS e gli interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002, ed in particolare:

_ gli interessi di mora decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 231/2002);

_ il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato del 3% (tre percento). Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

_ Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma precedente, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 11

COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 L’aggiudicatario dovrà produrre a richiesta dell’Ente copia della propria polizza assicurativa.

11.2 Dovrà altresì essere prodotta polizza assicurativa con riferimento all’appalto in oggetto sul’attività dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria di cui al Capitolato tecnico.

Art. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 13

CESSIONI DI CREDITI

13.1 La cessione del credito vantato potrà essere effettuata dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività d’acquisto di crediti d’impresa.

13.2 La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole;

- quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;

- in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;

- in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato

- in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.

14.2 In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

Art. 15

SPESE

15.1 Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

15.2 Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

15.3 Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/2012 le spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art.  16

CONTROVERSIE

16.1 Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

16.2 In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

16.3 E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 17

RISERVATEZZA DEI DATI

17.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. La Ditta assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. La Ditta si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incarico ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

17.2 La Ditta verrà ritenuta responsabile del comportamento dei dipendenti.

Art.  18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Commissario Straordinario

__________________

La ditta obbligata 				     La ditta obbligata

________________________			________________________

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata 				     La ditta obbligata

________________________			________________________