CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata con gara per l’affidamento Servizio Pronta Disponibilità h24 per 365 anno e utilizzo di un PMA di I livello e di n.6 soccorritori BLDS, con funzioni logistiche entro un ora dalla chiamata da partedella centrale operativa 118, Bacino PA-TP,

per la gestione di macro/maxi emergenze e “catastrofi ad effetto limitato”,nonché per esercitazioni o manifestazioni programmate, nelle provincia di Palermo e Trapani.

Numero gara 5265193

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto concerne l’affidamento, per cinque anni, del Servizio Pronta Disponibilità h24 per 365 anno e utilizzo di un PMA di I livello e di n.6 soccorritori BLS, con funzioni per la gestione di macro/maxi emergenze e “catastrofi ad effetto limitato”, nonché per esercitazioni o manifestazioni programmate, nelle provincia di Palermo e Trapani (comprese le isole Eolie ed Egadi).

In particolare il PMA è una tenda pneumatica anche modulare,(che deve essere complessivamente non inferiore a 35mq) climatizzata, di facile trasporto, ed allocazione, dotata almeno di impianto elettrico, di idonea illuminazione e scorta di acqua potabile.

Tale struttura sanitaria in tenda deve essere di rapidissimo impiego  e viene utilizzata per il tempo necessario a stabilizzare i feriti gravi, prima del loro  trasferimento in ospedale a seguito di maxiemergenza.

La struttura deve essere funzionale alla selezione e al trattamento sanitario delle vittime e va localizzato ai margini esterni dell’area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell’evento calamitoso per radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento, effettuare il triage, ed organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti nei centri ospedalieri più idonei.

La struttura dovrà essere disponibile nel più breve tempo possibile infatti, occorrerà raggiungere il luogo dell’evento nei tempi, strettamente necessari di percorrenza, nell’ambito delle province di Palermo e di Trapani; provvedere al montaggio e sistemazione delle attrezzature entro 1 ora. La disponibilità deve essere in h24 e per 365 giorni l’anno.;

Dovrà essere assicurata la buona funzionalità delle attrezzature da fornire, che il servizio comprende, sia in emergenza che per eventuali esercitazioni e manifestazioni programmate.

Per quanto riguarda il personale la dotazione minima da assicurare è costituita da n. 6 soccorritori bls con funzioni anche logistiche.

Tutti i materiali del PMA devono essere alloggiati, preferibilmente, su carrello a doppio asse dotato  di gancio da traino, e trasportati con apposito mezzo di  trasporto, sino al punto indicato al momento dell’evento .I numeri di telefono e di fax della Centrale Operativa 118 bacino Pa/Tp sono i seguenti: n. tel. 118  -    n. tel 800633865 – n. tel 0916252216 – fax n. 091 6662929

Per quanto riguardo le attrezzature sanitarie oltre alle diverse tipologie di barelle, steccobende ed estricatori, per ciascun provincia di pertinenza di ciascuna CO ( Palermo e Trapani ed isole) deve essere presentata la dotazione sanitaria sotto elencata:

- n. 2 lettini per visita campale;

- n. 10 brandine

- n.1 ventilatore polmonare portatile

- n. 1 monitor multiparametrico portatile

- n.2 aspiratori portatili

- n.4 bombole ossigeno da lt.3

- n.4 bombole ossigeno da lt.10

- n.1 frigorifero portatile

- n.1 gruppo elettrogeno

- n. 2 lampade alogene per uso medicale

- n.2 pulsossimetri portatili compatti

- n.1 elettrocardiografo interpretativo portatile

- n. 1 analizzatore portatile di glicemia

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è articolata in due distinti lotti, aventi la medesima descrizione:

- Affidamento Servizio Pronta Disponibilità per la Provincia di Palermo ( lotto n. 1)

- Affidamento Servizio Pronta Disponibilità per la Provincia di Trapani (lotto n. 2).

L’aggiudicazione verrà effettuata per i lotti in gara, con il criterio del prezzo più basso ai sensi all’art.82 del D.Lgs. 163/06. Saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento alle voci comprendenti l’intero lotto (attrezzature e dei 6 soccorritori).

La base di gara annuale del lotto n. 1 è di € 15.000,00

La base di gara annuale del lotto n. 2 è di € 15.000,00

Inoltre si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 3

MODALITA' D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La struttura dovrà essere disponibile immediatamente, all’atto della chiamata; raggiungere il luogo dell’evento nei tempi, strettamente necessari di percorrenza, nell’ambito delle province di Palermo e di Trapani; provvedere al montaggio e sistemazione delle attrezzature entro 1 ora. La disponibilità deve essere in h24 e per 365 giorni l’anno.

Dovrà essere assicurata la buona funzionalità delle attrezzature, sia in emergenza che per eventuali esercitazioni e manifestazioni programmate. Per quanto riguarda il personale la dotazione minima da assicurare è costituita da n. 6 soccorritori bls con funzioni anche logistiche.

Tutti i materiali del PMA devono essere alloggiati, preferibilmente, su carrello a doppio asse dotato  di gancio da traino, e trasportati con apposito mezzo di  trasporto, sino al punto indicato al momento dell’evento.

Per quanto riguardo le attrezzature sanitarie oltre alle diverse tipologie di barelle, steccobende ed estricatori, per ciascun provincia di pertinenza di ciascuna CO ( Palermo e Trapani) deve essere presentata la dotazione sanitaria sotto elencata:

- n. 2 lettini per visita campale;

- n. 10 brandine

- n.1 ventilatore polmonare portatile

- n. 1 monitor multiparametrico portatile

- n.2 aspiratori portatili

- n.4 bombole ossigeno da lt.3

- n.4 bombole ossigeno da lt.10

- n.1 frigorifero portatile

- n.1 gruppo elettrogeno

- n. 2 lampade alogene per uso medicale

- n.2 pulsossimetri portatili compatti

- n.1 elettrocardiografo interpretativo portatile

- n. 1 analizzatore portatile di glicemia

L’Associazione garantisce la completa efficienza e la buona funzionalità delle attrezzature, oltre che in emergenza, anche  per eventuali esercitazioni e manifestazioni programmate.

ARTICOLO 4

VERIFICHE

Il Responsabile della Centrale Operativa 118 del Bacino Pa-Tp, si riserva,  la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la piena funzionalità del PMA,  richiedendo all’Associazione la  simulazione di un intervento, comprensiva  di montaggio e smontaggio del PMA da parte dei soccorritori, e la  fornitura delle relative attrezzature.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della associazione, che si aggiudicherà il contratto nell’esecuzione dello stesso, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO 6

DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia dell'espletamento del servizio, resterà vincolata fino a quando, eseguito regolarmente, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 7

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato dalle risorse del fondo sanitario  regionale .

L’Azienda provvederà al pagamento dei canoni trimestrali, a decorrere dalla data di  sottoscrizione del contratto.

Ai  fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  nelle fatture dovrà essere indicato il CIG ed il numero di conto corrente unico.

ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inosservanza di norme contenute nel presente capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, saranno applicate penalità variabili secondo l’importanza dell’irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Qualora, al verificarsi dell’evento l’Associazione non dovesse intervenire entro un’ora dalla chiamata, le sarà applicata una penale del 3% per ogni ora di ritardo, da calcolarsi sul totale complessivo annuo, pari all’importo aggiudicato.

Nell’ipotesi in cui l’Associazione non adempia agli obblighi assunti, (tempestiva fornitura della dotazione sanitaria e/o dei 6 soccorritori) il contratto si intenderà risolto automaticamente, senza che l’Associazione abbia nulla a pretendere dall’Arnas.

Sono fatte salve eventuali responsabilità civili e penali conseguenti agli inadempimenti previsti nel presente articolo.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualsiasi inadempienza ad una delle clausole previste dal presente capitolato produrrà l'immediata risoluzione del contratto stesso, salvo ed impregiudicato ogni diritto da parte dell’Arnas di richiedere il pagamento d’eventuali danni. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento all'art. 1655 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 10

SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

Il contratto potrà essere registrato in caso d’uso; in tale ipotesi le relative spese saranno a carico dell’Associazione

ARTICOLO 11

CHIARIMENTI

Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica relativa alla gara, potrà essere inoltrata telefonicamente al numero tel 0916252216 – fax n. 091 6662929  della centrale 118

I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente al numero 091.6662261.

ARTICOLO 12

VALIDITA’ DELLE OFFERTE

Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate, a pena di esclusione e della escussione della cauzione provvisoria.

La validità dell’offerta, ed i relativi prezzi, si intende di 6 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare l’offerta.

ARTICOLO 13

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte della ditta successivamente aggiudicataria del servizio, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

ARTICOLO 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge. E’ esclusa ogni competenza arbitrale

ARTICOLO 15

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261 - 0916662241.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 17

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,16 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,31 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 18

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ARTICOLO 19

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al nr. 091.6662261.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Palermo lì,____________

IL Direttore Area Provveditorato	     							       		         Dott.ssa Nora Virga

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE ALLA GARA

_______________________

Data, timbro e firma del legale rappresentante su ogni pagina del capitolato per espressa accettazione degli articoli in esso contenuti