SCHEDA TECNICA

LOTTO N. 3

N.1  RESETTOSCOPIO E MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL’U.O. DI GINECOLOGIA

CIG N. 5581525423

N.1 RESETTOSCOPIO

1 - 03 ottica a visione obliqua 0°  circa Lung.30cm circa autoclavabile

2 - 03 elemento operativo , trazione di taglio a molla , collegamento rapido del cavo ad alta frequenza, anello mobile per il pollice, elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore ed utilizzo di anse non elettriche per l’enucleazione dei miomi.

3 - 03 camice per resettoscopio estremità con isolamento in ceramica, irrigazione ed aspirazione continua diam. 26 ch

4 - 05 cavi ad alta frequenza monopolari (da usare su elettrobisturi ERBE mod 300D)

MATERIALE DI CONSUMO

- 6 conf. N.6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso

- 2 conf. N.6 anse da taglio dritta da 3mm circa pluriuso

- 2 conf.N.6 anse equatoriali pluriuso

- 1 conf. N.6 anse con  taglio meccanico a freddo rettangolare pluriuso

- 1 conf. N.6 anse con  taglio meccanico a freddo a bisturi pluriuso