AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE iv

Procedura aperta articolata in tre lotti, per la fornitura e posa in opera di n.1 Apparecchio radiologico ad arco a C ed intensificazione di brillanza da destinare all'U.O. Neurochirurgia, n.1 Sistema per isteroscopia e n.1 resettoscopio e materiale di consumo da destinare all'U.O. Ginecologia ed Ostetricia dell'A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli. AVCP N.gara 5434796

CHIARIMENTI TECNICI

Chiarimenti relativi al lotto n.2 (n.1 sistema per isteroscopia da destinare all'U.O. Ginecologia dell'A.R.N.A.S. - CIG N.5581502129)

Quesito N.1:

Con riferimento alla “telecamera full hd” siamo a richiedere la possibilità di offrire una telecamera dotata di zoom elettronico, equivalente allo zoom ottico richiesto dal capitolato di gara.

R:

E' noto che la funzionalità dello zoom ottico è diversa dallo zoom digitale. Tuttavia ai sensi della normativa vigente la ditta può avvalersi del principio di equivalenza purché la stessa sia dimostrata con documentazione tecnica ad evidenza scientifica. Non è sufficiente fornire una semplice dichiarazione di equivalenza ma è necessario produrre la documentazione tecnica a corredo di quanto eventualmente dichiarato.

Quesito N.2:

Con riferimento alla “testina di telecamera” siamo a richiedere se per la stessa sono accettabili anche altri metodi di sterilizzazione equivalenti al metodo di sterilizzazione in autoclavabilità

R:

Il capitolato tecnico richiede che lo strumento fornito sia sterilizzabile in autoclave. Tuttavia ai sensi della normativa vigente la ditta può avvalersi del principio di equivalenza purché la stessa sia dimostrata con documentazione tecnica ad evidenza scientifica. Non è sufficiente fornire una semplice dichiarazione di equivalenza ma è necessario produrre la documentazione tecnica a corredo di quanto eventualmente dichiarato.

Quesito N.3:

Viene richiesta una Telecamera full-hd 1920xz1080 con zoom ottico; successivamente viene richiesta “Testina camera pendulum FullHD””. Poichè le due caratteristiche (zoom ottico e pendulum) sono incompatibili fra di loro, si chiede di chiarire se volete l'una o l'altra. Nel caso in cui la “Testina” indicata dovesse essere quella “pendulum”, questa viene richiesta “autoclavabile”. Poichè a ns. conoscenza questa caratteristica è posseduta da una sola azienda, si chiede di chiarire se questo requisito deve essere offerto a pena esclusione dalla gara.

R:

Così come indicato nel capitolato tecnico è richiesta la fornitura sia della telecamera FULL-HD sia della testina camera pendulum Full-HD. Per quest'ultima, relativamente alla caratteristica “autoclavabile” la ditta può avvalersi del  principio  di equivalenza purché la stessa sia dimostrata con documentazione tecnica ad evidenza scientifica. Non è sufficiente fornire una semplice dichiarazione di equivalenza ma è necessario produrre la documentazione tecnica a corredo di quanto eventualmente dichiarato.

IL  RUP						     			                         (Rosaria Tamburello)