DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662633

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

05.11.2013

PROT.

2013/1475

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di sorgenti sigillate per  controlli di qualità sui calibratori e sulla sonda intraoperatoria per chirurgia radioguidata

Questa Amministrazione deve acquistare il materiale indicato in oggetto. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 19.11.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662633. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga

Al fine di garantire i periodici controlli di qualità previsti dalla vigente legislazione sui calibratori di dose e sulla sonda operatoria per chirurgia radioguidata, vi è la necessità di acquistare le seguenti sorgenti sigillate:

Lotto unico:

Voce A

Sorgente sigillata a forma di dischetto, con parte attiva centrale in 57Co di diametro ≤ 1mm e attività pari a 250 μCi (9.25MBq), completa di certificato di taratura.

(Tipo BMN03-57-250-1 mm)

Voce B

Sorgente sigillata per calibratore di dose a doppia geometria siringa/flacone con parte attiva in 57 Co e attività pari a 5 mci (185MBq) completa di certificato di taratura.

Voce C

Sorgente sigillata per calibratore di dose a doppia geometria siringa/flacone con parte attiva in 133 Ba e attività pari  a 250 μCi (9.25MBq), completa di certificato di taratura.