Elenco strumentario chirurgico:

N. pz 6  forbici di Metzenbaun da cm 18

N. pz 6 forbici di Mayo rette cm 16

N. pz 6 port'aghi di Mayo da cm 20

N. pz 6 port'aghi di Mayo da cm 16

N. pz 6 pinze di Verbrugge da cm 26

N. pz 4 pinze di Verbrugge da cm 17,5

N. pz 6 stecca periostio tipo Lambotte da 21 cm, larghezza lama 10 mm

N. pz 2 pinza di collin cm 16,5

N. pz 4 uncini cm 22

N. 4 paia farabeuf cm 12

N. pz 2 pinza piatta cm 18

N. pz 2 tronchesse cm 22

N. pz 2 ciotole grandi diametro 147 x h 65

N. pz 3 ciotole medie diametro 116 x h 50

N. pz 2 ciotola piccola diametro  80 x h 40

N. pz 2 pinza per raccolta rifiuti cm 55

N. pz 4 stecca periostio cm 18 curvi

N. pz 10 kocher rette cm 20

N. pz 10 kocher rette cm 16

N. pz 6 klemmerini/mosquito punta curva cm 12

N. pz 4 uncinetti delicati per chirugia mano da cm 17

N. pz 10 pinze chirurgiche cm 16

N. pz 10 pinze chirurgiche cm 20

N. pz 2 carrellini servitori mis 70x 49 regolabili in altezza

N. pz 1 apparecchio elettrobisturi

toumiquet completo di fascie ischemizzanti per arto inf/sup