SCHEDA TECNICA

N. 1 ANALIZZATORE VETTORIALE DI IMPEDENZA DEL CORPO

RESISTENZA:

- intervallo di lettura (W) 0-999 Ohm;

- accuratezza +/- 0,1 Ohm;

- risoluzione 0,1

REATTANZA:

- intervallo 0-100 Ohm;

- accuratezza +/ 0,1 Ohm;

- risoluzione 0,1;

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RICARICA:

- 2 x batterie al litio 3.7 V 2800mAh;

TEMPO DI CARICA:

- NON Più DI 4 ORE;

DURATA BATTERIA:

- ALMENO 8 ORE;

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE:

- facilità di trasporto al letto del paziente;

- schermo touch screen che permtette una visualizzazione dei risultati del paziente in pochi secondi con stampante integrata che permetta di creare dei report scritti utili in caso di esami ripetuti;

- elettrodi applicabili velocemente e facilmente alla mano ed al piede del paziente per una lettura indolore, accurata e veloce o sistema equivalente ;

- software per trasferimento dati al PC per archiviazione;

- l’apparecchio deve essere in grado di permettere una classificazione sensibile e specifica dello stato di idratazione;