Data 25.03.2014

Prot.  539

Spett.le Ditta

Diverse

Oggetto:	indagine di mercato per l’acquisizione in somministrazione ed in conto deposito di medicazioni avanzate- sostituti cutanei- bendaggi  da destinare alle UU.OO dell’Arnas

Con la presente indagine  si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti sotto elencati ovvero prodotti aventi caratteristiche collimanti.

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà indicarne il prezzo di mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 04/04/2014 a mezzo fax al seguente numero: 091/6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Distinti saluti.

f.to

IL  DIRETTORE  AREA PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga

Allegato “A”

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Per le misure e grammature indicate nelle singole voci è ammessa una tolleranza del +/- 10%

IDROGEL

Lotto 1

Medicazione in gel amorfo trasparente sterile,  a base di acqua o glicerina  che possono contenere glicol-propilene o pectina o carbossimetilcellulosa o alginati o cloruro di sodio in confezioni da 15 ml e/o grammi.

Fabbisogno annuale grammi e/o ml.  10.000

Lotto 2

Medicazione in ungetto a base di acido ialuronico sale sodico e collage nasi tubo da circa 30 g.

Fabbisogno annuale pz. 500

##### IDROCOLLOIDI

Lotto 3

Medicazione idrocolloide sterile a due strati <<uno strato esterno di film di poliuretano, e uno strato di doppi  idrocolloidi >> . Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente .

La medicazione contiene gelatina, pectina e carbossimeticellulosa, la matrice e coperta da film di poliuretano, nelle seguenti misure:

10 cm  x  10  cm.	Fabbisogno annuale pz. 500

15 cm. x  15  cm.  	Fabbisogno annuale pz. 500

### SCHIUMA DI POLIURETANO

Lotto 4

Medicazione assorbente non aderente, semimpermeabile a più strati di poliuretano sterile,  nelle seguenti misure:

10 cm  x 10  cm 		Fabbisogno annuale pz. 500

10 cm. x  20 cm.		Fabbisogno annuale pz. 1.200

20 cm . x  20 cm.	            	Fabbisogno annuale pz. 1.000

Lotto 5

Medicazione ad alta assorbenza, semimpermeabile, sterile, a più strati n schiuma di gel poliuretano, adesiva e buona tenuta, cerotto anallergico,  conformato  nelle seguenti misure:

20 cm  x 20  cm  “sacrale”	  Fabbisogno annuale pz. 2.000

25 cm. x  20 cm.  “tallone”	  Fabbisogno annuale pz. 1.500

Lotto 6

Medicazione ad alta assorbenza, multistrato , semimpermeabile, sterile, in schiuma di gel poliuretano, adesiva e buona tenuta, cerotto anallergico,  conformato  nelle seguenti misure:

10    cm  x 10   cm. 	Fabbisogno annuale pz. 1.200

15    cm. x  15  cm.	Fabbisogno annuale pz. 2.000

Lotto 7

Spugna di poliuretano espanso  con struttura di superficie a nido d'ape  in compresse . La medicazione, sterile e confezionata singolarmente, nelle seguenti misure :

15    cm  x 10   cm. 		Fabbisogno annuale pz. 2.000

15    cm. x  15  cm.		Fabbisogno annuale pz. 1.500

200 cm. x 100 cm  x 2 cm. 	Fabbisogno annuale pz. 100

Lotto 8

Medicazione con parte adesiva efficace, multistrato, di cui uno strato deve essere in schiuma di poliuretano idrocellulare, uno strato in gel di silicone a contatto con la ferita ed uno strato che funga da barriera antibatterica, impermeabile a liquidi e batteri.

La medicazione deve essere sterile e confezionata singolarmente

10    cm  x 10   cm. 	Fabbisogno annuale pz. 500

13    cm. x  13  cm.	Fabbisogno annuale pz. 500

15 cm. x 15 cm            Fabbisogno annuale pz. 500

21 cm x 21 cm           Fabbisogno annuale pz. 500

Lotto 9

Medicazione intracavitaria, non aderente, con una parte interna in schiuma di poliuretano ad elevata assorbenza, per il trattamento di lesioni profonde.

La medicazione deve essere sterile e confezionata singolarmente.

Forma circolare (cuscinetto):

-Diametro 5 cm circa  Fabbisogno annuale pz. 500

-Diametro 10 cm circa Fabbisogno annuale pz. 500

Forma tubolare (cuscinetto) :

-9 cm x 2 cm circa Fabbisogno annuale pz. 500

-12 cm x 4 cm circa Fabbisogno annuale pz. 500

Lotto 10

Medicazione in schiuma di poliuretano non adesiva con argento sulfatiazina per il trattamento di lesioni colonizzate, nella seguente misura:

- 10 cm x10 cm    Fabbisogno annuale pz. 1.000

Lotto 11

Medicazione in schiume di poliuretano ed ibuprofene nelle seguente misura:

15 cm x 15 cm    Fabbisogno annuale pz. 300

### Lotto 12

Medicazione in schiuma di poliuretano sterile, multistrato, costituita da tensioattivo ad azione detergente, glicerina e amido superassorbente nelle seguenti misure :

- 10 cm x 10 cm 	  Fabbisogno annuale pz. 200

-  8 cm x 8 cm                Fabbisogno annuale pz. 150

### ALGINATI

### Lotto 13

Medicazione primaria sterile, a base di fibre naturali di alginato e carbossimetilcellulosa, ipoallergica, assorbente, per ferite essudanti.  Compresse sterili di alginato di calcio, senza aggiunta di sostanze medicamentose,   nelle seguenti misure:

-5   cm   x  5  cm. 	Fabbisogno annuale pz. 1.000

-10 cm.  x  10 cm.	Fabbisogno annuale pz. 1.000

-10 cm.  x 20  cm.	Fabbisogno annuale pz. 1.000

### FIBRE IDROCOLLOIDALI

Lotto 14

Medicazione sterile composta  da soffici fibre idrocolloidali con ioni argento  sotto forma di  compressa o tampone nelle seguenti misure:

10   cm x  10cm.	 Fabbisogno annuale pz.  1.000

15  cm. x  15 cm.  	 Fabbisogno annuale pz.  1.000

20  cm. x  30cm.            Fabbisogno annuale pz.    200

### Lotto 15

Medicazione  idrocapillare adesiva, medicazione sterile superassorbente per lesioni molto essudate composta da uno strato idrocapillare ad alto assorbimento nelle misure :

10 cm x 10 cm 		Fabbisogno annuale pz. 500

20 cm x 20 cm              Fabbisogno annuale pz. 500

### Lotto 16

Medicazione sterile assorbente in fibre di cellulosa gelificante, ad elevata assorbenza, minimo restringimento e alta resistenza.

5 cm x 5  cm circa     Fabbisogno annuale pz. 130

10 cm x 10 cm circa     Fabbisogno annuale pz. 170

15 cm x 15 cm circa     Fabbisogno annuale pz. 200

2 cm x 50 cm circa     Fabbisogno annuale pz. 100

### MEDICAZIONI AD AZIONE ANTISETTICA

Lotto 17

Medicazione sterile adsorbente in TNT al carbone attivo vegetale puro e argento (0,18% di argento) efficace contro 150 ceppi batterici, per il trattamento di tutte le ferite infette ed essudanti nelle seguenti misure:

7cm.  x  10 cm.    circa	Fabbisogno annuale pz.  500

10 cm   x  10 cm.   circa	Fabbisogno annuale pz.  500

10 cm x 19 cm.    circa        Fabbisogno annuale pz.  500

Lotto 18

Fibra di alginato di calcio con argento, con elevata assorbenza, nelle seguenti misure:

5 cm.  x  5  cm. 	         Fabbisogno annuale pz. 1.000

10 cm   x  10 cm. 	             Fabbisogno annuale pz. 1.000

Da 2 a 3 cm x 30 cm circa         Fabbisogno annuale pz. 500

Lotto 19

Medicazione a barriera antimicrobica composta da (due-tre) strati di polietilene < a bassa aderenza rivestito da Nanocristalli  d’Argento con (uno-due) strati intermedi di fibra assorbente, ad effetto antibatterico di superficie rapido (compresi MRSA-VRE-Ps.Aeruginosa) nelle seguenti misure:

10 cm.  x  20 cm. 			Fabbisogno annuale pz  500

20 cm   x  40 cm.  			Fabbisogno annuale pz  500

doppio strato 15 cm x 15 cm 	            Fabbisogno annuale pz  500

Lotto 20

### Medicazione in schiuma di poliuretano, impermeabile, con ioni d’argento. La medicazione, sterile e confezionata singolarmente, nelle seguenti misure :

10 cm x 10 cm adesiva 		Fabbisogno annuale pz. 800

10 cm x 10 cm non adesiva 	Fabbisogno annuale pz. 600

15 cm x 15 cm non adesiva 	Fabbisogno annuale pz. 600

Lotto 21

### Medicazione antisettica non aderente sterile, costituita da viscosa, contenente iodo-povidone al 10%, imbustata singolarmente, nelle seguenti misure :

5 cm x 5 cm				Fabbisogno annuale pz. 1.000

10 cm x 10 cm 				Fabbisogno annuale pz. 1.000

Lotto 22

### Medicazione a base di collagene e argento in polvere spray per uso topico, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee (ulcere, ferite,abrasioni, ustioni minori) e delle irritazioni, macerazione da incontinenza e ulcere croniche

Fabbisogno annuale n. 3.000 flaconi

Lotto 23

### Fibre non tessute di carbossimetilcellulosa sodica. Elevato potere assorbente. Alto potere di trattenere liquidi. Medicazione antimicrobica con ioni argento.

10 cm x 10 cm 		Fabbisogno annuale pz. 1.000

15 cm x 15 cm 		Fabbisogno annuale pz. 1.000

20 cm x 30cm 		Fabbisogno annuale pz. 1.000

2 cm x 45cm 		Fabbisogno annuale pz. 500

### BIO-INTERATTIVE

Lotto 24

Matrice di collagene e cellulosa e argento nelle seguenti dimensioni:

- 30 cmq 				Fabbisogno annuale pz  500

- 120 cmq 				Fabbisogno annuale pz  500

Lotto 25

a) Medicazione a base di alginato di sodio e acido ialuronico HYAFF estere dell’acido ialuronico in confezioni  da 2 grammi

Fabbisogno annuale grammi 500

b) Medicazione a base di estere di acido ialuronico HYAFF  nelle seguenti misure:

-  5 cm x   5 cm			Fabbisogno annuale pz  500

- 10 cm x 10 cm		Fabbisogno annuale pz  500

Medicazioni non aderenti

Lotto 26

Medicazione non aderente , fibra trasparente di rayon viscosa cosparsa di emulsione a base d’acqua e petrolatum senza principi attivi  nelle seguenti misure:

-  7,5 cm x   20 cm	Fabbisogno annuale pz  1.000

- 7,5 cm x 40 cm	Fabbisogno annuale pz  500

- 7,5 cm x 150 cm 	Fabbisogno annuale pz  500

Lotto 27

Medicazione sterile grassa alla paraffina, formata da una garza ad armatura aperta, in buste singole ed a rotoli. La medicazione deve essere poco aderente, deve permettere l’utilizzo di qualsiasi farmaco, deve consentire il drenaggio della ferita, permettendo il passaggio dell’essudato ad una medicazione secondaria assorbente. Le misure necessarie sono le seguenti:

in busta.

10 cm x 10 cm       Fabbisogno annuale pz. 1.000

10 cm x 40 cm       Fabbisogno annuale pz. 1.000

In rotoli:

15 cm x 200 cm     Fabbisogno annuale pz. 1.000

10 cm x 700 cm.     Fabbisogno annuale pz. 1.000

BENDAGGI:

Lotto 28

Benda elastica impregnata di pasta all’ossido di zinco misura :

5 mt x 10 cm 		Fabbisogno annuale pz  1.000

Lotto 29

Benda elastica all’alginato di calcio e idrocolloide misura  :

7 mt x 10 cm 		Fabbisogno annuale pz  1.000

Lotto 30

Benda per la cura delle ulcere crurali e diabetiche nella misura:

300 cm x 5 cm x 0,3 circa a base di poliuretano a nido d’ape

Fabbisogno annuale pz  100

Lotto 31

Sistema di bendaggio compressivo multistrato con funzione assorbente.

Fabbisogno annuale pz  1.500

#### SOSTITUTI CUTANEI :

(da fornire in conto deposito)

Lotto 32

Sostituto cutaneo costituito  da uno strato di silicone  associato ad una matrice tridimensionale di collagene bovino  e condroitin-6-solfato nelle seguenti configurazioni  e  nelle seguenti misure:

Single Layer

5   cm    x  5  cm       Fabbisogno annuale  pz   50

10 cm.     x  12 cm.     Fabbisogno annuale  pz   50

10 cm.     x 25 cm       Fabbisogno annuale  pz   25

In forma granulare 3 cc iniettabile   Fabbisogno annuale pz. 300

Template

5   cm    x  5  cm         Fabbisogno annuale  pz  50

10 cm.     x  12 cm.      Fabbisogno annuale  pz  50

10 cm.     x 25 cm        Fabbisogno annuale  pz  25

Lotto 33

Sostituto cutaneo temporaneo costituito da uno strato di silicone associato ad una matrice tridimensionale di Hyaff  nelle seguenti misure:

10 cm.  x  10 cm. 			Fabbisogno annuale pz 100

10 cm.  x  20 cm. 			Fabbisogno annuale pz 200

Lotto 34

Matrice di collagene ed elastina di derivazione bovina prodotto mediante una speciale tecnica di liofilizzazione senza contenere agenti chimici reticolanti ne conservanti nelle seguenti misure:

148 mm.  x 105 mm   x 1 mm   Fabbisogno annuale pz. 60

148 mm.  x 105 mm   x 2 mm   Fabbisogno annuale pz. 10

297 mm.  x 210 mm   x 1 mm   Fabbisogno annuale pz. 10

297 mm.  x 210 mm   x 2 mm   Fabbisogno annuale pz. 10

74 mm.  x 52 mm   x 1 mm       Fabbisogno annuale pz. 10

Lotto 35

Sostituto cutaneo allo plastico di copolimero di polilattide trimelitene carbonato e copra lattone, nelle seguenti misure :

5 x 5 cm		 Fabbisogno annuale pz. 25

10 x10 cm 		 Fabbisogno annuale pz. 50

20 x 10 cm	         Fabbisogno annuale pz. 25

Lotto 36

Soluzione pronta all’uso per la detersione delle lesioni

Flacone da circa 300 ml

Fabbisogno annuale pz. 600

Lotto 37

Solvente per la rimozione delicata di tutte le medicazioni adesive applicate sulla cute, non irritante, non aggressivo, in fiale sterili

Fabbisogno annuale pz. 300

Lotto 38

Adesivo liquido in fiale, per migliorare la tenuta delle medicazioni in zone corporee e situazioni critiche (sudorazione)

Fabbisogno annuale pz. 300

Lotto 39

Nastro chirurgico in tessuto non tessuto e poliestere, traforato, ipoallergenico, altamente adesivo, di facile e traumatica rimozione, anche si cute bagnata. Il nastro, in rocchetto, deve essere applicabile per il fissaggio di dispositivi e tubi e disponibile nelle seguenti misure:

2,5 cm x 10 mt		Fabbisogno annuale pz. 10.000

5 cm x 10 mt                Fabbisogno annuale pz. 14.000

7,5 cm x 10 mt             Fabbisogno annuale pz. 4.000

# Text boxes

Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org